| Committente: Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione Polo Operativo Territoriale Centro Via Barberini, 38 – 00187 Roma Tel. +39 06.42367756 – Fax mail: +39 06.50516090 e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it Il Direttore dell'Esecuzione: Ing. Benedetto GRIVO Il Responsabile del Procedimento: Ing. Rosario CAMALDO | Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed incarico opzionale di direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati all'intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone (FR) - FRB1053 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progettista: SIDOTI ENGINEERING s.r.l. a r c h i t e t t u r a >> i n g e g n e r i a SOCIETÀ SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SIDOTI GROUP HOLDING S.R.L. Sede legale: Via Lorenzo Perosi 5 - 00041 Albano Laziale (RM) Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. CF e Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 12502151009 R.E.A. CCIAA di RM 1379068 e P.IVA 12502151009 Email: dg@sidotiengineering.com PEC: sidotiengineering@legalmail.it Telefono unico nazionale: 0681160010 Responsabile della redazione del progetto architettonico, Project manager, Esperto antincendio, Responsabile dell'intero processo BIM, BIM manager, CDE manager, Responsabile Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Arch. Vincenzo SIDOTI Geologo Responsabile delle attivita ’ di redazione/aggiornamento della relazione geologica: Geol. Pierluigi ANASPARRI Responsabile dell ’attività di progettazione strutturale: Arch. Antonio LANZA CARICCIO Responsabile dell ’attività di progettazione impiantistica ai sensi del D. Lgs. 50/2016, Professionista responsabile dell ’applicazione del protocollo di sostenibilità energetico ambientale, Esperto in applicazione dei criteri minimi ambientali CAM: Ing. Silvia DI PASQUALE Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale , fotografico, da effettuarsi con l'applicazione della metodologia Laser Scanning 3D e relativa restituzione in BIM: Arch. Lorenzo BEVINI Direttore Operativo: Arch. Diego APA | Livello progettuale: PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione elaborato: COMPUTO METRICO - INCIDENZA MANODOPERA - INCIDENZA SICUREZZA |  |  |  |  |  |  |
|  | Timbri e firme: Responsabile della redazione del progetto architettonico, Project manager, Esperto antincendio, Responsabile dell'intero processo BIM, BIM manager, CDE manager, Responsabile Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Arch. Vincenzo SIDOTI Resposnsabile dell'attività di progettazione strutturale: Arch. Antonio LANZA CARICCIO |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME FILE |  |  |  | AMBIENTE SOFTWARE |  | SCALA |
|  | FRB1053-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00014 |  |  |  | ACCA Software - PriMus |  | - |
|  | REV. | DATA | DESCRIZIONE |  | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|  | 00 | Mag/2025 | Prima emissione |  | V.SIDOTI | V.SIDOTI | V.SIDOTI |
|  | 01 | Lug/2025 | Seconda emissione |  | V.SIDOTI | V.SIDOTI | V.SIDOTI |
|  | 02 | Set/2025 | Terza emissione |  | V.SIDOTI | V.SIDOTI | V.SIDOTI |
|  | Codice commessa: 72.23 |  | Parte d'opera: ESE | Elaborato: FRB1053-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00014 |  |  |  |

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere modificato né consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del progettista.

INDICE

Premessa.	pag. 3

Dati generali ..................................................................................................................................................... pag. 4

Computo metrico ............................................................................................................................ da pag. 5 a 184

Costi della sicurezza ........................................................................................................ da pag. 185 a pag. 221

Stima incidenza manodopera ...................................................................................... da pag. 222 a pag. 238

Stima incidenza sicurezza ............................................................................................ da pag. 239 a pag. 255

Abachi quantità .................................................................................................................da pag. 256 a pag. 395

PREMESSA AI PREZZI USATI

Intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene:

FRB1053

INTRODUZIONE ALL’ELENCO PREZZI UTILIZZATO PER LA COMPUTAZIONE

DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI

I prezzi delle lavorazioni introdotti nel computo metrico estimativo dell’opera sono desunti sulla base

di:

- Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Edili ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 101/2023, e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 aprile 2023, n. 32;

- Analisi dei prezzi aggiunti, desunti da altri prezzari e indagini di mercato sulla base di listini fornitori;

NOTA SULL’ANALISI DEI PREZZI AGGIUNTI

Per l’analisi prezzi (riferimento codice PA) è stato utilizzato il costo della manodopera previsto nel capitolato ovvero ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice Appalti desunto dalle tabelle approvate dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche   1

per il Lazio, l’Abbruzzo e la Sardegna – Aggiornamento Gennaio 2024.

NOTA SULL’OTTEMPERANZA AL DM 23 giugno 2022

Per quanto relativo al rispetto delle caratteristiche dei materiali previsti nel decreto, si attesta che i costi presenti nel listino Lazio dei principali materiali di intervento compensano, sulla scorta dell’esperienza, le caratteristiche specifiche e le attestazioni richieste per ottemperare alla normativa CAM.

Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione

| D E S C R I Z I O N E | V A L O R E |
| --- | --- |
| Operatore: Percentuali Prezzi: Intestazione (1): Intestazione (2): Oggetto: Committente: Impresa: Parte d'Opera: Descrizione Tariffario: CONCESSIONI | 0 Comune di Frosinone Provincia di Frosinone Iintervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice bene: FRB1053 Agenzia del Demanio Progetto Esecutivo LisLazio_LLPP_2023 |

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

|  | Comune di Frosinone Provincia di Frosinone |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: |  | pag. 1 COMPUTO METRICO Iintervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice bene: FRB1053 Agenzia del Demanio Data, IL TECNICO |

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FR1005001 - Edificio A (SpCat 1) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 PA.ARC_01 | Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessori presenti all'interno dei luoghi oggetto d'intervento, compresi tutti gli oneri di facchinaggio per la movimentazione di quanto presente all'interno dei luoghi nei vari ambienti man mano che le lavorazioni vengono completate. All'interno delle aree di lavoro la ditta provvederà alla protezione mediante la stesa e successiva rimozione di teli a copertura dei mobili, arredi, computer e quant'altro presente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento 4 ore per locale - n.25 locali *(par.ug.=4*25) | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 100,00 | 32,29 | 3´229,00 |
| 2 A03.01.018 | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,00 | 16,00 |  |  | 64,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 64,00 | 7,04 | 450,56 |
| 3 A03.01.016.c | Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´679,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´679,56 |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare PT |  |  |  |  | 57,02 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P1 |  |  |  |  | 67,34 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P2 |  |  |  |  | 84,48 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P3 |  |  |  |  | 77,68 |  |  |
|  | Parziale mq |  |  |  |  | 286,52 |  |  |
|  | Abaco A.2 - Demolizione rivestimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clincker esterno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare PT |  |  |  |  | 444,76 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P1 |  |  |  |  | 47,86 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P2 |  |  |  |  | 45,02 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P3 |  |  |  |  | 33,08 |  |  |
|  | Rivestimento Pilastri Triangolare P4 |  |  |  |  | 204,92 |  |  |
|  | Parziale mq |  |  |  |  | 775,64 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 1´062,16 | 9,61 | 10´207,36 |
| 4 | Demolizione di muratura di tamponamento e |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.c | di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | coibenti, tubazioni di qualsiasi natura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l’accatastamento nei siti che verranno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere dei materiali riutilizzabili, che |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rimarranno di proprietà |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell'Amministrazione, escluso il trasporto a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 e 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco B - Demolizioni tamponature per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controvento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUR-MuroEsterno_480mm-01 |  |  |  |  | 38,27 |  |  |
|  | Abaco C - Demolizioni muri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUR-MuriInterno_160mm-01 |  |  |  |  | 11,84 |  |  |
|  | MUR-MuroInterno-360mm-01 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 53,25 | 12,01 | 639,53 |
| 5 | Demolizione di muratura di tamponamento e |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.d | di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | coibenti, tubazioni di qualsiasi natura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l’accatastamento nei siti che verranno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere dei materiali riutilizzabili, che |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rimarranno di proprietà |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 14´526,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 14´526,45 |
|  | dell'Amministrazione, escluso il trasporto a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pannelli di gesso spessore fino a 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco B - Demolizioni tamponature per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controvento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUR-MuroEsterno_480mm-01 |  |  |  |  | 38,27 |  |  |
|  | Abaco C - Demolizioni muri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUR-MuroInterno_100mm-02 |  |  |  |  | 5,44 |  |  |
|  | MUR-MuroInterno_140mm-03 |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  | MUR-MuroInterno-360mm-01 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |
|  | FNT_RIV-RivestimentoPilastro_125mm-01 |  |  |  |  | 286,55 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 337,04 | 8,00 | 2´696,32 |
| 6 | Demolizione di pavimento, compreso il |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.015.c | sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in opera a mezzo di malta o colla, calo in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | basso e l’avvicinamento al luogo di deposito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del materiale inutilizzabile: in cotto o grès |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco F.a - Demolizione pavimenti |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 3,64 | 15,21 | 55,36 |
| 7 | Demolizione di sottofondi di pavimenti |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.014.a | (gretoni e simili) compreso l’onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici il tiro in discesa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei materiali, il trasporto, l’accatastamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: massi e massetti di malta di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | calce e pozzolana o calcestruzzi non armati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 6 [mq 3.64] |  |  |  | 0,080 | 0,29 |  |  |
|  | SOMMANO mc |  |  |  |  | 0,29 | 112,07 | 32,50 |
| 8 | Demolizione di controsoffitti in genere, sia |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.010.e | orizzontali che centinati: doghe di alluminio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e supporto o grigliato lamellare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 17´310,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 17´310,63 |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco G - Demolizione controsoffitti |  |  |  |  | 272,78 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 272,78 | 9,61 | 2´621,42 |
| 9 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.f | con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ripulitura, l'avvicinamento al luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deposito provvisorio e stipamento del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale che resta a disposizione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’Amministrazione, escluso il solo calo in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | basso: battiscopa in piastrelle o marmo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno |  | 557,34 |  |  | 557,34 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 557,34 | 2,64 | 1´471,38 |
| 10 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.b | con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ripulitura, l'avvicinamento al luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deposito provvisorio e stipamento del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale che resta a disposizione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’Amministrazione, escluso il solo calo in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | basso: lastre di marmo o pietra di spessore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oltre i 3 e fino a10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno |  | 96,52 |  | 0,400 | 38,61 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 38,61 | 36,02 | 1´390,73 |
| 11 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.d | con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ripulitura, l'avvicinamento al luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deposito provvisorio e stipamento del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale che resta a disposizione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’Amministrazione, escluso il solo calo in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | basso: piastrelle di ceramica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco E - Demolizione rivestimento interno |  |  |  |  | 30,67 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 30,67 |  | 22´794,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 30,67 |  | 22´794,16 |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 30,67 | 9,61 | 294,74 |
| 12 | Rimozione di gradini, soglie e simili in |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.013.a | marmo o pietra naturale, per uno spessore di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deposito provvisorio, eseguita con particolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cura, compresa cernita ed eventuale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | numerazione delle lastre da riutilizzare, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | escluso il solo calo in basso: lastre di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore fino a 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soglia muretto inferriata centrale | 3,00 | 1,00 | 0,500 |  | 1,50 |  |  |
|  | Soglia muretto inferriate laterali | 2,00 | 0,65 | 0,500 |  | 0,65 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 2,15 | 25,62 | 55,08 |
| 13 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.01.011.b | spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei materiali, il trasporto, l’accatastamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | meccanici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco H - Spicconatura |  |  |  |  | 69,94 |  |  |
|  | Spicconatura pilastri per applicazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rinforzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco B.b - Rinforzo taglio pilastri |  |  |  |  | 51,92 |  |  |
|  | Spicconatura esterna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 1 062.16] |  |  |  |  | 1´062,16 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 1´184,02 | 6,56 | 7´767,17 |
| 14 | Tiro in alto o calo in basso di materiali a |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.03.001.b | mezzo di elevatore meccanico se |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preventivamente autorizzato dalla D.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compreso l’onere di carico e scarico dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali: valutazione a peso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 1 062.16] |  |  | 0,030 | 900,000 | 28´678,32 |  |  |
|  | Vedi voce n° 4 [mq 53.25] |  |  | 0,160 | 800,000 | 6´816,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 5 [mq 337.04] |  |  | 0,100 | 800,000 | 26´963,20 |  |  |
|  | Vedi voce n° 6 [mq 3.64] |  |  | 0,020 | 2200,000 | 160,16 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 62´617,68 |  | 30´911,15 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 62´617,68 |  | 30´911,15 |
|  | Vedi voce n° 7 [mc 0.29] |  |  |  | 1600,000 | 464,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 8 [mq 272.78] |  |  |  | 20,000 | 5´455,60 |  |  |
|  | Vedi voce n° 9 [m 557.34] *(H/peso=0,080* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800) |  |  | 0,020 | 224,000 | 2´496,88 |  |  |
|  | Vedi voce n° 10 [mq 38.61] |  |  | 0,040 | 2800,000 | 4´324,32 |  |  |
|  | Vedi voce n° 11 [mq 30.67] |  |  | 0,020 | 900,000 | 552,06 |  |  |
|  | Vedi voce n° 12 [mq 2.15] |  |  | 0,030 | 2800,000 | 180,60 |  |  |
|  | Vedi voce n° 13 [mq 1 184.02] |  |  | 0,020 | 2000,000 | 47´360,80 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 123´451,94 | 0,03 | 3´703,56 |
| 15 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.03.006 | autorizzati che dovranno vidimare copia del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | formulario d'identificazione del rifiuto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasportato secondo le norme vigenti, di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali di risulta, provenienti da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | demolizioni, con autocarro di portata fino a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preventivamente autorizzato dalla D.L., |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compresi carico, viaggio di andata e ritorno e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | scarico con esclusione degli oneri di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 2 [m 64.00] *(H/peso=1,5/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000) |  |  |  | 0,002 | 0,13 |  |  |
|  | Vedi voce n° 14 [kg 123 451.94] *(H/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | peso=1/1000) |  |  |  | 0,001 | 123,45 |  |  |
|  | SOMMANO ton |  |  |  |  | 123,58 | 89,31 | 11´036,93 |
| 16 | Costo per il conferimento dei rifiuti a |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.d | impianto di recupero o discarica autorizzata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai fini del loro recupero/smaltimento, codici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (EER), escluso il costo del trasport . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà |  |  |  |  |  |  |  |
|  | essere attestato dall'impianto di recupero o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata con dichiarazione sulle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quantità ricevute dalle singole unità locali e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di quant’altro occorrente per documentare il |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regolare conferimento dei rifiuti a soggetti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autorizzati miscugli o scorie di cemento, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (EER 17 01 07) a recupero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e conferimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 15 [ton 123.58] |  |  |  |  | 123,58 |  |  |
|  | Vedi voce n° 8 [mq 272.78] |  |  |  | 0,020 | -5,46 |  |  |
|  | Sommano positivi ton |  |  |  |  | 123,58 |  |  |
|  | Sommano negativi ton |  |  |  |  | -5,46 |  |  |
|  | SOMMANO ton |  |  |  |  | 118,12 | 24,84 | 2´934,10 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 48´585,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 48´585,74 |
|  | Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tamponature (SbCat 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Muratura di mattoni dello spessore di una |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.02.004.b | testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi |  |  |  |  |  |  |  |
| .02 | altezza, compresi oneri e magisteri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l’esecuzione di ammorsature e quanto altro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | si renda necessario a realizzare l’opera a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento e sabbia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tramezzi/tamponature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 4 [mq 53.25] |  |  |  |  | 53,25 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 53,25 | 107,04 | 5´699,88 |
| 18 | Muratura di mattoni posti in foglio con |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.02.005.c | malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, |  |  |  |  |  |  |  |
| .02 | compresi oneri e magisteri per l’esecuzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di ammorsature e quanto altro si renda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | necessario a realizzare l’opera a perfetta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tramezzi/tamponature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 5 [mq 337.04] |  |  |  |  | 337,04 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 337,04 | 58,38 | 19´676,40 |
| 19 | Isolamento termico in intercapedine eseguito |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.03.002.c | con pannelli rigidi di materiale isolante |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | fissati alla parete: poliuretano espanso di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tramezzi/tamponature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 4 [mq 53.25] |  |  |  |  | 53,25 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 53,25 | 35,03 | 1´865,35 |
| 20 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente |  |  |  |  |  |  |  |
| A13.01.018.c | in pannelli di lana di legno mineralizzata ad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alta temperatura con magnesite, ignifughi di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montati su struttura metallica in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato preverniciato a vista ancorata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alla struttura muraria e al soprastante solaio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mediante pendinatura regolabile a distanza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | non maggiore di 60 cm, compresa la stessa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | struttura metallica, le opere provvisionali, i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponteggi e quanto altro occorre per dare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l’opera finita: con superficie a vista, fibra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 75´827,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 75´827,37 |
|  | sottile a grana acustica UNI 9714 F |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dimensioni cm 60x60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tramezzi/tamponature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 8 [mq 272.78] |  |  |  |  | 272,78 |  |  |
|  | PIANO PRIMO: Realizzazione veletta per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | passaggio canali di ventilazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veletta orizzontale |  |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  | Veletta vetricale |  |  |  |  | 8,20 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 318,78 | 86,15 | 27´462,90 |
|  | Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Massetto di sottofondo di malta di cemento |  |  |  |  |  |  |  |
| A07.03.004 | tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sabbia per piano di posa di pavimentazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dato in opera ben battuto e livellato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 6 [mq 3.64] |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 3,64 | 29,19 | 106,25 |
| 22 | Pavimento in piastrelle di grés fine |  |  |  |  |  |  |  |
| A14.01.018.a | porcellanato (prima scelta) poste in opera su |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | letto di malta bastarda, previo spolvero di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento tipo 32.5 con giunti connessi a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento bianco o idoneo sigillante, compresi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 cm: tinta unita naturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 6 [mq 3.64] |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 3,64 | 58,41 | 212,61 |
| 23 | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, |  |  |  |  |  |  |  |
| A12.01.002.d | costituito da un primo strato di rinzaffo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sbruffatura e da un secondo strato tirato in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano a frattazzo rustico, applicato con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predisposte poste e guide, , su pareti verticali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e quanto occorre per dare l’opera finita a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozzolana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 1 062.16] |  |  |  |  | 1´062,16 |  |  |
|  | Vedi voce n° 11 [mq 30.67] |  |  |  |  | 30,67 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 1´092,83 |  | 103´609,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 1´092,83 |  | 103´609,13 |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 1´092,83 | 68,12 | 74´443,58 |
| 24 | Intonaco a mezzo stucco formato da un |  |  |  |  |  |  |  |
| A12.01.006.a | primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un |  |  |  |  |  |  |  |
|  | secondo di intonaco grezzo con malta di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed |  |  |  |  |  |  |  |
|  | applicata con predisposte poste e guide, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di malta per stucchi, perfettamente levigato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con frattazzo metallico, e quanto occorre per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponteggi su pareti interne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 13 [mq 1 184.02] |  |  |  |  | 1´184,02 |  |  |
|  | Spicconatura esterna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 1 062.16] |  |  |  |  | -1´062,16 |  |  |
|  | Sommano positivi mq |  |  |  |  | 1´184,02 |  |  |
|  | Sommano negativi mq |  |  |  |  | -1´062,16 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 121,86 | 70,06 | 8´537,51 |
| 25 | Zoccolino battiscopa di pietra naturale, |  |  |  |  |  |  |  |
| A14.02.014.b | marmo o granito, con le superfici a vista |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | lucidate e coste rifilate o semplicemente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smussate poste in opera con malta bastarda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprese le occorrenti murature, beveroni, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stuccature, stilature, sigillature e pulizia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÷ 8 cm: bianco Carrara |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 9 [m 557.34] |  |  |  |  | 557,34 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 557,34 | 17,56 | 9´786,89 |
| 26 | Rivestimento di pareti in lastre di marmo, |  |  |  |  |  |  |  |
| A14.02.006.a | pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arrotate e levigate, poste in opera con malta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e suggellatura dei giunti con malta di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento, i beveroni, gli eventuali fori e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grappe e la pulizia finale, esclusa la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 10 [mq 38.61] |  |  |  |  | 38,61 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 38,61 | 153,22 | 5´915,82 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 202´292,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 202´292,93 |
| 27 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle |  |  |  |  |  |  |  |
| A14.02.001.b | di ceramica smaltata di prima scelta, poste in |  |  |  |  |  |  |  |
| .03 | opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compresi l'allettamento con la stessa malta o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con collante, la stuccatura dei giunti con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento colorato o idoneo sigillante e la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | colorata effetto pennellato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 11 [mq 30.67] |  |  |  |  | 30,67 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 30,67 | 86,67 | 2´658,17 |
| 28 | Rivestimento di pareti esterne con listelli di |  |  |  |  |  |  |  |
| A14.02.005 | laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rustico da pagarsi a parte, compresi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'allettamento con malta di cemento tipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | giunti con la medesima malta, la pulizia con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spatola ed acido, la cernita dei listelli e i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pezzi speciali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 3 [mq 1 062.16] |  |  |  |  | 1´062,16 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 1´062,16 | 64,76 | 68´785,48 |
| 29 | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, |  |  |  |  |  |  |  |
| A20.01.001 | a tempera o lavabile da pareti e soffitti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misura da BIM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abaco I - Rachiatura tinteggiature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pareti |  |  |  |  | 1´797,06 |  |  |
|  | Soffitto |  |  |  |  | 681,89 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 2´478,95 | 5,42 | 13´435,91 |
| 30 | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina |  |  |  |  |  |  |  |
| A20.01.013.a | sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | non forti a tre mani a coprire, esclusi i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponteggi esterni, la preparazione delle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | superfici con rasatura stuccatura e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | imprimitura: su superfici interne: con pitture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | viniliche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 29 [mq 2 478.95] |  |  |  |  | 2´478,95 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 2´478,95 | 11,70 | 29´003,71 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 316´176,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 316´176,20 |
| 31 | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato |  |  |  |  |  |  |  |
| A08.01.033.d | dello spessore di 6/10 mm per pluviali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | canne di ventilazione e simili, in opera con le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | necessarie lavorazioni e saldature, cravatte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | murate compresi i gomiti: in rame del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diametro di 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 2 [m 64.00] |  |  |  |  | 64,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 64,00 | 68,49 | 4´383,36 |
| 32 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, |  |  |  |  |  |  |  |
| A15.01.002.e | stangoni o simili in lastre di pietra naturale o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | superiore a 18 cm con le superfici a vista |  |  |  |  |  |  |  |
|  | levigate e coste rifilate o semplici, smusso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a 5 mm, poste in opera con malta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bastarda, comprese le occorrenti murature, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | giunti: marmo bianco di Carrara |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 12 [mq 2.15] |  |  |  |  | 2,15 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 2,15 | 160,12 | 344,26 |
|  | Opere impiantistiche - Componenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impiantistici (SbCat 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_01 | ricollocazione di terminali impiantistici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrici e speciali, installati a soffitto o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controsoffitto, inclusa la movimentazione e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | provvisorio nell'ambito del cantiere, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compresi gli oneri per il ripristino dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | collegamenti ed ogni onere e magistero per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniere |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  | Rivelatore ottico di fumo |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniere |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  | Rivelatore ottico di fumo |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | PIANO SECONDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniere |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | Rilevatore ottico di fumo |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  | PIANO TERZO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniere |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  | Rilevatore ottico di fumo |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 74,00 |  | 320´903,82 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 74,00 |  | 320´903,82 |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 74,00 | 11,89 | 879,86 |
| 34 | Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_02 | ricollocazione di terminali impiantistici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrici e speciali, installati a parete, inclusa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la movimentazione e l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere, compresi gli oneri per il ripristino |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei collegamenti ed ogni onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per dare l'opera finita a perfetta regola |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell'arte. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quadro QE.1.2 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 2,00 | 8,16 | 16,32 |
| 35 | Rimozione impianto elettrico, telefonico, |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.025.b | televisivo e citofonico, compreso la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | disattivazione dei cavi la cernita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’eventuale materiale di recupero e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAINO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Prese |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prese shuko |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  | Interruttori |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | PIANO SECONDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | PIANO TERZO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 53,00 | 3,21 | 170,13 |
| 36 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale |  |  |  |  |  |  |  |
| D01.02.004.a | comprensivo della scatola di derivazione in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pvc autoestinguente, tubazione rigida |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diametro minimo 20mm,o canaletta di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogo materiale, posata in vista dalla linea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per presa 2x10A/16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 321´970,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 321´970,13 |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAINO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa con interruttore magnetotermico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miniaturizzato |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prese bipasso su scatola stagna |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Prese 10/16 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Presa con interruttore magnetotermico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miniaturizzato |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 27,11 | 162,66 |
| 37 | Protezione singola di presa di corrente |  |  |  |  |  |  |  |
| D01.02.008.b | costituita da interruttore da inserire in scatola |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portafrutto, serie civili per comando e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione singola presa, posta in opera a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regola d'arte, completa di collegamenti: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interruttore unipolare magnetotermico + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neutro da 5 a 16A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAINO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa con interruttore magnetotermico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miniaturizzato |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa con interruttore magnetotermico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miniaturizzato |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 44,94 | 89,88 |
| 38 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea |  |  |  |  |  |  |  |
| D01.02.001.f | dorsale comprensivo della scatola di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione incassata a muro, morsetti di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione a mantello, conduttori del tipo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FS17 di sezione minima di fase e di terra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm² (per prese fino a 32A), scatola |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portafrutto, frutto, tubazione in pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoestinguente diametro minimo 20 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | incassata sotto intonaco. Posto in opera a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regola d'arte, escluse le opere murarie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | incluso ogni onere e quanto altro occorra per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dare l'opera finita a regola d'arte. per presa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNEL 16A e 10/16 A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prese shuko |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 27,11 | 54,22 |
| 39 | Punto luce e punto di comando sottotraccia |  |  |  |  |  |  |  |
| D01.01.001.c | esclusa la linea dorsale comprensivo delle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 322´276,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 322´276,89 |
|  | scatole di derivazione e morsetti a mantello, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conduttori del tipo FS17 di sezione minima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tubazione in pvc autoestinguente incassata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sotto intonaco diametro minimo 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .Posto in opera a regola d'arte, escluse le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opere murarie, incluso quanto altro occorra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comando (interruttore, pulsante, deviatore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ,invertitore ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruttori unipolari (illuminazione) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 10,08 | 10,08 |
| 40 | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.03.003 | per canala PVC, completa di settori interni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | che consentano la separazione dei canali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | completa di accessori e quanto altro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | necessario per il fissaggio, in opera: fino a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm 200x80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  | PIANO SECONDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | PIANO TERZO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole di derivazione |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 44,00 | 52,49 | 2´309,56 |
| 41 | Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_04 | ricollocazione di apparecchio sanitario, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inclusa la movimentazione e l'avvicinamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al luogo di deposito provvisorio nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere, compresi gli oneri per il |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ripristino degli allacci idrici e di scarico ed |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni onere e magistero per dare l'opera finita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a perfetta regola dell'arte: lavabo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano primo |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 2,00 | 56,67 | 113,34 |
| 42 | Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_05 | ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 324´709,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 324´709,87 |
|  | movimentazione e l'avvicinamento al luogo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci di scarico condensa, collegamento elettrico, allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilconvettore |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilconvettore |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  | PIANO SECONDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilconvettore |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | PIANO TERZO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilconvettore |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 24,00 | 90,18 | 2´164,32 |
| 43 PA.MEP_16 | Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura; pulizia e disinfezione dell'apparecchiatura mediante asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie alettate dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici mediante l'utilizzo di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato mediante idoneo aspira liquidi dotato di filtro HEPA; rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici Vedi voce n° 42 [cadauno 24.00] |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 24,00 | 168,28 | 4´038,72 |
| 44 PA.MEP_15 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dell'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 330´912,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 330´912,91 |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiatore |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 1,00 | 239,43 | 239,43 |
| 45 | Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_14 | ricollocazione di terminale aeraulico, inclusa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la movimentazione e l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere, compresi gli oneri per il ripristino |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degli allacci ed ogni onere e magistero per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminale impianto aeraulico |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminale impianto aeraulico |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | PIANO SECONDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminale impianto aeraulico |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | PIANO TERZO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminale impianto aeraulico |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 14,00 | 26,93 | 377,02 |
| 46 | Oneri per lo smontaggio di condotti in |  |  |  |  |  |  |  |
| PA.MEP_06 | lamiera zincata installati ad altezza massima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di 4m dal piano di lavoro, compresi i pezzi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | speciali e curve nella misura massima del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% rispetto la lunghezza totale dei tratti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rettilinei, con esclusione delle opere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | necessarie per lo smontaggio dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controsoffitti, compresa la movimentazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | entro l'ambito di cantiere. Spessore lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cat 1 - OG1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIANO PRIMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canale rettangolare 300x400 mm (6,28 kg/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mq) - Lunghezza tot 4,50 m *(lung.=3,3+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2)*(larg.=(0,400+,3)*2) |  | 4,50 | 1,400 | 6,280 | 39,56 |  |  |
|  | Canale circolare 200 mm (6,28 kg/mq) - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunghezza tot 17,70 m *(lung.=5,7+12) |  | 17,70 | 0,620 | 6,280 | 68,92 |  |  |
|  | Canale circolare 150 mm (6,28 kg/mq) - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunghezza tot 4,20 m |  | 4,20 | 0,470 | 6,280 | 12,40 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 120,88 | 3,73 | 450,88 |
| 47 | Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente |  |  |  |  |  |  |  |
| E03.094.b | di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N/mm) realizzata con pannello sandwich in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 331´980,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 331´980,24 |
|  | chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Canale diametro 300 mm Canale diametro 200 mm *(lung.=26,00+9) |  | 5,00 35,00 | 0,750 0,620 |  | 3,75 21,70 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 25,45 | 66,13 | 1´683,01 |
| 48 E03.145.n | Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 500 x 300 mm SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 171,09 | 1´710,90 |
| 49 PA.MEP_10 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di collettore complanare per impianto di climatizzazione, compresa cassetta a incasso, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idronici ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Collettori |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cadauno |  |  |  |  | 2,00 | 329,10 | 658,20 |
| 50 PA.MEP_12 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 336´032,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 336´032,35 |
|  | e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Pluviali | 4,00 | 17,20 |  |  | 68,80 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 68,80 | 84,17 | 5´790,90 |
| 51 PA.MEP_13 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi, rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 16,00 | 106,12 | 1´697,92 |
| 52 PA.MEP_17 | Oneri per lo smontaggio e successivo rimontaggio/rifacimento di tubazioni interferenti su parete esterna, conpresa la disalimentazione impianti, svuotamento/ inerzia, spurghi e messa in sicurezza; smontaggio selettivo di tubazioni in acciaio zincato e di tubazioni impianto HVAC con isolamento a coppelle (lana minerale/ rivestimento alluminio PVC), con rimozione staffaggi, collari e guarnizioni; accatastamento, pulizia e deposito in cantiere del materiale recuperabile e suo reimpiego; taglio, fornitura e posa in opera dei tratti non recuperabili di tubo in acciaio serie media UNI (diametri come in sito), relativa raccorderia e nuova coibentazione a coppelle sp.adeguamento staffaggi, prove di tenuta; oneri per assistenza muraria, noli, pulizia finale dell’area ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO a corpo |  |  |  |  | 1,00 | 5´866,76 | 5´866,76 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 349´387,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 349´387,93 |
| 53 PA.STR_03a | Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri (SbCat 6) Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 349´387,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 349´387,93 |
| 54 PA.STR_03b | l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Misura da BIM Abaco B.b - Rinforzo a taglio pilastri quadrati SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; |  |  |  |  | 51,92 51,92 | 213,97 | 11´109,32 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 360´497,25 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 360´497,25 |
| 55 A21.01.004.c | nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Vedi voce n° 53 [mq 51.92] SOMMANO mq Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore (SbCat 8) Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire |  |  |  |  | 51,92 51,92 | 175,67 | 9´120,79 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 369´618,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 369´618,04 |
| 56 A21.01.017 | l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM Abaco E - Ringrosso travi - n.9 travi a spessore - Lunghezza totale = 12.60m Armatura long inferiore 4Ø20 *(par.ug.=4*9*2) Armatura long di parete 2ø20 *(par.ug.=2*9*2) Armatura trasversale Ø12/10 *(par.ug.=2*13*9) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM Abaco E - Ringrosso travi - n.9 travi a spessore - Lunghezza totale = 12.60m Armatura long inferiore 4Ø20 *(par.ug.=4*2*9)*(H/peso=0,0005* 0,3*1000) Armatura long di parete 2ø20 *(par.ug.=2*2*9)*(H/peso=0,0005* 0,3*1000) | 72,00 36,00 234,00 72,00 36,00 | 0,30 0,30 0,25 |  | 25,000 25,000 14,000 0,150 0,150 | 540,00 270,00 819,00 1´629,00 10,80 5,40 | 3,05 | 4´968,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 16,20 |  | 374´586,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 16,20 |  | 374´586,49 |
| 57 A06.03.001.b 58 A06.01.002.0 6.01.b 59 A06.01.002.1 1.b | Armatura trasversale Ø12/10 *(par.ug.=2*13*9)*(H/ peso=0,0002*0,25*1000) SOMMANO dmc Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM Abaco E - Ringrosso travi - n.9 travi a spessore - Lunghezza totale = 12.60m Faccia laterale ringrosso - ringrosso 30x40 Base ringrosso - ringrosso 30x40 SOMMANO mq Calcestruzzo speciale auto-compattante (SCC), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI 11104 con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro di armatura. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC 1 - XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mmq SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM Abaco E - Ringrosso travi SOMMANO mc PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Sovrapprezzo per riduzione della dimensione massima dell’aggregato per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 10 mm SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Dimensione massima inerte 10mm Vedi voce n° 58 [mc 1.50] SOMMANO mc | 234,00 2,00 | 0,25 12,60 12,60 | 0,400 | 0,050 0,300 | 2,93 19,13 7,56 5,04 12,60 1,50 1,50 1,50 1,50 | 61,33 41,66 256,11 13,42 | 1´173,24 524,92 384,17 20,13 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 376´688,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 376´688,95 |
| 60 A06.02.001.a 61 PA.STR_01 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM Abaco E - Ringrosso travi - n.9 travi a spessore - Lunghezza totale = 12.60m Si considera un incremento in peso pari al 15% per sfrido Armatura long inferiore 4Ø20 *(par.ug.=4*9)*(lung.=0,92+0,92+ 1,36)*(H/peso=2,466*1,15) Armatura long di parete 2ø20 *(par.ug.=2*9)*(lung.=0,92+0,92+ 1,36)*(H/peso=2,466*1,15) Armatura trasversale Ø12/10 *(par.ug.=13*9)*(H/peso=0,888* 1,15) SOMMANO kg Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. | 36,00 18,00 117,00 | 3,20 3,20 1,35 |  | 2,836 2,836 1,021 | 326,71 163,35 161,27 651,33 | 2,75 | 1´791,16 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 378´480,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 378´480,11 |
| 62 PA.STR_02 | Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misura da BIM - Abaco A - Piastre nodi sintesi 300x260mm - Variazione - 29.79% *(H/ peso=1-0,2979) 300x320mm - Variazione -3.36% *(H/ peso=1-0,336) 300x500mm - Variazione +38.35% 400x320mm 400X500mm - Variazione +45.97% 400X670mm - Variazione +64.77% 500X320mm - Variazione +2.73% 600x320mm - Variazione +2.88% 750x320mm - Variazione +15.12% 800x320mm - Variazione +15.20% SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, | 2,00 2,00 6,00 1,00 2,00 2,00 10,00 1,00 11,00 |  |  | 0,702 0,664 1,384 1,460 1,648 1,273 1,288 1,151 1,152 | 1,40 1,33 8,30 11,00 1,46 3,30 2,55 12,88 1,15 12,67 56,04 | 1´195,43 | 66´991,90 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 445´472,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 445´472,01 |
| 63 PA.STR_06 | GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730x930x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misura da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x400x650mm - Variazione +33.72% 450x450x260mm - Variazione -35.47% *(H/ peso=1-0,3547) 500x500x320mm - Variazione -5.16% *(H/ peso=1-0,0516) 640x640x320mm - Variazione -4.61% *(H/ peso=1-0,0461) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare | 4,00 4,00 7,00 4,00 |  |  | 1,337 0,645 0,948 0,954 | 5,35 2,58 6,64 3,82 18,39 | 2´075,52 | 38´168,81 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 483´640,82 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 483´640,82 |
| 64 PA.STR_07 | il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro |  |  |  |  | 848,97 9,65 858,62 | 115,56 | 99´222,13 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 582´862,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 582´862,95 |
| 65 PA.STR_08 | MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Si considera una fascia di rinforzo di larghezza 50cm in sommità Misura da BIM Abaco F.c - Antiribaltamento tramezzi verticale Abaco F.d - Antiribaltamento tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il |  |  |  |  | 122,51 115,40 237,91 | 95,65 | 22´756,09 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 605´619,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 605´619,04 |
| 66 PA.ARC_02 67 A17.01.003.d | prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50cm Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (275,85/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(192,04/0,5)) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.5 botole ispezione per singolo controvento - 60x60cm - n.2 controventi *(par.ug.=2,00* 5) SOMMANO Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza | 1103,40 768,16 10,00 |  |  |  | 1´103,40 768,16 1´871,56 10,00 10,00 | 22,02 296,59 | 41´211,75 2´965,90 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 649´796,69 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 649´796,69 |
| 68 A17.02.015 69 A21.01.004.c 70 | saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misura da BIM - Abaco G - Controventi Controvento a sezione circolare cava 168.3x6.3 mm - acciaio S275 *(H/ peso=25,2*1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 67 [kg 628.99] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12* 4*2) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche | 96,00 | 20,80 0,10 |  | 30,240 14,000 | 628,99 628,99 628,99 628,99 134,40 134,40 | 6,96 1,30 3,05 | 4´377,77 817,69 409,92 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 655´402,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 655´402,07 |
| A21.01.017 71 PA.ARC_03 72 A03.02.029 | bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 iniezioni per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=2*4*12)*(H/ peso=0,0002*0,1*1000) SOMMANO dmc OS18-B (Cat 3) Opere edili - Infissi (SbCat 3) Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/o CSE in fase di esecuzione lavori SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Assistenza edile per rimozione di rivestimento di pareti esterne n°2 operai al gg - 15 giorni *(par.ug.=2*8* 15) Assistenza edile per smontaggio infissi e facciate continue n° 2 operai al gg - 35 giorni *(par.ug.=2*8*35) SOMMANO h Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o | 96,00 240,00 560,00 |  |  | 0,020 | 1,92 1,92 240,00 560,00 800,00 | 61,33 32,29 | 117,75 25´832,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 681´351,82 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 681´351,82 |
| 73 A04.01.001.c 74 PA.ARC_05 75 A03.01.015.k | dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Misura da BIM Abaco L.1 - Smontaggio e rimontaggio porte Abaco L.2 - Smontaggio e rimontaggio porte Abaco M.1 - Smontaggio e rimontaggio finestre Abaco M.2 - Smontaggio e rimontaggio finestre SOMMANO mq NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Per smontaggio e rimontaggio di facciata continua e infissi - 35gg *(par.ug.=6*35) SOMMANO ora Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti e accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'infisso e le piccole opere di pulitura che dovessero rendersi necessarie per ripristinare l'infisso stesso. Gli infissi aventi sviluppo in termini di superficie inferiore ad 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura SpCat 1 - FR1005001 - Edificio A Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Vedi voce n° 72 [mq 466.35] SOMMANO mq FR1005001 - Edifici G1-G2 (SpCat 2) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di | 2,00 1,00 210,00 |  | 0,800 3,220 | 2,100 2,150 | 3,36 6,92 27,34 428,73 466,35 210,00 210,00 466,35 466,35 | 24,82 148,96 95,54 | 11´574,81 31´281,60 44´555,08 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 768´763,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 768´763,31 |
| 76 B01.01.001.a 77 B01.01.003.b 78 A03.01.011.b | cemento SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco L - Demolizione pavimento SOL-Pavimento_Interno_100 mm-01 SOMMANO mq Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco L - Demolizione pavimento SOMMANO mq/cm Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco L - Demolizione pavimento SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Raschiatura per rinfrozo nodi Per piastre singole 400x920mm Per piastre doppie 800x400x920mm * (lung.=0,8+0,4) Per piastre doppie 400x400x920mm * | 9,12 18,00 2,00 | 0,40 1,20 | 0,920 0,920 | 8,000 | 12,06 12,06 72,96 72,96 9,12 9,12 6,62 2,21 | 12,01 1,32 50,18 | 144,84 96,31 457,64 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 8,83 |  | 769´462,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 8,83 |  | 769´462,10 |
| 79 A03.03.006 80 A03.03.007.d 81 A03.03.007.l | (lung.=0,4+0,4) SOMMANO mq Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 75 [mq 12.06] Vedi voce n° 76 [mq/cm 72.96] Vedi voce n° 77 [mq 9.12] Vedi voce n° 78 [mq 13.98] SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 75 [mq 12.06] Vedi voce n° 78 [mq 13.98] SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e | 7,00 | 0,80 | 0,920 0,040 0,300 0,020 0,040 0,020 | 2,400 2,000 1,800 2,000 2,400 2,000 | 5,15 13,98 1,16 145,92 4,92 0,56 152,56 1,16 0,56 1,72 | 6,56 89,31 24,84 | 91,71 13´625,13 42,72 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 783´221,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 783´221,66 |
| 82 A03.03.007.o 83 B01.05.034.c 84 | di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 76 [mq/cm 72.96] SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero (R5) SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 77 [mq 9.12] SOMMANO ton Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 75 [mq 12.06] SOMMANO mq Fondazione stradale in misto granulare |  |  | 0,300 | 2,000 1,800 | 145,92 145,92 4,92 4,92 12,06 12,06 | 27,10 24,84 32,38 | 3´954,43 122,21 390,50 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 787´688,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 787´688,80 |
| B01.03.005.a 85 B01.05.011.a 86 B01.05.014.a 87 A20.01.001 | stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il realizzato in misto granulare stabilizzato SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 77 [mq 9.12] SOMMANO mc Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 76 [mq/cm 72.96] SOMMANO mc Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 76 [mq/cm 72.96] SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misurazione da BIM Abaco H - Raschiatura tinteggiature interne Area parete Area soffitto SOMMANO mq |  |  |  | 0,300 0,050 0,030 | 2,74 2,74 3,65 3,65 2,19 2,19 146,19 21,18 167,37 | 78,14 242,35 9,89 5,42 | 214,10 884,58 21,66 907,15 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 789´716,29 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 789´716,29 |
| 88 A20.01.013.a .01 89 A06.03.001.c 90 PA.STR_05 | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 87 [mq 167.37] SOMMANO mq Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. (SbCat 9) Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. n. 4 pilastri 40x80cm - lato 1 casseforme 56cm (40+8+8) *(par.ug.=4,00*2) n. 4 pilastri 40x80cm - lato 2 casseforme 96cm (80+8+8) *(par.ug.=4*2) - 15 pilastri 40x40cm - larghezza casseforme 56cm (40+8+8) *(par.ug.=15*4) - pilastro 50x40cm - lato 1 casseforme 66cm (50+8+8) - pilastro 50x40cm - lato 2 casseforme 56cm (40+8+8) SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione tramite getto entro cassero realizzato con geomalta minerale certificata e colabile a base di geolegante a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche - tipo Geolite Magma di Kerakoll o equivalente. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento, dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura | 8,00 8,00 60,00 1,00 1,00 |  | 0,560 0,960 0,560 0,660 0,560 | 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 | 167,37 167,37 17,65 30,26 132,38 2,60 2,21 185,10 | 11,70 35,56 | 1´958,23 6´582,16 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 798´256,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 798´256,68 |
| 91 A06.02.001.a | in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 75 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196-1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295). Il confezionamento della malta è realizzato con l'aggiunta di ghiaietto lavato e selezionato in curva granulometrica, conforme alla EN 12620, idoneo per il confezionamento di malte e betoncini fluidi in accordo alla EN 1504-3 nella misura di circa il 25-40% sul peso della malta fluida - tipo Ghiaia 3.6 di Kerakoll o equivalente. Il prezzo è per unità di superficie di ringrosso realizzata per uno spessore medio di 8 cm. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura integrativa; le casseformi; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Misura da BIM - Abaco C - Ringrosso pilastri n. 4 pilastri 40x80cm - 15 pilastri 40x40cm - pilastri 50x40cm Porzioni sopra ai nodi non confinati - MUR-RingrossoPilastri_80mm-01 SOMMANO mq Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Si considera un incremento in peso pari al 15% per sfrido Ringrosso n. 4 pilastri 40x80cm Armatura longitudinale - 12Ø18 * (par.ug.=4*12)*(lung.=2,57+2,57)*(H/ peso=1,998*1,15) Armatura trasversale - Ø10/15 *(par.ug.=4* | 48,00 | 5,14 |  | 2,298 | 37,82 94,56 7,09 12,93 152,40 566,96 | 363,73 | 55´432,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 566,96 |  | 853´689,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 566,96 |  | 853´689,13 |
| 92 A21.01.004.c 93 A21.01.017 | (3,94/0,15))*(H/peso=0,617*1,15) Ringrosso n.15 pilastri 40x40cm Armatura longitudinale - 12Ø18 * (par.ug.=15*12)*(lung.=2,57+2,57)*(H/ peso=1,998*1,15) Armatura trasversale - Ø10/15 * (par.ug.=15*(3,94/0,15))*(H/peso=0,617* 1,15) Ringrosso n.1 pilastro 50x40cm Armatura longitudinale - 12Ø18 * (par.ug.=1*12)*(lung.=2,57+2,57)*(H/ peso=1,998*1,15) Armatura trasversale - Ø10/15 *(par.ug.=1* (3,94/0,15))*(H/peso=0,617*1,15) SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Ringrosso n.20 pilastri Perforazioni a terra armatura longitudinale n.24 perforazioni ø22 per ogni pilastro - n.12 in testa e n. 12 alla base *(par.ug.=20*12*2) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai | 105,07 180,00 394,00 12,00 26,27 480,00 | 2,06 5,14 2,06 5,14 2,06 0,20 |  | 0,710 2,298 0,710 2,298 0,710 22,000 | 153,68 2´126,11 576,26 141,74 38,42 3´603,17 2´112,00 2´112,00 | 2,75 3,05 | 9´908,72 6´441,60 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 870´039,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 870´039,45 |
| 94 PA.STR_01 | requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Ringrosso n.20 pilastri Iniezioni in perfori per armatura longitudinale n. 24 iniezioni per ogni pilastro * (par.ug.=20*24)*(H/peso=0,0004*0,2* 1000) SOMMANO dmc Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 | 480,00 |  |  | 0,080 | 38,40 38,40 | 61,33 | 2´355,07 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 872´394,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 872´394,52 |
| 95 PA.STR_02 | Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi sintesi 340x920mm - Variazione +76.21% 370x920mm - Variazione +76.35% 400x640mm - Variazione +87.66% 400X920mm - Variazione +88.04% *(H/ peso=1+0,8804) 800X920mm - Variazione +107.80% *(H/ peso=1+1,078) SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa | 1,00 1,00 3,00 20,00 3,00 |  |  | 1,762 1,764 1,877 1,880 2,078 | 1,76 1,76 5,63 37,60 6,23 52,98 | 1´195,43 | 63´333,88 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 935´728,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 935´728,40 |
| 96 A17.01.003.d 97 A17.02.015 | la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730X930X8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x400x920mm - Variazione +34.01% * (H/peso=1+0,3401) 500x500x920mm - Variazione +34.36% 800X400X920mm - Variazione +54.96% * (H/peso=1+0,5496) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misure da BIM - Abaco G - Controventi Controvento a sezione circolare cava 219.1x5mm - acciaio 275 *(H/peso=26,4*1,20) Controvento a sezione circolare cava 219.1x8mm - acciaio 275 *(H/peso=41,6*1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di | 6,00 1,00 2,00 | 35,20 20,00 |  | 1,340 1,344 1,550 31,680 49,920 | 8,04 1,34 3,10 12,48 1´115,14 998,40 2´113,54 | 2´075,52 6,96 | 25´902,49 14´710,24 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 976´341,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 976´341,13 |
| 98 A21.01.004.c 99 A21.01.017 | circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 96 [kg 2 113.54] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considerano 12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio G1 - n. 4 controventi *(par.ug.=4*4*12) G2 - n. 2 controventi *(par.ug.=2*4*12) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= | 192,00 96,00 | 0,10 0,10 |  | 14,000 14,000 | 2´113,54 2´113,54 268,80 134,40 403,20 | 1,30 3,05 | 2´747,60 1´229,76 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 980´318,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 980´318,49 |
| 100 PA.ARC_01 101 A03.01.018 | 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 2 - FR1005001 - Edifici G1-G2 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Barre di ancoraggio M12 - n.12 per connessione a telaio G1 *(par.ug.=4*4*12)*(H/peso=0,0002* 0,1*1000) G2 *(par.ug.=2*4*12)*(H/peso=0,0002* 0,1*1000) SOMMANO dmc FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 (SpCat 3) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessori presenti all'interno dei luoghi oggetto d'intervento, compresi tutti gli oneri di facchinaggio per la movimentazione di quanto presente all'interno dei luoghi nei vari ambienti man mano che le lavorazioni vengono completate. All'interno delle aree di lavoro la ditta provvederà alla protezione mediante la stesa e successiva rimozione di teli a copertura dei mobili, arredi, computer e quant'altro presente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento 4 ore per locale - n° 68 locali *(par.ug.=4*68) SOMMANO h Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, | 192,00 96,00 272,00 |  |  | 0,020 0,020 | 3,84 1,92 5,76 272,00 272,00 | 61,33 32,29 | 353,26 8´782,88 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 989´454,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 989´454,63 |
| 102 A03.01.016.c 103 A03.01.009.c | trasporto e conferimento Corpo B1 Corpo B2 Corpo B3 SOMMANO m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM A.1_Abaco demolizione rivestimento clincker esterno triangolare Rivestimento Antiribaltamento PT Rivestimento Pilastri Triangolare P1 Rivestimento Pilastri Triangolare P2 Rivestimento Pilastri Triangolare P3 Rivestimento Pilastri Triangolare P4 Rivestimento Pilastri Triangolare P5 Parziale mq A.2_Abaco demolizione rivestimento clincker esterno Rivestimento Antiribaltamento P1 Rivestimento Antiribaltamento P2 Rivestimento Antiribaltamento P3 Rivestimento Antiribaltamento P4 Rivestimento Antiribaltamento P5 Rivestimento Antiribaltamento P6 A.3_Abaco demolizione rivestimento intonaco_Piano Quinto Spicconatura intonaco P5 Parziale mq SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a | 4,00 4,00 2,00 |  |  | 24,040 18,020 5,100 | 96,16 72,08 10,20 178,44 769,93 25,42 3,28 154,71 19,34 109,73 1´082,41 85,51 49,58 43,43 257,04 26,46 241,00 21,44 724,46 1´806,87 | 7,04 9,61 | 1´256,22 17´364,02 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´008´074,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´008´074,87 |
| 104 A03.01.009.d | rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM B.2_Abaco demolizione tamponature per controvento MUR-MuroEsterno 300mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Terra MUR-MuroInterno_160mm-01 MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_290mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Primo MUR-MuroInterno_160mm-01 MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_440mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Terzo MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_440mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Quarto MUR-MuroInterno_220mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Quinto MUR-MuroInterno_220mm-01 Demolizione rivestimento laterizio da 8cm pilastro A.1_Abaco demolizione rivestimento clincker esterno triangolare SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM B.2_Abaco demolizione tamponature per |  |  |  |  | 50,55 20,37 2,19 4,53 1,74 3,19 1,22 7,19 4,16 3,57 5,07 6,32 3,28 2,81 2,10 312,32 430,61 | 12,01 | 5´171,63 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´013´246,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´013´246,50 |
| 105 A03.01.015.c 106 A03.01.015.k | controvento MUR-MuroEsterno_300mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Terra MUR-MuroInterno_100mm-01 MUR-MuroInterno_120mm-01 MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_290mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Primo MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano MUR-MuroInterno_100mm-01 MUR-MuroInterno_120mm-01 MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_440mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Terzo MUR-MuroInterno_100mm-01 MUR-MuroInterno_220mm-01 MUR-MuroInterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_440mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Quarto MUR-MuroInterno_220mm-01 C_Abaco dei muri interni_Piano Quinto MUR-MuroInterno_220mm-01 SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Terra F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Primo F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Secondo F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Terzo F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Quarto F.a_Abaco delle demolizioni delle pavimentazioni_Piano Quinto SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito |  |  |  |  | 50,55 6,65 24,80 2,19 4,53 3,19 1,22 38,06 3,96 7,19 4,16 3,57 22,62 5,07 6,32 3,28 2,81 2,10 192,27 3,70 6,28 6,36 5,61 2,31 2,31 26,57 | 8,00 15,21 | 1´538,16 404,13 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´015´188,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´015´188,79 |
| 107 A03.01.014.a 108 A03.01.010.e 109 A03.02.012.f | provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM F.b_Abaco demolizione pavimentazione esterna_Piano Terra SOMMANO mq Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 106 [mq 10.55] Vedi voce n° 105 [mq 26.57] SOMMANO mc Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano terra G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano primo G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano secondo G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano terzo G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano quarto G_Abaco demolizione controsoffitti_Piano quinto SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  | 0,080 0,080 | 10,55 10,55 0,84 2,13 2,97 157,33 112,26 197,64 79,46 138,80 103,81 789,30 | 12,01 112,07 9,61 | 126,71 332,85 7´585,17 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´023´233,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´023´233,52 |
| 110 A03.02.012.b 111 A03.02.012.d | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano terra D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano primo D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano secondo D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano terzo D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano quarto D.a_Abaco demolizione zoccolino interno_Piano quinto SOMMANO m Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM D.b_Abaco demolizione zoccolino esterno_Piano primo SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM | 196,45 |  |  | 0,400 | 312,44 373,33 366,99 102,96 74,12 88,73 1´318,57 78,58 78,58 | 2,64 36,02 | 3´481,02 2´830,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´029´544,99 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´029´544,99 |
| 112 A03.01.011.b 113 PA.ARC_04 | H_Abaco demolizione rivestimento sanitari_Piani primo SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco H - Spicconatura_Piano Terra Abaco H - Spicconatura_Piano Primo Abaco H - Spicconatura_Piano Secondo Abaco H - Spicconatura_Piano Terzo Abaco H - Spicconatura_Piano Quarto Abaco H - Spicconatura_Piano Quinto Spicconatura pilastri per applicazione rinforzo Abaco B.a - Rinforzo taglio pilastri Abaco B.b - Rinforzo taglio pilastri * (par.ug.=105,25+33,36) Abaco B.c - Rinforzo taglio pilastri Abaco C - Ringrosso pilastri Spicconatura esterna Vedi voce n° 102 [mq 1 806.87] SOMMANO mq Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. il lavoro finito. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Rimozione di copertura metallica per inserimento controvento corpo B3 UPN 180 - travi *(par.ug.=20,5*2)*(H/ | 138,61 |  |  |  | 20,45 20,45 5,02 18,71 22,30 22,08 17,60 17,60 101,42 138,61 20,97 151,76 1´806,87 2´322,94 | 9,61 6,56 | 196,52 15´238,49 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´044´980,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´044´980,00 |
| 114 A03.02.030 115 A03.03.001.b 116 A03.03.006 | peso=22*1,15) UPN 140 - pilastri *(H/peso=3,5*16*1,15) SOMMANO kg Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Rimozione di vetrata di copertura metallica per inserimento controvento corpo B3 SOMMANO mq Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 102 [mq 1 806.87] Vedi voce n° 103 [mq 430.61] Vedi voce n° 104 [mq 192.27] Vedi voce n° 105 [mq 26.57] Vedi voce n° 106 [mq 10.55] Vedi voce n° 107 [mc 2.97] Vedi voce n° 108 [mq 789.30] Vedi voce n° 109 [m 1 318.57] *(H/ peso=0,08*2800) Vedi voce n° 110 [mq 78.58] Vedi voce n° 111 [mq 20.45] Vedi voce n° 112 [mq 2 322.94] SOMMANO kg Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 101 [m 178.44] *(H/peso=1,5/ 1000) Vedi voce n° 115 [kg 249 998.90] *(H/ | 41,00 4,00 |  | 0,030 0,160 0,100 0,020 0,040 0,020 0,040 0,020 0,020 | 25,300 64,400 900,000 800,000 800,000 2200,000 2400,000 1600,000 20,000 224,000 2800,000 900,000 2000,000 0,002 | 1´037,30 257,60 1´294,90 25,80 25,80 48´785,49 55´118,08 15´381,60 1´169,08 1´012,80 4´752,00 15´786,00 5´907,19 8´800,96 368,10 92´917,60 249´998,90 0,36 | 1,77 14,09 0,03 | 2´291,97 363,52 7´499,97 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 0,36 |  | 1´055´135,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 0,36 |  | 1´055´135,46 |
| 117 A03.03.007.d 118 A09.02.004.b .02 119 A09.02.005.c .02 | peso=1/1000) SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 116 [ton 250.36] Vedi voce n° 108 [mq 789.30] Sommano positivi ton Sommano negativi ton SOMMANO ton Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/ tamponature (SbCat 2) Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 103 [mq 430.61] SOMMANO mq Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 |  |  |  | 0,001 0,020 | 250,00 250,36 250,36 -15,79 250,36 -15,79 234,57 430,61 430,61 | 89,31 24,84 107,04 | 22´359,65 5´826,72 46´092,49 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´129´414,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´129´414,32 |
| 120 A11.03.002.c .01 121 A13.01.018.c 122 A07.03.004 | Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 104 [mq 192.27] SOMMANO mq Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 103 [mq 430.61] SOMMANO mq Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 108 [mq 789.30] SOMMANO mq Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 107 [mc 2.97] *(par.ug.=1/ 0,08) SOMMANO mq | 12,50 |  |  |  | 192,27 192,27 430,61 430,61 789,30 789,30 37,13 37,13 | 58,38 35,03 86,15 29,19 | 11´224,72 15´084,27 67´998,20 1´083,82 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´224´805,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´224´805,33 |
| 123 A14.01.018.a .01 124 B01.05.034.c 125 A12.01.002.d 126 A12.01.006.a | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 105 [mq 26.57] SOMMANO mq Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 106 [mq 10.55] SOMMANO mq Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 102 [mq 1 806.87] Vedi voce n° 111 [mq 20.45] SOMMANO mq Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne |  |  |  |  | 26,57 26,57 10,55 10,55 1´806,87 20,45 1´827,32 | 58,41 32,38 68,12 | 1´551,95 341,61 124´477,04 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´351´175,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´351´175,93 |
| 127 A14.02.014.b .01 128 A14.02.006.a .01 129 A14.02.001.b .03 | SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 112 [mq 2 322.94] Spicconatura esterna Vedi voce n° 102 [mq 1 806.87] Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 109 [m 1 318.57] SOMMANO m Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 110 [mq 78.58] SOMMANO mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 111 [mq 20.45] |  |  |  |  | 2´322,94 -1´806,87 2´322,94 -1´806,87 516,07 1´318,57 1´318,57 78,58 78,58 20,45 | 70,06 17,56 153,22 | 36´155,86 23´154,09 12´040,03 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 20,45 |  | 1´422´525,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 20,45 |  | 1´422´525,91 |
| 130 A14.02.005 131 A20.01.001 132 A20.01.013.a .01 | SOMMANO mq Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 102 [mq 1 806.87] SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misure da BIM I_Abaco raschiatura_Piano terra Pareti Soffitto I_Abaco raschiatura_Piano primo Pareti Soffitto I_Abaco raschiatura_Piano secondo Pareti Soffitto I_Abaco raschiatura_Piano terzo Pareti Soffitto I_Abaco raschiatura_Piano quarto Pareti Soffitto I_Abaco raschiatura_Piano quinto Pareti Soffitto SOMMANO mq Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 131 [mq 7 818.41] SOMMANO mq |  |  |  |  | 20,45 1´806,87 1´806,87 2´474,56 759,01 1´368,49 513,48 983,91 448,89 387,19 133,85 177,88 110,71 345,39 115,05 7´818,41 7´818,41 7´818,41 | 86,67 64,76 5,42 11,70 | 1´772,40 117´012,90 42´375,78 91´475,40 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´675´162,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´675´162,39 |
| 133 A08.01.033.d 134 PA.MEP_01 135 A03.02.025.b | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 101 [m 178.44] SOMMANO m Opere impiantistiche - Componenti impiantistici (SbCat 5) Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a soffitto o controsoffitto, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Plafoniere Lampade di emergenza Rivelatore ottico di fumo PIANO PRIMO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO SECONDO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO TERZO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO QUARTO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO QUINTO Plafoniere Rilevatori di fumo SOMMANO cadauno Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  | 178,44 178,44 26,00 2,00 12,00 24,00 8,00 39,00 25,00 16,00 12,00 24,00 8,00 11,00 8,00 215,00 | 68,49 11,89 | 12´221,36 2´556,35 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´689´940,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´689´940,10 |
| 136 A03.02.024.d 137 D01.05.001 | SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Prese Scatole di derivazione PIANO PRIMO Prese Interruttore Scatole di derivazione PIANO SECONDO Prese Scatole di derivazione Punto di alimentazione monofase fancoil PIANO TERZO Prese Scatole di derivazione Punto di alimentazione monofase fancoil SOMMANO cad Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: fan-coil SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO SECONDO PIANO TERZO SOMMANO cad Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Prese dati/telefonia PIANO SECONDO Prese dati/telefonia |  |  |  |  | 1,00 2,00 20,00 1,00 1,00 14,00 7,00 4,00 5,00 1,00 4,00 60,00 4,00 4,00 8,00 1,00 3,00 | 3,21 17,61 | 192,60 140,88 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 4,00 |  | 1´690´273,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 4,00 |  | 1´690´273,58 |
| 138 D04.04.007 139 D01.02.001.c 140 D01.02.004.a | SOMMANO cad Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo Piano secondo SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO SECONDO Punto di alimentazione monofase fancoil PIANO TERZO Punto di alimentazione monofase fancoil SOMMANO cad Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PAINO TERRA Prese 10/16 |  |  |  |  | 4,00 1,00 1,00 2,00 6,00 4,00 10,00 1,00 | 51,25 21,03 20,14 | 205,00 42,06 201,40 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 1,00 |  | 1´690´722,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 1,00 |  | 1´690´722,04 |
| 141 D01.02.008.b 142 D01.01.001.c 143 D05.03.003 | PIANO PRIMO Prese 10/16 Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato Presa stagna PIANO SECONDO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato PIANO TERZO Presa stagna SOMMANO cad Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato PIANO SECONDO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato SOMMANO cad Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Interruttori unipolari (illuminazione) SOMMANO cad Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro |  |  |  |  | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 | 27,11 44,94 10,08 | 162,66 89,88 10,08 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´690´984,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´690´984,66 |
| 144 D01.02.001.f 145 PA.MEP_05 | necessario per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Scatole di derivazione PIANO SECONDO Scatole di derivazione PIANO TERZO Scatole di derivazione PIANO QUARTO Scatole di derivazione SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Prese shuko PIANO SECONDO Prese shuko SOMMANO cad Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci di scarico condensa, collegamento elettrico, allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano terra Piano primo Piano secondo |  |  |  |  | 2,00 1,00 7,00 1,00 11,00 6,00 7,00 13,00 14,00 25,00 13,00 | 52,49 27,11 | 577,39 352,43 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 52,00 |  | 1´691´914,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 52,00 |  | 1´691´914,48 |
| 146 PA.MEP_16 147 PA.MEP_15 148 E03.038.b | SOMMANO cadauno Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura; pulizia e disinfezione dell'apparecchiatura mediante asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie alettate dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici mediante l'utilizzo di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato mediante idoneo aspira liquidi dotato di filtro HEPA; rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Vedi voce n° 145 [cadauno 52.00] SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dell'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Radiatore SOMMANO cadauno Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del |  |  |  |  | 52,00 52,00 52,00 1,00 1,00 | 90,18 168,28 239,43 | 4´689,36 8´750,56 239,43 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´705´593,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´705´593,83 |
| 149 E03.038.f 150 E03.038.h | collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 1,43 kW, resa termica 1,72 kW velocità media portata 220 mc/h SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO SECONDO Ventilconvettore PIANO TERZO Ventilconvettore SOMMANO cad Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 3,86 kW, resa termica 4,69 kW a velocità media con portata di 590 mc/h SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO SECONDO Ventilconvettore PIANO TERZO Ventilconvettore SOMMANO cad Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua |  |  |  |  | 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 | 636,63 796,48 | 1´273,26 3´982,40 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´710´849,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´710´849,49 |
| 151 PA.MEP_03 152 PA.MEP_04 153 E03.054.b | in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 5,73 kW, resa termica 7,36 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO SECONDO Ventilconvettore SOMMANO cad Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO WC SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: lavabo SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Lavabo Bidet SOMMANO cadauno ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di |  |  |  |  | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 | 971,32 34,27 56,67 | 971,32 34,27 113,34 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´711´968,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´711´968,42 |
| 154 D01.02.001.c | distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Vedi voce n° 148 [cad 2.00] Vedi voce n° 149 [cad 5.00] Vedi voce n° 150 [cad 1.00] SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Vedi voce n° 153 [cad 8.00] SOMMANO cad Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri (SbCat 6) |  |  |  |  | 2,00 5,00 1,00 8,00 8,00 8,00 | 343,98 20,14 | 2´751,84 161,12 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´714´881,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´714´881,38 |
| 155 PA.STR_03a | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´714´881,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´714´881,38 |
| 156 PA.STR_03b | dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Misura da BIM - Abaco B.a - Rinforzo FRP - Pilastri circolari CLN-Circolare_500mm-01 *(par.ug.=2* 0,25*3,14) Misura da BIM - Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastri quadrati CLN-Quadrato_400x400mm-01 CLN-Quadrato_500x500mm-01 Misura da BIM - Abaco B.c - Rinforzo FRP - Pilastri rettangolari CLN-Rettangolare_200x500mm-01 SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 | 1,57 |  |  | 64,600 | 101,42 105,25 33,36 20,97 261,00 | 213,97 | 55´846,17 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´770´727,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´770´727,55 |
| 157 PA.STR_04a | (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Vedi voce n° 155 [mq 261.00] SOMMANO mq Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi (SbCat 7) Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - |  |  |  |  | 261,00 261,00 | 175,67 | 45´849,87 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´816´577,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´816´577,42 |
|  | tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll o equivalente. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremità del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. In primo strato SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 7 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi Misure da BIM - Abaco D - Rinforzo FRP travi ELR_STR-FRPTrave-200x400mm-01 |  |  |  |  | 3,74 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 3,74 |  | 1´816´577,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 3,74 |  | 1´816´577,42 |
| 158 PA.STR_04b | SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll o equivalente. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; |  |  |  |  | 3,74 | 197,51 | 738,69 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´817´316,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´817´316,11 |
| 159 PA.STR_04c 160 A06.03.001.c 161 PA.STR_05 | l'ancoraggio delle estremità del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Per strati successivi SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 7 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi Vedi voce n° 157 [mq 3.74] SOMMANO mq Ancoraggio in continuità dei tessuti Geosteel SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 7 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi Misure da BIM - Abaco D - Rinforzo FRP travi Ancoraggio passo 10 cm *(par.ug.=(3,63/ 0,1)*2) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. (SbCat 9) Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. n.14 pilastri 50x50cm - larghezza cassaforme 66cm (50+8+8) * (par.ug.=14,00*4) SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione tramite getto entro cassero realizzato con geomalta minerale certificata e colabile a base di geolegante a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche - tipo Geolite Magma di Kerakoll | 72,60 56,00 |  | 0,660 | 4,720 | 3,74 3,74 72,60 72,60 174,45 174,45 | 155,91 18,72 35,56 | 583,10 1´359,07 6´203,44 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´825´461,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´825´461,72 |
| 162 A06.02.001.a | o equivalente. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento, dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 75 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196-1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295). Il confezionamento della malta è realizzato con l'aggiunta di ghiaietto lavato e selezionato in curva granulometrica, conforme alla EN 12620, idoneo per il confezionamento di malte e betoncini fluidi in accordo alla EN 1504-3 nella misura di circa il 25-40% sul peso della malta fluida - tipo Ghiaia 3.6 di Kerakoll o equivalente. Il prezzo è per unità di superficie di ringrosso realizzata per uno spessore medio di 8 cm. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura integrativa; le casseformi; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Misura da BIM - Abaco C - Ringrosso pilastri n.14 pilastri 50x50cm - CLN-Quadrato_500x500mm-01 SOMMANO mq Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Si considera un incremento in peso pari al 15% per sfrido |  |  |  |  | 132,16 132,16 | 363,73 | 48´070,56 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´873´532,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´873´532,28 |
| 163 A21.01.004.c 164 A21.01.017 | Ringrosso n.14 pilastri Armatura longitudinale - 12Ø18 * (par.ug.=14*12)*(lung.=2,92+2,98)*(H/ peso=1,998*1,15) Armatura trasversale - Ø10/15 * (par.ug.=14*(4,72/0,15))*(H/peso=0,617* 1,15) SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Ringrosso n.14 pilastri Perforazioni inghisaggio armatura longitudinale n.24 perforazioni ø22 per ogni pilastro - n.12 in testa e n.12 alla base *(par.ug.=14*12*2) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di | 168,00 440,53 336,00 | 5,90 2,46 0,20 |  | 2,298 0,710 22,000 | 2´277,78 769,43 3´047,21 1´478,40 1´478,40 | 2,75 3,05 | 8´379,83 4´509,12 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´886´421,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´886´421,23 |
| 165 PA.STR_01 | riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 9 - Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Ringrosso n.14 pilastri Iniezioni inghisaggio armatura longitudinale n. 24 iniezioni per ogni pilastro * (par.ug.=14*24)*(H/peso=0,0004*0,2* 1000) SOMMANO dmc Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per | 336,00 |  |  | 0,080 | 26,88 26,88 | 61,33 | 1´648,55 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 1´888´069,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 1´888´069,78 |
| 166 PA.STR_02 | l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misure da BIM - Abaco A - Piastre nodi sintesi 400X320mm 400x700mm - Variazione +87.74% 600X320mm - Variazione +2.88% 800X320mm - Variazione +15.20% SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con | 8,00 65,00 37,00 |  |  | 1,877 1,029 1,152 | 2,00 15,02 66,89 42,62 126,53 | 1´195,43 | 151´257,76 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´039´327,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´039´327,54 |
| 167 PA.STR_06 | dimensioni 730x930x320mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misure da BIM - Abaco A - Piastre nodi 730X930X320mm 400X400X650mm - Variazione +33.72% 435X435X260mm - Variazione -47.83% *(H/peso=1-0,4783) 500X500X320mm - Variazione -21.49% *(H/peso=1-0,2149) 500X500x360mm - Variazione -21.43% *(H/peso=1-0,2143) 600X400X650mm - Variazione +33.97% 750X800x320mm - Variazione -0.07% *(H/peso=1-0,0007) 750X950X320mm - Variazione +0.02% *(H/peso=1+0,0002) 800X400X650mm - Variazione +54.46% 800X435X260mm - Variazione -36.55% *(H/peso=1-0,3655) 800X500X320mm - Variazione -6.57% *(H/peso=1-0,0657) 930X600X320mm - Variazione -6.43% *(H/peso=1-0,0643) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono | 6,00 6,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 |  |  | 1,337 0,522 0,785 0,786 1,340 0,999 1,000 1,545 0,635 0,934 0,936 | 13,00 8,02 3,13 1,57 3,14 2,68 2,00 1,00 3,09 1,27 1,87 3,74 44,51 | 2´075,52 | 92´381,40 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´131´708,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´131´708,94 |
| 168 PA.STR_07 | esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature orizzontale *(par.ug.=1,43+9,54) SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: | 10,97 |  |  |  | 1´463,36 10,97 1´474,33 | 115,56 | 170´373,57 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´302´082,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´302´082,51 |
| 169 PA.STR_08 | Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Si considera una fascia di rinforzo di larghezza 50cm in sommità Misura da BIM Abaco F.c - Antiribaltamento tramezzi verticale Abaco F.d - Antiribaltamento tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della |  |  |  |  | 368,30 276,81 645,11 | 95,65 | 61´704,77 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´363´787,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´363´787,28 |
| 170 PA.ARC_02 171 A17.01.003.d | realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50cm Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (574,24/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(504,66/0,5)) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.5 botole ispezione per singolo controvento - 60x60cm - n.7 controventi *(par.ug.=5*7) SOMMANO Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 2 - OS18-A | 2296,96 2018,64 35,00 |  |  |  | 2´296,96 2´018,64 4´315,60 35,00 35,00 | 22,02 296,59 | 95´029,51 10´380,65 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´469´197,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´469´197,44 |
| 172 A17.02.015 173 A21.01.004.c | SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misura da BIM - Abaco G.a - Controventi Controvento a sezione circolare cava 219.1x14.2mm - acciaio S275 *(H/peso=71,752*1,20) Controvento a sezione circolare cava 139.7x3.6 mm - acciaio S275 *(H/ peso=12,2*1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 171 [kg 3 269.89] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio - n.7 controventi a X *(par.ug.=12* 4*7) SOMMANO m/mm | 336,00 | 32,40 32,80 0,10 |  | 86,102 14,640 14,000 | 2´789,70 480,19 3´269,89 3´269,89 3´269,89 470,40 470,40 | 6,96 1,30 3,05 | 22´758,43 4´250,86 1´434,72 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´497´641,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´497´641,45 |
| 174 A21.01.017 175 PA.ARC_03 | Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 iniezioni per ogni collegamento al telaio - n.7 controventi a X *(par.ug.=7*4*12)*(H/ peso=0,0002*0,1*1000) SOMMANO dmc OS18-B (Cat 3) Opere edili - Infissi (SbCat 3) Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/o CSE in fase di esecuzione lavori SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Assistenza edile per rimozione di rivestimento di pareti esterne n°2 operai al gg - 20 giorni *(par.ug.=2*8* 20) Assistenza edile per smontaggio infissi e facciate continue n° 2 operai al gg - 75 giorni *(par.ug.=2*8*75) Assistenza edile per rimontaggio copertura in acciaio n°2 operai al gg - 8 giorni *(par.ug.=2*8*8) SOMMANO h | 336,00 320,00 1200,00 128,00 |  |  | 0,020 | 6,72 6,72 320,00 1´200,00 128,00 1´648,00 | 61,33 32,29 | 412,14 53´213,92 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´551´267,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´551´267,51 |
| 176 A03.02.029 177 A04.01.001.c 178 PA.ARC_05 | Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Misura da BIM L_Abaco rimozione porte_Piano Terra L_Abaco rimozione porte_Piano Primo L_Abaco rimozione porte_Piano Secondo L_Abaco rimozione porte_Piano Terzo L_Abaco rimozione porte_Piano Quarto M_Abaco rimozione finestre_Piano Terra M_Abaco rimozione finestre 1_Piano Primo M_Abaco rimozione finestre 2_Piano Primo M_Abaco rimozione finestre_Piano Secondo M_Abaco rimozione finestre_Piano Terzo M_Abaco rimozione finestre_Piano Quarto SOMMANO mq NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Nolo di gru per smontaggio e rimontaggio di facciata continua e infissi - 75 giorni * (par.ug.=6*75) SOMMANO ora Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti e accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'infisso e le piccole opere di pulitura che dovessero rendersi necessarie per ripristinare l'infisso stesso. Gli infissi aventi sviluppo in termini di superficie inferiore ad 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura SpCat 3 - FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Vedi voce n° 176 [mq 1 117.43] SOMMANO mq FR1005003 - Edificio C (SpCat 4) OG1 (Cat 1) | 450,00 |  |  |  | 46,51 9,12 4,41 6,93 7,00 3,20 116,49 36,65 413,77 227,55 245,80 1´117,43 450,00 450,00 1´117,43 1´117,43 | 24,82 148,96 95,54 | 27´734,61 67´032,00 106´759,26 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´752´793,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´752´793,38 |
| 179 PA.ARC_01 180 A03.01.018 181 A03.01.016.c | Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessori presenti all'interno dei luoghi oggetto d'intervento, compresi tutti gli oneri di facchinaggio per la movimentazione di quanto presente all'interno dei luoghi nei vari ambienti man mano che le lavorazioni vengono completate. All'interno delle aree di lavoro la ditta provvederà alla protezione mediante la stesa e successiva rimozione di teli a copertura dei mobili, arredi, computer e quant'altro presente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento 4 ore per locale - n.22 locali *(par.ug.=4*22) SOMMANO h Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento SOMMANO m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco A.1- Demolizione rivestimento clinker esterno triangolare Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clinker esterno SOMMANO mq | 88,00 4,00 | 16,00 |  |  | 88,00 88,00 64,00 64,00 318,33 837,25 1´155,58 | 32,29 7,04 9,61 | 2´841,52 450,56 11´105,12 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´767´190,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´767´190,58 |
| 182 A03.01.009.c 183 A03.01.009.d | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR-MuroEsterno_350mm-01 Abaco C - Demolizione muri MUR-MuroEsterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_160mm-01 MUR-MuroInterno_240mm-01 MUR-MuroInterno_270mm-01 MUR-MuroInterno_410mm-01 MUR-MuroInterno_500mm-01 SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR-MuroEsterno_350mm-01 MUR-MuroRivestimento_120mm-01 Abaco C - Demolizione muri MUR-MuroInterno_80mm-01 |  |  |  |  | 21,18 21,27 0,56 20,63 2,28 3,41 3,81 73,14 21,18 25,67 10,80 | 12,01 | 878,41 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 57,65 |  | 2´768´068,99 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 57,65 |  | 2´768´068,99 |
| 184 A03.01.015.c 185 A03.01.015.k 186 A03.01.014.a | MUR-MuroEsterno_350mm-01 MUR-MuroInterno_120mm-01 MUR-MuroInterno_240mm-01 MUR-MuroInterno_270mm-01 MUR-MuroInterno_410mm-01 MUR-MuroInterno_500mm-01 Demolizione rivestimento laterizio 8cm pilastro Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clinker esterno triangolare SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco F.a - Demolizione e ricostruzione pavimenti interni SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco F.b - Demolizione e ricostruzione pavimenti esterni SOMMANO mq Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati |  |  |  |  | 21,27 10,76 20,63 2,28 3,41 3,81 318,13 437,94 20,19 20,19 2,41 2,41 | 8,00 15,21 12,01 | 3´503,52 307,09 28,94 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´771´908,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´771´908,54 |
| 187 A03.01.010.e 188 A03.01.010.f 189 A03.02.012.f 190 A03.02.012.b | SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 184 [mq 20.19] Vedi voce n° 185 [mq 2.41] SOMMANO mc Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco G - Demolizione controsoffitti FNT_SOF- ControsoffittoListelli_DogheAlluminio-01 SOMMANO mq Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco G - Demolizione controsoffitti FNT_SOF-ControsoffittoFibra-FibraMinerale-01 FNT_SOF-ControsoffittoFibraCellulosa-01 SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco D.a -Demolizione zoccolino interno SOMMANO m Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di |  |  |  | 0,080 0,080 | 1,62 0,19 1,81 145,71 145,71 286,04 129,67 415,71 265,95 265,95 | 112,07 9,61 4,32 2,64 | 202,85 1´400,27 1´795,87 702,11 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´776´009,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´776´009,64 |
| 191 A03.02.012.d 192 A03.01.011.b | arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura BIM Abaco E - Demolizione rivestimento interno SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco H - Spicconatura intonaco Spicconatura pilastri per applicazione rinforzi Abaco B.b - Rinforzo taglio pilastri Spicconatura esterna Vedi voce n° 181 [mq 1 155.58] SOMMANO mq |  | 84,17 |  | 0,400 | 33,67 33,67 166,55 166,55 61,68 101,27 1´155,58 1´318,53 | 36,02 9,61 6,56 | 1´212,79 1´600,55 8´649,56 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´787´472,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´787´472,54 |
| 193 A03.03.001.b 194 A03.03.006 195 A03.03.007.d | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 181 [mq 1 155.58] Vedi voce n° 182 [mq 73.14] Vedi voce n° 183 [mq 437.94] Vedi voce n° 184 [mq 20.19] Vedi voce n° 185 [mq 2.41] Vedi voce n° 186 [mc 1.81] Vedi voce n° 187 [mq 145.71] Vedi voce n° 188 [mq 415.71] Vedi voce n° 189 [m 265.95] *(H/ peso=0,08*2800) Vedi voce n° 190 [mq 33.67] Vedi voce n° 191 [mq 166.55] Vedi voce n° 192 [mq 1 318.53] SOMMANO kg Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 180 [m 64.00] *(H/peso=1,5/ 1000) Vedi voce n° 193 [kg 151 543.50] *(H/ peso=1/1000) SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, |  |  | 0,030 0,160 0,100 0,020 0,040 0,020 0,040 0,020 0,020 | 900,000 800,000 800,000 2200,000 2400,000 1600,000 20,000 20,000 224,000 2800,000 900,000 2000,000 0,002 0,001 | 31´200,66 9´361,92 35´035,20 888,36 231,36 2´896,00 2´914,20 8´314,20 1´191,46 3´771,04 2´997,90 52´741,20 151´543,50 0,13 151,54 151,67 | 0,03 89,31 | 4´546,31 13´545,65 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´805´564,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´805´564,50 |
| 196 A09.02.004.b .02 197 A09.02.005.c .02 198 A11.03.002.c .01 | mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 194 [ton 151.67] Vedi voce n° 187 [mq 145.71] Vedi voce n° 188 [mq 415.71] Sommano positivi ton Sommano negativi ton SOMMANO ton Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/ tamponature (SbCat 2) Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 182 [mq 73.14] SOMMANO mq Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 183 [mq 437.94] SOMMANO mq Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature |  |  |  | 0,020 0,020 | 151,67 -2,91 -8,31 151,67 -11,22 140,45 73,14 73,14 437,94 437,94 | 24,84 107,04 58,38 | 3´488,78 7´828,91 25´566,94 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´842´449,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´842´449,13 |
| 199 A13.01.018.c 200 A07.03.004 201 A14.01.018.a .01 | Vedi voce n° 182 [mq 73.14] SOMMANO mq Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 187 [mq 145.71] Vedi voce n° 188 [mq 415.71] SOMMANO mq Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 184 [mq 20.19] Vedi voce n° 185 [mq 2.41] SOMMANO mq Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 184 [mq 20.19] SOMMANO mq |  |  |  |  | 73,14 73,14 145,71 415,71 561,42 20,19 2,41 22,60 20,19 20,19 | 35,03 86,15 29,19 58,41 | 2´562,09 48´366,33 659,69 1´179,30 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´895´216,54 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´895´216,54 |
| 202 B01.05.034.c 203 A12.01.002.d 204 A12.01.006.a 205 A14.02.014.b | Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 185 [mq 2.41] SOMMANO mq Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 181 [mq 1 155.58] Vedi voce n° 191 [mq 166.55] SOMMANO mq Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 192 [mq 1 318.53] Spicconatura esterna Vedi voce n° 181 [mq 1 155.58] Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista |  |  |  |  | 2,41 2,41 1´155,58 166,55 1´322,13 1´318,53 -1´155,58 1´318,53 -1´155,58 162,95 | 32,38 68,12 70,06 | 78,04 90´063,50 11´416,28 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´996´774,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´996´774,36 |
| .01 206 A14.02.006.a .01 207 A14.02.001.b .03 208 A14.02.005 | lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 189 [m 265.95] SOMMANO m Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 190 [mq 33.67] SOMMANO mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 191 [mq 166.55] SOMMANO mq Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 |  |  |  |  | 265,95 265,95 33,67 33,67 166,55 166,55 | 17,56 153,22 86,67 | 4´670,08 5´158,92 14´434,89 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´021´038,25 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´021´038,25 |
| 209 A20.01.001 210 A20.01.013.a .01 211 A08.01.033.d 212 PA.MEP_01 | SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 181 [mq 1 155.58] SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misura da BIM Abaco I - Raschiatura tinteggiatura interna Pareti Soffitto SOMMANO mq Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 209 [mq 3 927.07] SOMMANO mq Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 180 [m 64.00] SOMMANO m Opere impiantistiche - Componenti impiantistici (SbCat 5) Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a soffitto o controsoffitto, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. |  |  |  |  | 1´155,58 1´155,58 3´024,87 902,20 3´927,07 3´927,07 3´927,07 64,00 64,00 | 64,76 5,42 11,70 68,49 | 74´835,36 21´284,72 45´946,72 4´383,36 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´167´488,41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´167´488,41 |
| 213 PA.MEP_02 214 A03.02.025.b | SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO SECONDO Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO TERZO Plafoniere Rilevatori di fumo SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a parete, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Plafoniera PIANO PRIMO Plafoniera di emergenza SOMMANO cadauno Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Prese Interruttore Scatole di derivazione PIANO PRIMO Prese Interruttore Scatole di derivazione PIANO TERZO Prese SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 8,00 11,00 1,00 23,00 2,00 55,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 22,00 13,00 10,00 2,00 55,00 | 11,89 8,16 3,21 | 653,95 32,64 176,55 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´168´351,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´168´351,55 |
| 215 D05.03.003 216 D01.01.001.c 217 D01.02.008.b 218 D01.02.004.a | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro necessario per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Scatole di derivazione PIANO PRIMO Scatole di derivazione SOMMANO cad Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Interruttori unipolari (illuminazione) SOMMANO cad Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato SOMMANO cad Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida |  |  |  |  | 3,00 10,00 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 52,49 10,08 44,94 | 682,37 10,08 44,94 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´169´088,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´169´088,94 |
| 219 D04.04.007 220 D01.02.001.c | diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PAINO TERRA Presa 10/16 Presa stagna PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato Presa 10/16 PIANO TERZO Presa 10/16 SOMMANO cad Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano Primo Piano secondo SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Punto di alimentazione estrattori WC SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 1,00 1,00 12,00 2,00 17,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 | 27,11 21,03 20,14 | 460,87 63,09 60,42 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´169´673,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´169´673,32 |
| 221 PA.MEP_15 222 PA.MEP_11 223 PA.MEP_04 224 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dell'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Radiatore SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: doccia SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: lavabo SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Bidet Lavabo PIANO PRIMO Lavabo Bidet Bollitore SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva |  |  |  |  | 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 14,00 | 239,43 55,98 56,67 | 957,72 223,92 793,38 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´171´648,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´171´648,34 |
| PA.MEP_03 225 PA.MEP_05 226 PA.MEP_16 | ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA WC PIANO PRIMO WC SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci di scarico condensa, collegamento elettrico, allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano terra Piano primo Piano secondo Piano terzo SOMMANO cadauno Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura; pulizia e disinfezione dell'apparecchiatura mediante asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie alettate dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici mediante l'utilizzo di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato mediante idoneo aspira liquidi dotato di filtro HEPA; rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 |  |  |  |  | 1,00 4,00 5,00 7,00 8,00 8,00 9,00 32,00 | 34,27 90,18 | 171,35 2´885,76 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´174´705,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´174´705,45 |
| 227 PA.MEP_08 228 PA.MEP_12 229 PA.MEP_13 | SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Vedi voce n° 225 [cadauno 32.00] SOMMANO cadauno Oneri per lavorazioni propedeutiche alla rimozione e successiva ricollocazione di contatori per gas metano, compreso il sezionamento delle linee a valle per un tratto fino a 3 metri, costituzione valvolame, ripristino tubazioni, cernita e movimentazione entro l'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO a corpo Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi, rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Opere strutturali - Rinforzo a taglio | 8,00 7,00 | 18,40 16,50 |  |  | 32,00 32,00 1,00 1,00 147,20 147,20 115,50 115,50 | 168,28 1´077,18 84,17 106,12 | 5´384,96 1´077,18 12´389,82 12´256,86 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´205´814,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´205´814,27 |
| 230 PA.STR_03a | pilastri (SbCat 6) Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´205´814,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´205´814,27 |
| 231 PA.STR_03b | fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Misura da BIM Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastri quadrati SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 |  |  |  |  | 101,27 101,27 | 213,97 | 21´668,74 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´227´483,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´227´483,01 |
| 232 PA.STR_01 | gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Vedi voce n° 230 [mq 101.27] SOMMANO mq Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo |  |  |  |  | 101,27 101,27 | 175,67 | 17´790,10 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´245´273,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´245´273,11 |
| 233 PA.STR_02 | STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 200x260mm - Variazione -29.91% *(H/ peso=1-0,2991) 200X320mm - Variazione -3.51% *(H/ peso=1-0,0351) 200x700mm - Variazione +75.50% *(H/ peso=1+0,755) 600x320mm - Variazione +2.88% *(H/peso=1+0,0288) 800x320mm - Variazione +15.20% *(H/ peso=1+0,152) SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi | 1,00 1,00 2,00 18,00 19,00 |  |  | 0,701 0,965 1,755 1,029 1,152 | 0,70 0,97 3,51 18,52 21,89 45,59 | 1´195,43 | 54´499,65 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´299´772,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´299´772,76 |
| 234 PA.STR_06 | moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730x930x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x400x650mm - Variazione +33.72% * (H/peso=1+0,3372) 450x450x250 - Variazione -47.83% *(H/peso=1-0,4783) 500x500x320 - Variazione -21.49% *(H/peso=1-0,2149) 780x770x320mm - Variazione -0.07% *(H/peso=1-0,007) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale | 4,00 4,00 4,00 4,00 |  |  | 1,337 0,522 0,785 0,993 | 5,35 2,09 3,14 3,97 14,55 | 2´075,52 | 30´198,82 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´329´971,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´329´971,58 |
| 235 PA.STR_07 | è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la |  |  |  |  | 758,90 51,61 810,51 | 115,56 | 93´662,54 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´423´634,12 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´423´634,12 |
| 236 PA.STR_08 | rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Si considera una fascia di rinforzo di larghezza 50cm in sommità Misura da BIM Abaco F.c - Antiribaltamento Tramezzi verticale Abaco F.d Antiribaltamento Tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di |  |  |  |  | 102,48 102,44 204,92 | 95,65 | 19´600,60 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´443´234,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´443´234,72 |
| 237 PA.ARC_02 | rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50 cm Misura da BIM - Abaco F.a Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (408,02/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(402,47/0,5)) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.5 botole ispezione per singolo controvento - 60x60cm - n.2 controvento *(par.ug.=2*5) SOMMANO | 1632,08 1609,88 10,00 |  |  |  | 1´632,08 1´609,88 3´241,96 10,00 10,00 | 22,02 296,59 | 71´387,96 2´965,90 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´517´588,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´517´588,58 |
| 238 A17.01.003.d 239 A17.02.015 240 A21.01.004.c | Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misure da BIM - Abaco G - Controventi Controvento a sezione circolare cava 139.7x5mm - acciaio S275 *(H/peso=16,6* 1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 238 [kg 406.37] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C |  | 20,40 |  | 19,920 | 406,37 406,37 406,37 406,37 | 6,96 1,30 | 2´828,34 528,28 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´520´945,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´520´945,20 |
| 241 A21.01.017 242 PA.ARC_03 | Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12* 4*2) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 iniezioni per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12*4*2)*(H/ peso=0,0002*0,1*1000) SOMMANO dmc OS18-B (Cat 3) Opere edili - Infissi (SbCat 3) Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/o CSE in fase di esecuzione lavori SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Assistenza edile per rimozione di rivestimento di pareti esterne n°2 operai al gg - 15 giorni *(par.ug.=2*8* 15) Assistenza edile per smontaggio infissi e facciate continue | 96,00 96,00 240,00 | 0,10 |  | 14,000 0,020 | 134,40 134,40 1,92 1,92 240,00 | 3,05 61,33 | 409,92 117,75 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 240,00 |  | 3´521´472,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 240,00 |  | 3´521´472,87 |
| 243 A03.02.029 244 A04.01.001.c 245 PA.ARC_05 | n°2 operai al gg - 35 giorni *(par.ug.=2*8* 35) SOMMANO h Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Misura da BIM Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte POR_ASB- PortaAntaSingola_800x2100mm-01 POR_ASB- PortaAntaSingola_900x2250mm-01 POR_ASB- PortaAntaSingola_ManiglioneAntipanicoCo nSopraLuce_920x2640mm- 01 Abaco M - Smontaggio e rimontaggio facciate continue FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 SOMMANO mq NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Per smontaggio e rimontaggio di facciata continua e infissi - 35 giorni *(par.ug.=6*35) SOMMANO ora Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti e accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'infisso e le piccole opere di pulitura che dovessero rendersi necessarie per ripristinare l'infisso stesso. Gli infissi aventi sviluppo in termini di superficie inferiore ad 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura SpCat 4 - FR1005003 - Edificio C Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Vedi voce n° 243 [mq 169.05] | 560,00 1,00 4,00 1,00 210,00 |  | 0,800 0,900 0,950 | 2,100 2,200 2,100 | 560,00 800,00 1,68 7,92 2,00 157,45 169,05 210,00 210,00 169,05 | 32,29 24,82 148,96 | 25´832,00 4´195,82 31´281,60 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 169,05 |  | 3´582´782,29 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 169,05 |  | 3´582´782,29 |
| 246 PA.ARC_01 247 A03.01.018 248 A03.01.016.c | SOMMANO mq FR1005004 - Edificio D (SpCat 5) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessori presenti all'interno dei luoghi oggetto d'intervento, compresi tutti gli oneri di facchinaggio per la movimentazione di quanto presente all'interno dei luoghi nei vari ambienti man mano che le lavorazioni vengono completate. All'interno delle aree di lavoro la ditta provvederà alla protezione mediante la stesa e successiva rimozione di teli a copertura dei mobili, arredi, computer e quant'altro presente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento 4 ore per locale - n.22 locali *(par.ug.=4*22) SOMMANO h Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento SOMMANO m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco A.1 - Demolizione rivestimento | 88,00 4,00 | 16,00 |  |  | 169,05 88,00 88,00 64,00 64,00 | 95,54 32,29 7,04 | 16´151,04 2´841,52 450,56 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´602´225,41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´602´225,41 |
| 249 A03.01.009.c 250 A03.01.009.d | clincker esterno triangolare Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR_EST-MattoneForato_320mm-01 Abaco C - Demolizione muri MUR_INT-MattoneForato_160mm-01 MUR_INT-MattoneForato_250mm-01 SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR_EST-MattoneForato_320mm-01 |  |  |  |  | 334,01 876,56 1´210,57 21,75 3,52 14,20 39,47 21,75 | 9,61 12,01 | 11´633,58 474,03 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 21,75 |  | 3´614´333,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 21,75 |  | 3´614´333,02 |
| 251 A03.01.015.c 252 A03.01.015.k 253 A03.01.014.a | Abaco C - Demolizione muri MUR_INT-MattoneForato_70mm-01 MUR_INT-MattoneForato_110mm-01 MUR_INT-MattoneForato_120mm-01 MUR_INT-MattoneForato_250mm-01 Demolizione rivestimento laterizio 8cm pilastro Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco F.a - Demolizione pavimento interno SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Abaco F.b - Demolizione pavimento interno SOMMANO mq Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento |  |  |  |  | 67,72 18,42 5,71 14,20 334,01 461,81 369,35 369,35 2,67 2,67 | 8,00 15,21 12,01 | 3´694,48 5´617,81 32,07 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´623´677,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´623´677,38 |
| 254 A03.01.010.f 255 A03.02.012.f 256 A03.02.012.b 257 A03.02.012.d | Vedi voce n° 251 [mq 369.35] Vedi voce n° 252 [mq 2.67] SOMMANO mc Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco G - demolizione controsoffitti SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno SOMMANO m Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della | 108,13 |  |  | 0,080 0,080 0,400 | 29,55 0,21 29,76 370,35 370,35 438,92 438,92 43,25 43,25 | 112,07 4,32 2,64 36,02 | 3´335,20 1´599,91 1´158,75 1´557,87 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´631´329,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´631´329,11 |
| 258 A03.01.011.b 259 A03.03.001.b | ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco E - Demolizione rivestimento interno SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco H - Spicconatura Spicconatura pilastri per applicazione rinforzo Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastri quadrati Spicconatura esterna Vedi voce n° 248 [mq 1 210.57] SOMMANO mq Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 248 [mq 1 210.57] Vedi voce n° 249 [mq 39.47] Vedi voce n° 250 [mq 461.81] Vedi voce n° 251 [mq 369.35] Vedi voce n° 252 [mq 2.67] Vedi voce n° 253 [mc 29.76] Vedi voce n° 254 [mq 370.35] Vedi voce n° 255 [m 438.92] *(H/ peso=0,08*2800) Vedi voce n° 256 [mq 43.25] Vedi voce n° 257 [mq 57.90] Vedi voce n° 258 [mq 1 371.74] |  |  | 0,030 0,160 0,100 0,020 0,040 0,020 0,040 0,020 0,020 | 900,000 800,000 800,000 2200,000 2400,000 1600,000 20,000 224,000 2800,000 900,000 2000,000 | 57,90 57,90 76,49 84,68 1´210,57 1´371,74 32´685,39 5´052,16 36´944,80 16´251,40 256,32 47´616,00 7´407,00 1´966,36 4´844,00 1´042,20 54´869,60 | 9,61 6,56 | 556,42 8´998,61 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 208´935,23 |  | 3´640´884,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 208´935,23 |  | 3´640´884,14 |
| 260 A03.03.006 261 A03.03.007.d 262 A09.02.004.b .02 | SOMMANO kg Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 247 [m 64.00] *(H/peso=1,5/ 1000) Vedi voce n° 259 [kg 208 935.23] *(H/ peso=1/1000) SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 260 [ton 209.07] Vedi voce n° 254 [mq 370.35] Sommano positivi ton Sommano negativi ton SOMMANO ton Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/ tamponature (SbCat 2) Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per |  |  |  | 0,002 0,001 0,020 | 208´935,23 0,13 208,94 209,07 209,07 -7,41 209,07 -7,41 201,66 | 0,03 89,31 24,84 | 6´268,06 18´672,04 5´009,23 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´670´833,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´670´833,47 |
| 263 A09.02.005.c .02 264 A11.03.002.c .01 265 A13.01.018.c | l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 249 [mq 39.47] SOMMANO mq Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 250 [mq 461.81] SOMMANO mq Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 249 [mq 39.47] SOMMANO mq Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 254 [mq 370.35] |  |  |  |  | 39,47 39,47 461,81 461,81 39,47 39,47 370,35 | 107,04 58,38 35,03 | 4´224,87 26´960,47 1´382,63 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 370,35 |  | 3´703´401,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 370,35 |  | 3´703´401,44 |
| 266 A07.03.004 267 A14.01.018.a .01 268 B01.05.034.c 269 A12.01.002.d | SOMMANO mq Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 251 [mq 369.35] Vedi voce n° 252 [mq 2.67] SOMMANO mq Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 251 [mq 369.35] SOMMANO mq Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 252 [mq 2.67] SOMMANO mq Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a |  |  |  |  | 370,35 369,35 2,67 372,02 369,35 369,35 2,67 2,67 | 86,15 29,19 58,41 32,38 | 31´905,65 10´859,26 21´573,73 86,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´767´826,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´767´826,53 |
| 270 A12.01.006.a 271 A14.02.014.b .01 272 A14.02.006.a .01 | regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 248 [mq 1 210.57] Vedi voce n° 257 [mq 57.90] SOMMANO mq Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 258 [mq 1 371.74] Spicconatura esterna Vedi voce n° 248 [mq 1 210.57] Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 255 [m 438.92] SOMMANO m Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la |  |  |  |  | 1´210,57 57,90 1´268,47 1´371,74 -1´210,57 1´371,74 -1´210,57 161,17 438,92 438,92 | 68,12 70,06 17,56 | 86´408,18 11´291,57 7´707,44 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´873´233,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´873´233,72 |
| 273 A14.02.001.b .03 274 A14.02.005 275 A20.01.001 276 A20.01.013.a .01 | lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 256 [mq 43.25] SOMMANO mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 257 [mq 57.90] SOMMANO mq Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 248 [mq 1 210.57] SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misura da BIM Abaco I - Raschiatura tinteggiature interne Pareti Soffitti SOMMANO mq Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e |  |  |  |  | 43,25 43,25 57,90 57,90 1´210,57 1´210,57 4´053,62 1´039,86 5´093,48 | 153,22 86,67 64,76 5,42 | 6´626,77 5´018,19 78´396,51 27´606,66 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 3´990´881,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 3´990´881,85 |
| 277 A08.01.033.d 278 PA.MEP_01 279 A03.02.025.b | imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 275 [mq 5 093.48] SOMMANO mq Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 247 [m 64.00] SOMMANO m Opere impiantistiche - Componenti impiantistici (SbCat 5) Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a soffitto o controsoffitto, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Plafoniera Rilevatore ottico di fumo PIANO SECONDO Plafoniera Rilevatore ottico di fumo PIANO TERZO Plafoniera Rilevatore ottico di fumo SOMMANO cadauno Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 |  |  |  |  | 5´093,48 5´093,48 64,00 64,00 18,00 7,00 22,00 9,00 35,00 6,00 97,00 | 11,70 68,49 11,89 | 59´593,72 4´383,36 1´153,33 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´056´012,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´056´012,26 |
| 280 D01.02.001.c 281 D01.05.001 | SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Prese Scatole di derivazione PIANO SECONDO Scatole di derivazione PIANO TERZO Scatole di derivazione SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa stagna Presa 10/16 Punto di alimentazione monofase fancoil PIANO SECONDO Punto di alimentazione monofase fancoil SOMMANO cad Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Prese dati/telefonia SOMMANO cad |  |  |  |  | 7,00 18,00 12,00 12,00 18,00 67,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 | 3,21 20,14 51,25 | 215,07 100,70 51,25 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´056´379,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´056´379,28 |
| 282 D04.04.007 283 D05.03.003 284 D01.02.004.a 285 D01.02.008.b | Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo SOMMANO cad Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro necessario per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Scatole di derivazione PIANO SEOCNDO Scatole di derivazione PIANO TERZO Scatole di derivazione SOMMANO cad Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato PIANO SECONDO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato SOMMANO cad Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a |  |  |  |  | 1,00 1,00 18,00 12,00 18,00 48,00 1,00 1,00 2,00 | 21,03 52,49 27,11 | 21,03 2´519,52 54,22 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´058´974,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´058´974,05 |
| 286 PA.MEP_03 287 PA.MEP_04 288 PA.MEP_11 | regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato PIANO SECONDO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato SOMMANO cad Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano Terra Piano Primo SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: lavabo SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Lavabo SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: doccia SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D |  |  |  |  | 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 | 44,94 34,27 56,67 | 89,88 68,54 56,67 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´059´189,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´059´189,14 |
| 289 PA.MEP_05 290 PA.MEP_16 291 PA.MEP_15 | Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano terra SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci di scarico condensa, collegamento elettrico, allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo Piano secondo SOMMANO cadauno Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura; pulizia e disinfezione dell'apparecchiatura mediante asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie alettate dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici mediante l'utilizzo di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato mediante idoneo aspira liquidi dotato di filtro HEPA; rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Vedi voce n° 289 [cadauno 34.00] SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino |  |  |  |  | 4,00 4,00 17,00 17,00 34,00 34,00 34,00 | 55,98 90,18 168,28 | 223,92 3´066,12 5´721,52 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´068´200,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´068´200,70 |
| 292 PA.MEP_12 293 PA.MEP_14 294 PA.MEP_13 | dell'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Radiatori PIANO PRIMO Radiatore PIANO TERZO RadiatorI SOMMANO cadauno Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminale aeraulico, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Terminale impianto aeraulico PIANO SECONDO Terminale impianto aeraulico PIANO TERZO Terminale impianto aeraulico SOMMANO cadauno Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi, rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e | 4,00 | 18,20 |  |  | 8,00 1,00 18,00 27,00 72,80 72,80 3,00 6,00 18,00 27,00 | 239,43 84,17 26,93 | 6´464,61 6´127,58 727,11 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´081´520,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´081´520,00 |
| 295 PA.STR_03a | magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri (SbCat 6) Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < | 17,00 | 16,50 |  |  | 280,50 280,50 | 106,12 | 29´766,66 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´111´286,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´111´286,66 |
| 296 PA.STR_03b | 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Misura da BIM - Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastri quadrati CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con |  |  |  |  | 84,68 84,68 | 213,97 | 18´118,98 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´129´405,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´129´405,64 |
| 297 A21.01.004.c | avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Vedi voce n° 295 [mq 84.68] SOMMANO mq Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore (SbCat 8) Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a |  |  |  |  | 84,68 84,68 | 175,67 | 14´875,74 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´144´281,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´144´281,38 |
| 298 A21.01.017 | costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM - Abaco E - Ringrosso travi - n.4 travi a spessore Armatura long inferiore 3Ø20 *(par.ug.=3*2*4) Armatura long di parete 2ø20 *(par.ug.=2*2*4) Armatura trasversale Ø10/10 *(par.ug.=17*2*4) SOMMANO m/mm Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D | 24,00 16,00 136,00 | 0,30 0,30 0,20 |  | 25,000 25,000 12,000 | 180,00 120,00 326,40 626,40 | 3,05 | 1´910,52 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´146´191,90 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´146´191,90 |
| 299 A06.03.001.b 300 A06.01.002.0 6.01.b 301 A06.01.002.1 1.b | Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM - Abaco E - Ringrosso travi - n.4 travi a spessore Armatura long inferiore 3ø20 *(par.ug.=3*2*4)*(H/peso=0,0005* 0,3*1000) Armatura di parete 2ø20 *(par.ug.=2*2*4)*(H/peso=0,0005* 0,3*1000) Armatura trasversale ø10/10 *(par.ug.=17*2*4)*(H/peso=0,0001* 0,25*1000) SOMMANO dmc Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM - Abaco E - Ringrosso travi - n.4 travi a spessore Faccia laterale ringrosso - ringrosso 30x30 Base ringrosso - ringrosso 30x30 SOMMANO mq Calcestruzzo speciale auto-compattante (SCC), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI 11104 con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro di armatura. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC 1 - XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mmq SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Misura da BIM - Abaco E - Ringrosso travi - n.4 travi a spessore SOMMANO mc PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Sovrapprezzo per riduzione della dimensione massima dell’aggregato per utilizzo di | 24,00 16,00 136,00 2,00 4,00 | 0,25 7,04 7,04 7,04 | 0,300 0,300 | 0,150 0,150 0,025 0,300 0,300 | 3,60 2,40 0,85 6,85 4,22 2,11 6,33 2,53 2,53 | 61,33 41,66 256,11 | 420,11 263,71 647,96 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´147´523,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´147´523,68 |
| 302 A06.02.001.a 303 PA.STR_01 | aggregati con dimensione massima di 10 mm SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Vedi voce n° 300 [mc 2.53] SOMMANO mc Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 8 - Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Ringrosso n.4 travi a spessore Si considera un incremento in peso pari al 15% per sfrido Armatura long inferiore 3ø20 *(par.ug.=3*4)*(lung.=1,1+1,72+1,1)* (H/peso=2,466*1,15) Armatura di parete 2ø20 *(par.ug.=2,00*4)*(lung.=1,1+1,72+ 1,1)*(H/peso=2,466*1,15) Armatura trasversale ø10/10 *(par.ug.=17*4)*(H/peso=0,617* 1,15) SOMMANO kg Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e | 12,00 8,00 68,00 | 3,92 3,92 1,17 |  | 2,836 2,836 0,710 | 2,53 2,53 133,41 88,94 56,49 278,84 | 13,42 2,75 | 33,95 766,81 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´148´324,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´148´324,44 |
| 304 PA.STR_02 | GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misura da BIM - Abaco A - Piastre nodi 200x165mm - Variazione -30% *(H/peso=1-0,3) 200x270mm - Variazione -29.91% *(H/ peso=1-0,2991) 200x290mm - Variazione -25% 200x700mm - Variazione +75.50% *(H/ peso=1-0,7550) 600x280mm - Variazione -13.29% *(H/ peso=1-0,1329) 800x280mm - Variazione -4.39% *(H/ peso=1-0,0439) SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche | 1,00 1,00 1,00 2,00 14,00 14,00 |  |  | 0,700 0,701 0,750 0,245 0,867 0,956 | 0,70 0,70 0,75 0,49 12,14 13,38 28,16 | 1´195,43 | 33´663,31 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´181´987,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´181´987,75 |
| 305 PA.STR_06 | tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730x930x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misura da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x400x650mm - Variazione +33.72% 460x440x225 - Variazione -47.86% *(H/ peso=1-0,4786) 460x440x290 - Variazione -35.67% *(H/ peso=1-0,3567) 680x730x280mm - Variazione -19.22% *(H/ peso=1-0,1922) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo | 4,00 4,00 4,00 4,00 |  |  | 1,337 0,521 0,643 0,808 | 5,35 2,08 2,57 3,23 13,23 | 2´075,52 | 27´459,13 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´209´446,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´209´446,88 |
| 306 PA.STR_07 | effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei |  |  |  |  | 884,54 3,04 887,58 | 115,56 | 102´568,74 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´312´015,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´312´015,62 |
| 307 PA.STR_08 | lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Si considera una fascia di rinforzo di larghezza 50cm in sommità Misura da BIM Abaco F.c - Antiribaltamento tramezzi verticale Abaco F.d - Antiribaltamento tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa |  |  |  |  | 199,00 184,91 383,91 | 95,65 | 36´720,99 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´348´736,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´348´736,61 |
| 308 PA.ARC_02 309 A17.01.003.d | l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50cm Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (409,61/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(347,66/0,5)) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.5 botole ispezione per singolo controvento - 60x60cm - n.2 controventi *(par.ug.=2*5) SOMMANO Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, | 1638,44 1390,64 10,00 |  |  |  | 1´638,44 1´390,64 3´029,08 10,00 10,00 | 22,02 296,59 | 66´700,34 2´965,90 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´418´402,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´418´402,85 |
| 310 A17.02.015 311 A21.01.004.c | le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misura da BIM - Abaco G - Controventi Controvento a sezione circolare cava 139.7x5 mm - acciaio S275 - 16.6 kg/m *(H/ peso=16,6*1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 309 [kg 398.40] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12* 4*2) SOMMANO m/mm | 96,00 | 20,00 0,10 |  | 19,920 14,000 | 398,40 398,40 398,40 398,40 134,40 134,40 | 6,96 1,30 3,05 | 2´772,86 517,92 409,92 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´422´103,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´422´103,55 |
| 312 A21.01.017 313 PA.ARC_03 314 | Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 iniezioni per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12*4*2)*(H/ peso=0,0002*0,1*1000) SOMMANO dmc OS18-B (Cat 3) Opere edili - Infissi (SbCat 3) Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/o CSE in fase di esecuzione lavori SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Assistenza edile per rimozione di rivestimento di pareti esterne n°2 operai al gg - 15 giorni *(par.ug.=2*8* 15) Assistenza edile per smontaggio infissi e facciate continue n°2 operai al gg - 35 giorni *(par.ug.=2*8* 35) SOMMANO h Smontaggio di infissi in profilato di ferro o | 96,00 240,00 560,00 |  |  | 0,020 | 1,92 1,92 240,00 560,00 800,00 | 61,33 32,29 | 117,75 25´832,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´448´053,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´448´053,30 |
| A03.02.029 315 A04.01.001.c 316 PA.ARC_05 317 | di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Misura da BIM Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte POR_ASB-Alluminio_900x2100mmRight-01 POR_ASB- ManglioneAntipanico_900x2100mmRight-01 Abaco M - smontaggio e rimontaggio delle facciate continue SOMMANO mq NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Per smontaggio e rimontaggio di facciata continua e infissi - 35 giorni *(par.ug.=6*35) SOMMANO ora Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti e accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'infisso e le piccole opere di pulitura che dovessero rendersi necessarie per ripristinare l'infisso stesso. Gli infissi aventi sviluppo in termini di superficie inferiore ad 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura SpCat 5 - FR1005004 - Edificio D Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Vedi voce n° 314 [mq 184.92] SOMMANO mq FR1005005 - Edificio E (SpCat 6) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Intervento forfettario per spostamenti mobili, | 3,00 1,00 210,00 |  | 0,900 0,900 | 2,100 2,100 | 5,67 1,89 177,36 184,92 210,00 210,00 184,92 184,92 | 24,82 148,96 95,54 | 4´589,71 31´281,60 17´667,26 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´501´591,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´501´591,87 |
| PA.ARC_01 318 A03.01.018 319 A03.01.016.c 320 A03.01.009.c | arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessori presenti all'interno dei luoghi oggetto d'intervento, compresi tutti gli oneri di facchinaggio per la movimentazione di quanto presente all'interno dei luoghi nei vari ambienti man mano che le lavorazioni vengono completate. All'interno delle aree di lavoro la ditta provvederà alla protezione mediante la stesa e successiva rimozione di teli a copertura dei mobili, arredi, computer e quant'altro presente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento 4 ore per locale - n.20 locali *(par.ug.=4*20) SOMMANO h Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento SOMMANO m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura | 80,00 4,00 |  |  | 15,160 | 80,00 80,00 60,64 60,64 223,24 841,42 1´064,66 | 32,29 7,04 9,61 | 2´583,20 426,91 10´231,38 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´514´833,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´514´833,36 |
| 321 A03.01.009.d 322 A03.01.015.c | (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR-EST-Laterizio_400mm-01 Abaco C - Demolizione muri MUR-INT-Laterizio_170mm-01 SOMMANO mq Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco B - Demolizione tamponature per controvento MUR-EST-Laterizio_400mm-01 Demolizione rivestimento laterizio 8cm pilastro Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clinker esterno triangolare SOMMANO mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito |  |  |  |  | 44,25 10,53 54,78 44,25 223,24 267,49 | 12,01 8,00 | 657,91 2´139,92 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´517´631,19 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´517´631,19 |
| 323 A03.01.014.a 324 A03.01.010.f 325 A03.01.010.e 326 A03.02.012.f | provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure BIM Abaco F - Demolizione pavimentazione SOMMANO mq Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 322 [mq 5.31] SOMMANO mc Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco G - Demolizione controsoffitti FNT_SOF-ControsoffittoFibraCellulosa-01 SOMMANO mq Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco G - Demolizione controsoffitti FNT_SOF- ControsoffittoListelli_DogheAlluminio-01 SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di |  |  |  | 0,080 | 5,31 5,31 0,42 0,42 241,30 241,30 601,87 601,87 | 15,21 112,07 4,32 9,61 | 80,77 47,07 1´042,42 5´783,97 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´524´585,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´524´585,42 |
| 327 A03.02.012.b 328 A03.02.012.d 329 A03.01.011.b | arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno SOMMANO m Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno SOMMANO mq Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misura da BIM Abaco E - Demolizione zoccolino esterno SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a | 83,94 | 215,43 |  | 0,400 | 215,43 215,43 33,58 33,58 13,36 13,36 | 2,64 36,02 9,61 | 568,74 1´209,55 128,39 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´526´492,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´526´492,10 |
| 330 A03.03.001.b 331 A03.03.006 | rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco H - Spicconatura intonaco Spicconatura pilastri per applicazione rinforzi Abaco B.b-c - Rinforzo taglio pilastri * (par.ug.=45,09+10,9) Spicconatura esterna Vedi voce n° 319 [mq 1 064.66] SOMMANO mq Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 319 [mq 1 064.66] Vedi voce n° 320 [mq 54.78] Vedi voce n° 321 [mq 267.49] Vedi voce n° 322 [mq 5.31] Vedi voce n° 323 [mc 0.42] Vedi voce n° 324 [mq 241.30] Vedi voce n° 325 [mq 601.87] Vedi voce n° 326 [m 215.43] *(H/ peso=0,08*2800) Vedi voce n° 327 [mq 33.58] Vedi voce n° 328 [mq 13.36] Vedi voce n° 329 [mq 1 257.73] SOMMANO kg Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 318 [m 60.64] *(H/peso=1,5/ | 55,99 |  | 0,030 0,160 0,100 0,020 0,020 0,040 0,020 0,020 | 900,000 800,000 800,000 2200,000 1600,000 20,000 20,000 224,000 2800,000 900,000 2000,000 | 137,08 55,99 1´064,66 1´257,73 28´745,82 7´011,84 21´399,20 233,64 672,00 4´826,00 12´037,40 965,13 3´760,96 240,48 50´309,20 130´201,67 | 6,56 0,03 | 8´250,71 3´906,05 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´538´648,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´538´648,86 |
| 332 A03.03.007.d 333 A09.02.004.b .02 334 A09.02.005.c .02 | 1000) Vedi voce n° 330 [kg 130 201.67] *(H/ peso=1/1000) SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 324 [mq 241.30] Vedi voce n° 325 [mq 601.87] Vedi voce n° 331 [ton 130.32] Sommano positivi ton Sommano negativi ton SOMMANO ton Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/ tamponature (SbCat 2) Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 320 [mq 54.78] SOMMANO mq Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta |  |  |  | 0,002 0,001 0,020 0,020 | 0,12 130,20 130,32 241,30 -12,04 -2,61 241,30 -14,65 226,65 54,78 54,78 | 89,31 24,84 107,04 | 11´638,88 5´629,99 5´863,65 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´561´781,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´561´781,38 |
| 335 A11.03.002.c .01 336 A13.01.018.c 337 A07.03.004 | regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 321 [mq 267.49] SOMMANO mq Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 320 [mq 54.78] SOMMANO mq Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 2 - Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Vedi voce n° 324 [mq 241.30] SOMMANO mq Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 322 [mq 5.31] SOMMANO mq |  |  |  |  | 267,49 267,49 54,78 54,78 241,30 241,30 5,31 5,31 | 58,38 35,03 86,15 29,19 | 15´616,07 1´918,94 20´788,00 155,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´600´259,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´600´259,39 |
| 338 A14.01.018.a .01 339 A12.01.002.d 340 A12.01.006.a 341 A14.02.014.b .01 | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 322 [mq 5.31] SOMMANO mq Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 319 [mq 1 064.66] Vedi voce n° 328 [mq 13.36] SOMMANO mq Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 329 [mq 1 257.73] Spicconatura esterna Vedi voce n° 319 [mq 1 064.66] Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda |  |  |  |  | 5,31 5,31 1´064,66 13,36 1´078,02 1´257,73 -1´064,66 1´257,73 -1´064,66 193,07 | 58,41 68,12 70,06 | 310,16 73´434,72 13´526,48 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´687´530,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´687´530,75 |
| 342 A14.02.006.a .01 343 A14.02.001.b .03 344 A14.02.005 | comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 326 [m 215.43] SOMMANO m Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 327 [mq 33.58] SOMMANO mq Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 328 [mq 13.36] SOMMANO mq Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 319 [mq 1 064.66] |  |  |  |  | 215,43 215,43 33,58 33,58 13,36 13,36 1´064,66 | 17,56 153,22 86,67 | 3´782,95 5´145,13 1´157,91 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 1´064,66 |  | 4´697´616,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 1´064,66 |  | 4´697´616,74 |
| 345 A20.01.001 346 A20.01.013.a .01 347 A08.01.033.d 348 PA.MEP_02 | SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misura da BIM Abaco I - Raschiatura tinteggiatura interna Pareti Soffitto SOMMANO mq Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 345 [mq 670.20] SOMMANO mq Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 318 [m 60.64] SOMMANO m Opere impiantistiche - Componenti impiantistici (SbCat 5) Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a parete, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 |  |  |  |  | 1´064,66 640,60 29,60 670,20 670,20 670,20 60,64 60,64 | 64,76 5,42 11,70 68,49 | 68´947,38 3´632,48 7´841,34 4´153,23 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´782´191,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´782´191,17 |
| 349 A03.02.025.b 350 D01.02.004.a | SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Plafoniere Rilevatori di fumo PIANO PRIMO Plafoniere Lampade emergenza Rilevatori di fumo PIANO SECONDO Plafoniere Lampade emergenza Rilevatori di fumo PIANO TERZO Plafoniere SOMMANO cadauno Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO TERRA Prese Scatole di derivazione PIANO PRIMO Prese Alimentazione monofase ventilconvettori Interruttori unipolari (illuminazione) Scatole di derivazione PIANO SECONDO Alimentazione monofase ventilconvettori Scatole di derivazione PIANO TERZO Interruttori unipolari (illuminazione) Scatole di derivazione SOMMANO cad Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - |  |  |  |  | 32,00 10,00 63,00 3,00 19,00 40,00 5,00 9,00 4,00 185,00 1,00 6,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 24,00 | 8,16 3,21 | 1´509,60 77,04 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´783´777,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´783´777,81 |
| 351 D01.02.008.b 352 D05.03.003 353 D01.02.001.c | Componenti impiantistici PIANO TERRA Presa 10/16 PIANO PRIMO Presa 10/16 Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato Prese stagna SOMMANO cad Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Presa con interruttore magnetotermico miniaturizzato SOMMANO cad Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro necessario per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano Terra Piano Primo Piano secondo Piano terzo SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento |  |  |  |  | 1,00 4,00 2,00 1,00 8,00 2,00 2,00 6,00 2,00 3,00 3,00 14,00 | 27,11 44,94 52,49 | 216,88 89,88 734,86 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´784´819,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´784´819,43 |
| 354 D01.02.001.f 355 D01.01.001.c | all'apparecchio SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Punto di alimentazione monofase fancoil PIANO SECONDO Punto di alimentazione monofase fancoil SOMMANO cad Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Prese shuko SOMMANO cad Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Interruttori unipolari (illuminazione) PIANO TERZO Interruttori unipolari (illuminazione) SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 | 20,14 27,11 10,08 | 40,28 27,11 20,16 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´784´906,98 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´784´906,98 |
| 356 PA.MEP_03 357 PA.MEP_05 358 PA.MEP_12 359 PA.MEP_14 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano Primo SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci di scarico condensa, collegamento elettrico, allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Piano primo SOMMANO cadauno Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminale aeraulico, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino degli allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - | 3,00 | 15,00 |  |  | 1,00 1,00 18,00 18,00 45,00 45,00 | 34,27 90,18 84,17 | 34,27 1´623,24 3´787,65 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´790´352,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´790´352,14 |
| 360 PA.MEP_15 361 PA.MEP_13 362 PA.STR_03a | Componenti impiantistici PIANO TERRA Terminale impianto aeraulico PIANO PRIMO Terminale impianto aeraulico PIANO SECONDO Terminale impianto aeraulico SOMMANO cadauno Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compresi gli oneri per il ripristino dell'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici PIANO PRIMO Radiatore SOMMANO cadauno Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi, rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 5 - Opere impiantistiche - Componenti impiantistici SOMMANO m Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri (SbCat 6) Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati | 5,00 | 15,00 |  |  | 29,00 20,00 21,00 70,00 2,00 2,00 75,00 75,00 | 26,93 239,43 106,12 | 1´885,10 478,86 7´959,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´800´675,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´800´675,10 |
|  | su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´800´675,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´800´675,10 |
| 363 PA.STR_03b | SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Misure da BIM - Abaco B.b-c - Rinforzo FRP - Pilastri CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x600mm-01 SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120 -1/4 2017 fissati su microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq , impregnato con matrice minerale inorganica, tixotropica, a presa normale - tipo Geosteel SRG realizzato con Geosteel G1200 abbinato a Geolite di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 2798 MPa, deformazione a trazione (valore caratteristico) = 1,52%, σlim,conv = 834 MPa, εlim,conv = 0,43%, modulo elastico del tessuto Ef = 195 GPa. Caratteristiche del tessuto: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa, deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 3,14 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm. La malta θ provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 15043, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza |  |  |  |  | 45,09 10,90 55,99 | 213,97 | 11´980,18 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´812´655,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´812´655,28 |
| 364 PA.STR_01 | all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). Il prezzo θ per unitΰ di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; la stondatura degli spigoli; l'ancoraggio delle estremitΰ del tessuto in fibra d'acciaio tramite arrotolamento del tessuto ed inghisaggio delle code all'interno dei fori precedentemente realizzati; l'applicazione di un eventuale ciclo protettivo compatibile con il ripristino e/o rinforzo eseguito; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 6 - Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Vedi voce n° 362 [mq 55.99] SOMMANO mq Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, |  |  |  |  | 55,99 55,99 | 175,67 | 9´835,76 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´822´491,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´822´491,04 |
| 365 PA.STR_02 | GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x320mm 500X320mm - Variazione +2,73% *(H/ peso=1+0,0273) 600x320mm - Variazione +2.88% *(H/ peso=1+0,0288) 800x320mm - Variazione +15.20% *(H/ peso=1+0,152) SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali | 3,00 11,00 5,00 |  |  | 1,027 1,029 1,152 | 1,00 3,08 11,32 5,76 21,16 | 1´195,43 | 25´295,30 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´847´786,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´847´786,34 |
| 366 PA.STR_06 | sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730x930x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x750x320mm - Variazione -10.28% *(H/ peso=1-0,1028) 400x900x320mm - Variazione -10.19% *(H/ peso=1-0,1019) 400x400x830mm - Variazione +33.91% * (H/peso=1+0,3391) 435x435x755 mm- Variazione +33.93% *(H/peso=1+0,3393) 600x800x320mm - Variazione -6.47% *(H/ peso=1-0,0647) SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare | 1,00 1,00 4,00 4,00 2,00 |  |  | 0,897 0,898 1,339 1,339 0,935 | 0,90 0,90 5,36 5,36 1,87 14,39 | 2´075,52 | 29´866,73 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´877´653,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´877´653,07 |
| 367 PA.STR_07 | il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro |  |  |  |  | 806,09 0,88 806,97 | 115,56 | 93´253,45 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´970´906,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´970´906,52 |
| 368 PA.STR_08 | MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Si considera una fascia di rinforzo di larghezza 50cm in sommità Misura da BIM Abaco F.c Antiribaltamento tramezzi verticale Abaco F.d Antiribaltamento tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il |  |  |  |  | 48,20 44,92 93,12 | 95,65 | 8´906,93 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 4´979´813,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 4´979´813,45 |
| 369 PA.ARC_02 370 A17.01.003.d | prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50cm Misura da BIM - Abaco F.a Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (281,25/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(218,56/0,5)) SOMMANO cadauno OS18-A (Cat 2) Opere strutturali - Controventi (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.5 botole ispezione per singolo controvento - 60x60cm - n.2 controventi *(par.ug.=2*5) SOMMANO Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza | 1125,00 874,24 10,00 |  |  |  | 1´125,00 874,24 1´999,24 10,00 10,00 | 22,02 296,59 | 44´023,26 2´965,90 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´026´802,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´026´802,61 |
| 371 A17.02.015 372 A21.01.004.c | saldatura, in acciaio Fe430B SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Si considera un incremento in peso pari al 20% per sfrido e bullonerie Misure da BIM - Abaco G - Controventi Controvento a sezione circolare cava 219.1x5mm - acciaio S275 *(H/peso=26,4* 1,20) SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi Vedi voce n° 370 [kg 633.60] SOMMANO kg Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 perforazioni Ø14 per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12* 4*2) SOMMANO m/mm | 96,00 | 20,00 0,10 |  | 31,680 14,000 | 633,60 633,60 633,60 633,60 134,40 134,40 | 6,96 1,30 3,05 | 4´409,86 823,68 409,92 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´032´446,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´032´446,07 |
| 373 A21.01.017 374 PA.ARC_03 375 A03.02.029 | Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: - stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi rispondente ai requisiti della EN 1504-4 e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; - pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; - iniezione di resine epossidiche rispondente ai requisiti della EN 1504-5 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione (EN 12190) >= 95 N/mmq - resistenza a trazione (EN ISO 527) >= 44 N/mmq - adesione (EN 12618-2) = rottura coesiva del substrato - modulo elastico >= 3.400 N/mmq E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 2 - OS18-A SbCat 11 - Opere strutturali - Controventi n.12 iniezioni per ogni collegamento al telaio - n.2 controventi a X *(par.ug.=12*4*2)*(H/ peso=0,0002*0,1*1000) SOMMANO dmc OS18-B (Cat 3) Opere edili - Infissi (SbCat 3) Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/o CSE in fase di esecuzione lavori SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Assistenza edile per rimozione di rivestimento di pareti esterne n°2 operai al gg - 15 giorni *(par.ug.=2*8* 15) Assistenza edile per smontaggio infissi e facciate continue n°2 operai al gg - 35 giorni *(par.ug.=2*8*35) SOMMANO h Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi | 96,00 240,00 560,00 |  |  | 0,020 | 1,92 1,92 240,00 560,00 800,00 | 61,33 32,29 | 117,75 25´832,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´058´395,82 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´058´395,82 |
| 376 A04.01.001.c 377 PA.ARC_05 378 A03.01.018 | telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Misura da BIM Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre Abaco E - Rimozione facciate continue SOMMANO mq NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Per smontaggio e rimontaggio di facciata continua e infissi - 35 giorni *(par.ug.=6*35) SOMMANO ora Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti e accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'infisso e le piccole opere di pulitura che dovessero rendersi necessarie per ripristinare l'infisso stesso. Gli infissi aventi sviluppo in termini di superficie inferiore ad 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura SpCat 6 - FR1005005 - Edificio E Cat 3 - OS18-B SbCat 3 - Opere edili - Infissi Vedi voce n° 375 [mq 248.20] SOMMANO mq FR1005006 - Edificio F (SpCat 7) OG1 (Cat 1) Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Rimozione scossalina di copertura * | 210,00 |  |  |  | 70,50 177,70 248,20 210,00 210,00 248,20 248,20 | 24,82 148,96 95,54 | 6´160,32 31´281,60 23´713,03 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´119´550,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´119´550,77 |
| 379 A03.01.018 380 A03.01.016.c 381 A03.01.011.b 382 A03.03.006 | (par.ug.=(12,6*2)+(3,1*2)) SOMMANO m Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento SOMMANO m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Misure da BIM Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clinker esterno SOMMANO mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Spicconatura esterna Vedi voce n° 380 [mq 93.80] SOMMANO mq Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da | 31,40 2,00 |  |  | 3,780 | 31,40 31,40 7,56 7,56 93,80 93,80 93,80 93,80 | 7,04 7,04 9,61 6,56 | 221,06 53,22 901,42 615,33 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´121´341,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´121´341,80 |
| 383 A03.03.007.d 384 A12.01.002.d | demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 378 [m 31.40] *(H/peso=1,5/ 1000) Vedi voce n° 379 [m 7.56] *(H/peso=1,5/ 1000) Vedi voce n° 380 [mq 93.80] Vedi voce n° 381 [mq 93.80] SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Vedi voce n° 382 [ton 5.52] SOMMANO ton Opere edili - Opere di finitura (SbCat 4) Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 380 [mq 93.80] SOMMANO mq |  |  | 0,020 0,020 | 0,002 0,002 0,900 2,000 | 0,06 0,02 1,69 3,75 5,52 5,52 5,52 93,80 93,80 | 89,31 24,84 68,12 | 492,99 137,12 6´389,66 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´128´361,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´128´361,57 |
| 385 A14.02.005 386 A20.01.001 387 A20.01.013.a .01 388 A08.01.034.d | Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, l’eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 380 [mq 93.80] SOMMANO mq Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Misure da BIM Abaco I - Raschiatura tinteggiature interne Area parete Area soffitto SOMMANO mq Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Per presidio antiribaltamento Piano terra *(lung.=(2,98+1,60+1,74+2,46+ 2,46+2,32+2,46+2,46+1,74+1,6+2,98+ 2,32)+(12*2,83*2)) SOMMANO mq Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 378 [m 31.40] |  | 95,04 | 0,500 |  | 93,80 93,80 62,07 13,40 75,47 47,52 47,52 31,40 | 64,76 5,42 11,70 | 6´074,49 409,05 555,98 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 31,40 |  | 5´135´401,09 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 31,40 |  | 5´135´401,09 |
| 389 A08.01.033.d 390 PA.STR_01 | SOMMANO m Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 4 - Opere edili - Opere di finitura Vedi voce n° 379 [m 7.56] SOMMANO m Opere strutturali - Rinforzo dei nodi (SbCat 10) Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi |  |  |  |  | 31,40 7,56 7,56 | 128,31 68,49 | 4´028,93 517,78 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´139´947,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´139´947,80 |
| 391 PA.STR_02 | Costo relativo per una piastra con dimensioni 400x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misure da BIM - Abaco A - Piastre nodi 210x400mm - Variazione -27.59% *(H/ peso=1-0,2759) SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con geomalta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’inghisaggio di barre - tipo STEEL COMBO realizzato con appositi moduli, connettori MMS-PLUS SS 16x130 e GEOLITE 40 di Kerakoll - caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6, GreenBuilding Rating 4. Il prezzo è per singolo nodo trave-pilastro effettivamente rinforzato. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 10 - Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Costo relativo per una piastra con dimensioni 730x930x320x8 mm - elementi con dimensioni diverse verranno valutati con variazione percentuale del prezzo Misurazioni da BIM - Abaco A - Piastre nodi 400x400x560mm - Variazione +1.33% *(H/ peso=1+0,0133) | 4,00 4,00 |  |  | 0,724 1,013 | 2,90 2,90 4,05 | 1´195,43 | 3´466,75 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 4,05 |  | 5´143´414,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 4,05 |  | 5´143´414,55 |
| 392 PA.STR_06 393 PA.STR_07 | SOMMANO cadauno Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi (SbCat 12) Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq) impregnata con intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante e con collegamento del sistema di presidio al telaio in calcestruzzo armato mediante barre elicoidali contabilizzato a parte in altra voce, - tipo sistema antiribaltamento realizzato con Geo Grid 120 in abbinamento a Geocalce Multiuso di Kerakoll. Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura ≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale è conforme ai requisiti della norma EN 998- 1 GP/CS IV, EN 1504/3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse: n.2/mq barre elicoidali Steel Dryfix 10 o equivalenti. Sono esclusi: le connessioni al telaio mediante barre elicoidali in acciaio inox; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento tamponature verticale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-apprettata tipo MAPEWRAP EQ NET della MAPEI S.p.A. e da un adesivo |  |  |  |  | 4,05 72,76 72,76 | 2´075,52 115,56 | 8´405,86 8´408,15 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´160´228,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´160´228,56 |
|  | monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A., incluso il pre-trattamento delle superfici mediante PRIMER 3296 della MAPEI S.p.A.. Il sistema dovrà essere posto in opera con la seguente procedura: - consolidamento del supporto mediante l’applicazione di PRIMER 3296 diluito in rapporto 1:1 con acqua, almeno 4 ore prima dell’applicazione (per supporti contenenti gesso, si consiglia di impiegare PRIMER G); - applicazione del primo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A.; - posizionamento dell’armatura di rinforzo tipo MapeWrap EQ Net della MAPEI S.p.A.; - applicazione del secondo strato di adesivo monocomponente tipo MapeWrap EQ Adhesive della MAPEI S.p.A. in modo da coprire totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il tessuto bidirezionale in fibra di vetro MAPEWRAP EQ NET ha le seguenti caratteristiche: Tipo di fibra fibra di vetro tipo E apprettata Aspetto tessuto bidirezionale bilanciato Grammatura [gr/m²] 286 Spessore equivalente di tessuto secco [mm] 0.057 Resistenza a trazione [N/mm²] > 1620 Modulo elastico a trazione [N/mm²] 42000 Allungamento a rottura [%] 4 L'adesivo impregnante MAPEWRAP EQ ADHESIVE ha le seguenti caratteristiche: Viscosità Brookfield [mPa·s]: 200.000 (rotore 4 - giri 1) Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C Resistenza a trazione [N/mm²] 5,25 (DIN 53504) Modulo elastico a trazione [N/mm²] 0,55 (DIN 53504) Allungamento massimo a trazione [%] 1.200 (DIN 43504) Peel su laterizio [N/mm] 1,1 (EN 1348) Peel su calcestruzzo [N/mm] 2,1 (EN 1348) Peel su intonaco primerizzato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/mm] ≥1,2 (EN 1348) SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´160´228,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´160´228,56 |
| 394 PA.STR_08 | Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Misura da BIM Abaco F.c - Antiribaltamento tramezzi verticale Abaco F.d - Antiribaltamento tramezzi orizzontale SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a 400 mm installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante apposito mandrino - tipo Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a trazione ≥ 16,2 kN; carico di rottura a taglio ≥ 9,5 kN; modulo elastico ≥ 150 GPa; deformazione ultima a rottura ≥ 3%; area nominale 15,50 mm2. È compresa l'installazione del tassello per la collaborazione tra la connessione trasversale e il sistema di rinforzo in basso spessore - tipo Tassello Steel Dryfix 10 di Kerakoll. Il prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti la stuccatura del foro o l'installazione del tassello e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 12 - Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Connessione su telaio strutturale del rinforzo antiribaltamento tamponature - n.1 connessione ogni 50cm Misura da BIM Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale Connessione su trave - base e testa tamponatura - 2xlunghezza *(par.ug.=2* (30,03/0,5)) Connessione su pilastro - lati tamponatura - 2xaltezza *(par.ug.=2*(12,77/0,5)) | 120,12 51,08 |  |  |  | 2,71 2,30 5,01 120,12 51,08 | 95,65 | 479,21 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 171,20 |  | 5´160´707,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 171,20 |  | 5´160´707,77 |
| 395 ARR | SOMMANO cadauno Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento (SbCat 1) Arrotondamento SpCat 7 - FR1005006 - Edificio F Cat 1 - OG1 SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Arrotondamento SOMMANO a corpo Parziale LAVORI A MISURA euro |  |  |  |  | 171,20 0,02 0,02 | 22,02 1,00 | 3´769,82 0,02 5´164´477,61 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 5´164´477,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 5´164´477,61 |
| 396 SIC.SPCL | COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Costi della sicurezza (SpCat 8) Costi della sicurezza (Cat 4) Costi della sicurezza (SbCat 13) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta. SpCat 8 - Costi della sicurezza Cat 4 - Costi della sicurezza SbCat 13 - Costi della sicurezza SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro |  |  |  |  | 100,00 100,00 | 549´824,47 | 549´824,47 549´824,47 5´714´302,08 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| 001 002 003 004 005 006 007 008 | Riepilogo SUPER CATEGORIE FR1005001 - Edificio A FR1005001 - Edifici G1-G2 FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 FR1005003 - Edificio C FR1005004 - Edificio D FR1005005 - Edificio E FR1005006 - Edificio F Costi della sicurezza Totale SUPER CATEGORIE euro | 768´763,31 211´908,44 1´772´121,63 846´139,95 902´658,54 617´958,90 44´926,84 549´824,47 | 13,453 3,708 31,012 14,807 15,796 10,814 0,786 9,622 |
|  |  | 5´714´302,08 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| 001 002 003 004 | Riepilogo CATEGORIE OG1 OS18-A OS18-B Costi della sicurezza Totale CATEGORIE euro | 4´463´348,01 89´328,34 611´801,26 549´824,47 | 78,108 1,563 10,706 9,622 |
|  |  | 5´714´302,08 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 | Riepilogo SUB CATEGORIE Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature Opere edili - Infissi Opere edili - Opere di finitura Opere impiantistiche - Componenti impiantistici Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. Opere strutturali - Rinforzo dei nodi Opere strutturali - Controventi Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi Costi della sicurezza Totale SUB CATEGORIE euro Data, Il Tecnico | 354´677,87 388´088,76 611´801,26 1´479´377,38 169´219,26 216´195,65 2´680,86 12´905,13 149´531,50 650´891,79 89´328,34 1´039´779,81 549´824,47 | 6,207 6,792 10,706 25,889 2,961 3,783 0,047 0,226 2,617 11,391 1,563 18,196 9,622 |
|  |  | 5´714´302,08 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

|  | Comune di Frosinone Provincia di Frosinone |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: |  | pag. 1 COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA Iintervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice bene: FRB1053 Agenzia del Demanio Data, IL TECNICO |

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione Piano terra zona ingresso - solo per FASE 1 |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
|  | Recinzione di cantiere |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 21,26 | 8,44 | 179,42 |
| 2 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione di cantiere per i successivi 2 mesi | 2,00 | 15,00 |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 30,00 | 1,38 | 41,40 |
| 3 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 0,40 | 0,80 |
| 4 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 0,13 | 0,26 |
| 5 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 6 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
| 7 | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone ... r ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 222,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 222,73 |
| S01.01.001.1 | frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.b | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne-n°8 transenne da utilizzare a rotazione nella verie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fasi per 3 mesi *(par.ug.=8*3) | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 24,00 | 3,26 | 78,24 |
| 8 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione piano terra attorno all'edificio- solo per FASE 1 *(lung.=1,25+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13+8,7+ 24,8+21,3+25,9+4,8+31+2+2+7+9,5+5,7+23+1,5) |  | 181,45 |  |  | 181,45 |  |  |
|  | Recinzione Piano primo - solo per FASE 2 |  | 14,50 |  |  | 14,50 |  |  |
|  | Recinzione di cantiere |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 208,95 | 8,44 | 1´763,54 |
| 9 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione di cantiere per i successivi 7 mesi | 7,00 | 13,00 |  |  | 91,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 91,00 | 1,38 | 125,58 |
| 10 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 11 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 0,44 | 0,88 |
| 13 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 2´191,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 2´191,49 |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 14 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Come da cronoprogramma ponteggio necessario da FASE 2 a FASE 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per una durata di 6 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prospetto nord |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (lung.=38,2+1,2+1,2)*(H/peso=18,85+1) |  | 40,60 |  | 19,850 | 805,91 |  |  |
|  | Prospetto ovest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (lung.=20,40+1,2+1,2)*(H/peso=18,85+1) |  | 22,80 |  | 19,850 | 452,58 |  |  |
|  | (lung.=18,9+1,2+1,2)*(H/peso=12,8+1) |  | 21,30 |  | 13,800 | 293,94 |  |  |
|  | Prospetto est |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (lung.=20,40+1,2+1,2)*(H/peso=18,85+1) |  | 22,80 |  | 19,850 | 452,58 |  |  |
|  | (lung.=18,9+1,2+1,2)*(H/peso=12,8+1) |  | 21,30 |  | 13,800 | 293,94 |  |  |
|  | Prospetto sud |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (lung.=13,70+1,2+1,2)*(H/peso=12,8+1) |  | 16,10 |  | 13,800 | 222,18 |  |  |
|  | (lung.=13+1,2)*(H/peso=18,85+1) |  | 14,20 |  | 19,850 | 281,87 |  |  |
|  | (lung.=13+1,2)*(H/peso=18,85+1) |  | 14,20 |  | 19,850 | 281,87 |  |  |
|  | (H/peso=6,25+ 1) |  | 13,70 |  | 7,250 | 99,33 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 3´184,20 | 18,32 | 58´334,54 |
| 15 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 14 [m² 3 184.20] | 5,00 |  |  |  | 15´921,00 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 15´921,00 | 5,45 | 86´769,45 |
| 16 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 14 [m² 3 184.20] |  |  |  |  | 3´184,20 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 3´184,20 | 2,20 | 7´005,24 |
| 17 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... m 2 di altezza. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 154´300,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 154´300,92 |
|  | per 5 piani di ponteggio, su tre prospetti |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 15,00 | 1,86 | 27,90 |
| 18 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | ltezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per successivi 5 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 17 [cad 15.00] | 5,00 |  |  |  | 75,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 75,00 | 6,60 | 495,00 |
| 19 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 20 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
| 21 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 22 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 23 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 24 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 154´825,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 154´825,39 |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
| 25 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 26 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 27 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delimitazione parete Nord pialstri triangolari area 6,00 x 14,00 ml * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (lung.=14+6+6) |  | 26,00 |  |  | 26,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 26,00 | 8,44 | 219,44 |
| 28 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 27 [m 26.00] |  |  |  |  | 26,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 26,00 | 1,38 | 35,88 |
| 29 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 30 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 155´082,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 155´082,01 |
| 31 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 32 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 33 | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone ... r ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.b | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne-N. 4 transenne PT |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Per lavorazioni interne-N. 4 transenne P1 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 8,00 | 3,26 | 26,08 |
| 34 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 35 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
| 36 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 37 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 155´109,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 155´109,70 |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 38 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delimitazione area cantiere FASE 1 *(lung.=3,9+7,3+29,8) |  | 41,00 |  |  | 41,00 |  |  |
|  | delimitazione area cantiere FASE 2 *(lung.=7+14,7+3,8+7,9+7,6+7,6) |  | 48,60 |  |  | 48,60 |  |  |
|  | (lung.=8,4+11,5+16,5+7,1+22,8+1,48) |  | 67,78 |  |  | 67,78 |  |  |
|  | delimitazione area cantiere FASE 3 *(lung.=41+41+10+10) |  | 102,00 |  |  | 102,00 |  |  |
|  | delimitazione area cantiere FASE 4 *(lung.=18,5+5,5+18,5+5,5) |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 307,38 | 8,44 | 2´594,29 |
| 39 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 350 x 350. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 40 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 115 x 160. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,13 | 0,13 |
| 41 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. Dimensioni mm 270 x 370. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 0,44 | 0,88 |
| 42 | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 43 | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone ... r ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.b | Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 157´705,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 157´705,80 |
|  | lunghezza pari a cm 250. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne-n°4 transenne |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 4,00 | 3,26 | 13,04 |
| 44 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Come da cronoprogramma ponteggio er una durata di 88 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prospetto nord *(lung.=32,2+1,2+1,2)*(H/peso=17,8+1) |  | 34,60 |  | 18,800 | 650,48 |  |  |
|  | Prospetto sud *(lung.=32,25+1,2+1,2)*(H/peso=12,60+1) |  | 34,65 |  | 13,600 | 471,24 |  |  |
|  | Prospetto est *(lung.=13,55+1,2+1,2)*(H/peso=12,60+1) |  | 15,95 |  | 13,600 | 216,92 |  |  |
|  | Prospetto ovest *(lung.=13,55+1,2+1,2)*(H/peso=17,8+1) |  | 15,95 |  | 18,800 | 299,86 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´638,50 | 18,32 | 30´017,32 |
| 45 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per successivi 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 44 [m² 1 638.50] | 2,00 |  |  |  | 3´277,00 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 3´277,00 | 5,45 | 17´859,65 |
| 46 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 44 [m² 1 638.50] |  |  |  |  | 1´638,50 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´638,50 | 2,20 | 3´604,70 |
| 47 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | ltezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 5 piani di ponteggio, su due prospetti |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 6,60 | 66,00 |
| 48 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... m 2 di altezza. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per successivi 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 209´266,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 209´266,51 |
|  | Vedi voce n° 47 [cad 10.00] | 2,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 20,00 | 1,86 | 37,20 |
| 49 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzo a rotazione di n.5 trabattelli |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano 5 trabattelli per piano *(par.ug.=5* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 21,00 | 26,14 | 548,94 |
| 50 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 4,40. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per un totale di 88 giorni - N. 4 trabattelli | 3,00 |  |  | 4,000 | 12,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 12,00 | 37,08 | 444,96 |
| 51 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni esterne zona ingresso |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 35,40 | 35,40 |
| 52 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 5,50. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 51 [cad 1.00] | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 69,51 | 69,51 |
| 53 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni esterne |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 35,40 | 212,40 |
| 54 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 5,50. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 210´614,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 210´614,92 |
| 3.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 53 [cad 6.00] | 1,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 69,51 | 417,06 |
| 55 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 1,93 | 3,86 |
| 56 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli mo ... porti. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | come spazi riddotti e trafficati, approvata dal Ministero delle Infrastrutture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e dei Trasporti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 n.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .2 n.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 n.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .2 n.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 n.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .2 n.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pianto quarto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 n.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .2 n.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano quinto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 n.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .2 n.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Considerati n. 16 elementi da utilizzare a rotazione ai vari piani alle varie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fasi |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 16,00 | 3,60 | 57,60 |
| 57 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli mo ... e dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | Trasporti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | come spazi ridotti e trafficati, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei Trasporti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 7 mesi di cantiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 56 [cad 16.00] | 6,00 |  |  |  | 96,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 96,00 | 1,07 | 102,72 |
| 58 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli mo ... e dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | Trasporti. Montaggi e smontaggi successivi al primo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.c | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cemento per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | come spazi ridotti e trafficati, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei Trasporti. Montaggi e smontaggi successivi al primo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 211´196,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 211´196,16 |
|  | Vedi voce n° 56 [cad 16.00] | 2,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 32,00 | 2,03 | 64,96 |
| 59 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzo a rotazione di n.5 trabattelli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - smontaggio e rimontaggio ad ogni fase * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=7*5) | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 35,00 | 26,14 | 914,90 |
| 60 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 4,40. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per totali 227 giorni di utilizzo - N. 5 trabattelli | 8,00 |  |  | 5,000 | 40,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 40,00 | 37,08 | 1´483,20 |
| 61 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 |  | 8,70 | 3,900 |  | 33,93 |  |  |
|  | sottofase .2 |  | 2,90 | 3,900 |  | 11,31 |  |  |
|  | Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 |  | 11,90 | 2,850 |  | 33,92 |  |  |
|  | sottofase .2 |  | 17,20 | 2,850 |  | 49,02 |  |  |
|  | Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 |  | 9,80 | 2,850 |  | 27,93 |  |  |
|  | sottofase .2 |  | 15,00 | 2,850 |  | 42,75 |  |  |
|  | Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 |  | 13,40 | 2,850 |  | 38,19 |  |  |
|  | sottofase .2 |  | 13,40 | 2,850 |  | 38,19 |  |  |
|  | Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sottofase .1 |  | 13,00 | 2,850 |  | 37,05 |  |  |
|  | sottofase .2 |  | 7,30 | 2,850 |  | 20,81 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 333,10 | 2,20 | 732,82 |
| 62 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni esterne FASE 1 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 4,00 | 35,40 | 141,60 |
| 63 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 5,50. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 214´533,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 214´533,64 |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 trabattelli per un mese di utilizzo FASE 1 | 1,00 |  |  | 4,000 | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 4,00 | 69,51 | 278,04 |
| 64 | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e ... serramenti. mm |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.001.e | 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pareti di separazione temporanea per segregazione fasi di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano terra | 17,40 |  |  | 3,900 | 67,86 |  |  |
|  | Piano primo | 1,35 |  |  | 2,850 | 3,85 |  |  |
|  | Piano secondo | 1,35 |  |  | 2,850 | 3,85 |  |  |
|  | separazione sala intercettazioni | 6,65 |  |  | 2,850 | 18,95 |  |  |
|  | separazione sala intercettazioni | 5,58 |  |  | 2,850 | 15,90 |  |  |
|  | Piano terzo | 1,20 |  |  | 2,850 | 3,42 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 113,83 | 59,95 | 6´824,11 |
| 65 | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gess ... refabbricata in |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.004.e | gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 64 [mq 113.83] | 2,00 |  |  |  | 227,66 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 227,66 | 15,76 | 3´587,92 |
| 66 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... e: lana di vetro |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.03.002.d | di densità pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| .01 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20 kg/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mc: spessore 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolamento acustico pareti segregazione sale intercettazioni * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (par.ug.=6,65+5,58) | 12,23 |  |  | 2,850 | 34,86 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 34,86 | 16,54 | 576,58 |
| 67 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... na di vetro di |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.03.002.d | densità pari a 20 kg/mc: per ogni cm in più |  |  |  |  |  |  |  |
| .02 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20 kg/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mc: per ogni cm in più |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ulteriori 4 cm per totali 7 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 66 [mq 34.86] | 4,00 |  |  |  | 139,44 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 139,44 |  | 225´800,29 |

| Num.Ord. DESIGNAZ | IONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  |  | I M P O R T I TARIFF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | Quant lung. | ità larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 139,44 |  | 225´800,29 |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 139,44 | 2,92 | 407,16 |
| 68 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ... specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03.033.00 | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla |  |  |  |  |  |  |  |
|  | guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rif. Prezziario Lis Marche_LLPP_2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noleggio considerato per 4 gg ad ogni fase *(par.ug.=8*4*7) | 224,00 |  |  |  | 224,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 224,00 | 50,15 | 11´233,60 |
| 69 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 1,93 | 3,86 |
| 70 | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 giunti/m² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).Noleggio, montaggio e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alto dei materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponteggio montante su scala esterna L.10,70x H.media 16,85 *(H/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | peso=(14,7+19)/2) | 1,00 | 10,70 |  | 16,850 | 180,30 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 180,30 | 15,07 | 2´717,12 |
| 71 | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 giunti/m² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).Noleggio per ogni mese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | durata montaggio 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 70 [cad 180.30] |  |  |  |  | 180,30 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 180,30 | 6,12 | 1´103,44 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 241´265,47 |

A

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 241´265,47 |
| 72 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Come da cronoprogramma durata lavorazioni 81 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prospetto nord *(lung.=30,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 33,15 |  | 19,050 | 631,51 |  |  |
|  | Prospetto sud *(lung.=30,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 33,15 |  | 19,050 | 631,51 |  |  |
|  | Prospetto est *(lung.=16,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 19,15 |  | 19,050 | 364,81 |  |  |
|  | Prospetto ovest *(lung.=16,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 19,15 |  | 19,050 | 364,81 |  |  |
|  | Vedi voce n° 70 [cad 180.30] |  |  |  |  | -180,30 |  |  |
|  | Sommano positivi m² |  |  |  |  | 1´992,64 |  |  |
|  | Sommano negativi m² |  |  |  |  | -180,30 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´812,34 | 18,32 | 33´202,07 |
| 73 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per i 51 giorni successivi (2 mesi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 72 [m² 1 812.34] | 2,00 |  |  |  | 3´624,68 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 3´624,68 | 5,45 | 19´754,51 |
| 74 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 70 [cad 180.30] |  |  |  |  | 180,30 |  |  |
|  | Vedi voce n° 72 [m² 1 812.34] |  |  |  |  | 1´812,34 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´992,64 | 2,20 | 4´383,81 |
| 75 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | ltezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 5 piani su due prospetti *(par.ug.=5*2) | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 6,60 | 66,00 |
| 76 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... m 2 di altezza. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per il secondo mese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 0,00 | 1,86 | 0,00 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 298´671,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 298´671,86 |
| 77 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzo a rotazione di n.4 trabattelli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano N.4 trabattelli per lavori al PT, P1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P2 e P3 *(par.ug.=4*4) | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano 2 trabattelli lavori in Copertura |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 18,00 | 26,14 | 470,52 |
| 78 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 4,40. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per totali 91 giorni di utilizzo - N.4 trabattelli | 2,00 |  |  | 4,000 | 8,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 8,00 | 37,08 | 296,64 |
| 79 | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 giunti/m² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).Noleggio, montaggio e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alto dei materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponteggio montante su scala esterna L.10,70x H.media 16,85 *(H/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | peso=(14,7+19)/2) | 1,00 | 10,70 |  | 16,850 | 180,30 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 180,30 | 15,07 | 2´717,12 |
| 80 | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.b | Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 giunti/m² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).Noleggio per ogni mese |  |  |  |  |  |  |  |
|  | successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | durata montaggio 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 70 [cad 180.30] |  |  |  |  | 180,30 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 180,30 | 6,12 | 1´103,44 |
| 81 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 303´259,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 303´259,58 |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Come da cronoprogramma durata lavori 90 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prospetto nord *(lung.=30,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 33,15 |  | 19,050 | 631,51 |  |  |
|  | Prospetto sud *(lung.=30,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 33,15 |  | 19,050 | 631,51 |  |  |
|  | Prospetto est *(lung.=16,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 19,15 |  | 19,050 | 364,81 |  |  |
|  | Prospetto ovest *(lung.=16,75+1,2+1,2)*(H/peso=18,05+1) |  | 19,15 |  | 19,050 | 364,81 |  |  |
|  | Vedi voce n° 79 [cad 180.30] |  |  |  |  | -180,30 |  |  |
|  | Sommano positivi m² |  |  |  |  | 1´992,64 |  |  |
|  | Sommano negativi m² |  |  |  |  | -180,30 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´812,34 | 18,32 | 33´202,07 |
| 82 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per i due mesi successivi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 81 [m² 1 812.34] | 2,00 |  |  |  | 3´624,68 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 3´624,68 | 5,45 | 19´754,51 |
| 83 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | ltezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 5 piani su due prospetti *(par.ug.=5*2) | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 6,60 | 66,00 |
| 84 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... m 2 di altezza. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per il mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 83 [cad 10.00] |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 1,86 | 18,60 |
| 85 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 79 [cad 180.30] |  |  |  |  | 180,30 |  |  |
|  | Vedi voce n° 81 [m² 1 812.34] |  |  |  |  | 1´812,34 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´992,64 | 2,20 | 4´383,81 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 360´684,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 360´684,57 |
| 86 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzo a rotazione di n. 4 trabattelli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano 4 trabattelli per lavori al P1, P2 e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P3 *(par.ug.=4*3) | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano 2 trabattelli per lavori al PT e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertura *(par.ug.=2*2) | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 16,00 | 26,14 | 418,24 |
| 87 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chiusura passaggio scala A | 2,00 | 1,50 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | recinzione di Cantiere |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 16,00 | 8,44 | 135,04 |
| 88 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per successivi 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 87 [m 16.00] | 2,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 32,00 | 1,38 | 44,16 |
| 89 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 4,40. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per totali 3 mesi di utilizzo - N.4 trabattelli | 3,00 |  |  | 4,000 | 12,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 12,00 | 37,08 | 444,96 |
| 90 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ... specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03.033.00 | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla |  |  |  |  |  |  |  |
|  | guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rif. Prezziario Lis Marche_LLPP_2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noleggio considerato per 4 giorn1 ad ogni fase *(par.ug.=8*4*4) | 128,00 |  |  |  | 128,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 128,00 | 50,15 | 6´419,20 |
| 91 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 368´146,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 368´146,17 |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 1,93 | 3,86 |
| 92 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali, per il primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Come da cronoprogramma durata montaggio ponteggio 2 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prospetto nord *(lung.=6+1,2)*(H/peso=14,85+1) |  | 7,20 |  | 15,850 | 114,12 |  |  |
|  | (lung.=6+1,2)*(H/peso=14,85+1) |  | 7,20 |  | 15,850 | 114,12 |  |  |
|  | (H/peso=9,5+1) | 2,00 | 8,90 |  | 10,500 | 186,90 |  |  |
|  | Prospetto sud *(lung.=26,25+1,2+1,2)*(H/peso=14,85+1) |  | 28,65 |  | 15,850 | 454,10 |  |  |
|  | Pospetto ovest *(lung.=18,2+1,2+1,2)*(H/peso=14,85+1) |  | 20,60 |  | 15,850 | 326,51 |  |  |
|  | Pospetto est *(lung.=18,2+1,2+1,2)*(H/peso=14,85+ 1) |  | 20,60 |  | 15,850 | 326,51 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´522,26 | 18,32 | 27´887,80 |
| 93 | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.0 | mantenimento della sicurezza delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delle opere finite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 1 mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 92 [m² 1 522.26] | 1,00 |  |  |  | 1´522,26 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´522,26 | 5,45 | 8´296,32 |
| 94 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | ltezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.a | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 4 piani su due prospetti *(par.ug.=2*4) | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 8,00 | 6,60 | 52,80 |
| 95 | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... m 2 di altezza. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.b | Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per il mese successivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 94 [cad 8.00] |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 8,00 | 1,86 | 14,88 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 404´401,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 404´401,83 |
| 96 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.003.1 | quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 92 [m² 1 522.26] |  |  |  |  | 1´522,26 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 1´522,26 | 2,20 | 3´348,97 |
| 97 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni esterne |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 4,00 | 35,40 | 141,60 |
| 98 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 5,50. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 97 [cad 4.00] | 3,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 12,00 | 69,51 | 834,12 |
| 99 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per lavorazioni interne - si considerano 5 trabattelli per piano *(par.ug.=5* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 10,00 | 26,14 | 261,40 |
| 100 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 4,40. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 99 [cad 10.00] | 3,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 30,00 | 37,08 | 1´112,40 |
| 101 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ... specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03.033.00 | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla |  |  |  |  |  |  |  |
|  | guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 410´100,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 410´100,32 |
|  | rif. Prezziario Lis Marche_LLPP_2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noleggio considerato per 4 gg ad ogni fase *(par.ug.=8*4*4) | 128,00 |  |  |  | 128,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 128,00 | 50,15 | 6´419,20 |
| 102 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 1,93 | 3,86 |
| 103 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.b | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per lavorazioni esterne |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 35,40 | 70,80 |
| 104 | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 5,50. Nolo |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.004.0 | per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.a | Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 103 [cad 2.00] |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 69,51 | 139,02 |
| 105 | Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.05.010 | effettivo servizio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | effettivo servizio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per sorvegliana operazioni di carico/ scarico/movimentazioni - gestione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interferenze - stimate 4 ore ogni settimana (totale 76 settimane) | 4,00 |  |  | 76,000 | 304,00 |  |  |
|  | SOMMANO ora |  |  |  |  | 304,00 | 34,00 | 10´336,00 |
| 106 | Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.05.009 | Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numero operai prevesti nel documento di Prime indicazione e prescrizione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di sicurezza |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO pro capite |  |  |  |  | 30,00 | 100,48 | 3´014,40 |
| 107 | Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione ... corredati di m |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.002.1 | 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 19 mesi |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 19,00 | 63,67 | 1´209,73 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 431´293,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 431´293,33 |
| 108 | Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione ... 0 di cavo. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.002.1 | Posizionamento in opera e successiva rimozione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Posizionamento in opera e successiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rimozione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 94,33 | 94,33 |
| 109 | Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alt ... mantenere |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.002.3 | sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stradale o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per sorvegliana di operazioni di carico e scarico materiali- stimata 1 ore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni settimana (totale 76 settimane) *(H/peso=19*4) |  |  |  | 76,000 | 76,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad/ora |  |  |  |  | 76,00 | 26,64 | 2´024,64 |
| 110 | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... e. Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.001.0 | mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.f | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm 500 x 700. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 19 mesi complessivi | 6,00 |  |  | 19,000 | 114,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 114,00 | 1,08 | 123,12 |
| 111 | Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in a ... 100 h. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a | Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recinzione area campo base cantiere *(par.ug.=6,4+50+6+6+6,4) | 74,80 |  |  |  | 74,80 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 74,80 | 29,70 | 2´221,56 |
| 112 | Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in a ... 0 x 200 x 100 h. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x 100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 111 [m 74.80] | 18,00 |  |  |  | 1´346,40 |  |  |
|  | per successivi 18 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 1´346,40 | 3,91 | 5´264,42 |
| 113 | Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ... 200 h. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.1 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.a | Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 cancelli dim 600x250 cm | 2,00 | 6,00 | 2,500 |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 30,00 | 26,22 | 786,60 |
| 114 | Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ... cm 200 x 200 h. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 441´808,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 441´808,00 |
| S01.01.001.1 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.b | Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terra, campate da cm 200 x 200 h. Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 113 [m² 30.00] | 18,00 |  |  |  | 540,00 |  |  |
|  | per i successivi 18 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 540,00 | 6,44 | 3´477,60 |
| 115 | Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnal ... o continuo. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.2 | Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.a | Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | segnalazione cantiere |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 1,72 | 1,72 |
| 116 | Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.2 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a | Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su |  |  |  |  |  |  |  |
|  | area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n. 3 box 200x300 cm | 3,00 | 2,00 | 3,000 |  | 18,00 |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 18,00 | 69,77 | 1´255,86 |
| 117 | Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area attrezzata. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.2 | Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.b | Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su |  |  |  |  |  |  |  |
|  | area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 116 [m² 18.00] | 18,00 |  |  |  | 324,00 |  |  |
|  | per i successivi 18 mesi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m² |  |  |  |  | 324,00 | 2,85 | 923,40 |
| 118 | Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.2 | chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trasporto e smaltimento rifiuti speciali. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n. 2 bagni per 19 mesi di cantiere | 2,00 |  |  | 19,000 | 38,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 38,00 | 107,22 | 4´074,36 |
| 119 | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costit ... smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.0 | e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locale ad uso ufficio con relativi servizi igienici |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 606,23 | 606,23 |
| 120 | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costit ... Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.0 | ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 452´147,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 452´147,17 |
| 2.b | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per i successivi 18 mesi |  |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 18,00 | 123,20 | 2´217,60 |
| 121 | Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ... tente. |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.1 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a | Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esistente. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 19 mesi |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 19,00 | 61,87 | 1´175,53 |
| 122 | Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da co ... ghezza m 1,50 e |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.03.001.0 | otto capicorda. Fornitura e posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rame isolato interrato sez. mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto capicorda. Fornitura e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posa in opera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 452,65 | 452,65 |
| 123 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per recinzione area esterna dim 1,00x14,00 ml |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |
|  | recinzione area di cantiere |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 29,00 | 8,44 | 244,76 |
| 124 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 1,93 | 1,93 |
| 125 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.001.0 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chiusura passaggio scala A | 2,00 | 1,50 |  |  | 3,00 |  |  |
|  | recinzione di Cantiere |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 16,00 | 8,44 | 135,04 |
| 126 | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 456´374,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 456´374,68 |
| S01.01.001.0 | h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b | Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per 2 mesi successivi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 125 [m 16.00] | 2,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 32,00 | 1,38 | 44,16 |
| 127 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ... specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03.033.00 | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla |  |  |  |  |  |  |  |
|  | guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rif. Prezziario Lis Marche_LLPP_2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noleggio considerato per 4 gg fase 3-4 *(par.ug.=8*4*2) | 64,00 |  |  |  | 64,00 |  |  |
|  | noleggio considerato per 3 gg fase 1-2 *(par.ug.=8*3*2) | 48,00 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 112,00 | 50,15 | 5´616,80 |
| 128 | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e ... serramenti. mm |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.001.e | 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pareti di separazione temporanea per segregazione fasi di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano terra | 17,40 |  |  | 3,900 | 67,86 |  |  |
|  | Piano primo | 1,35 |  |  | 2,850 | 3,85 |  |  |
|  | Piano secondo | 1,35 |  |  | 2,850 | 3,85 |  |  |
|  | Piano terzo | 1,20 |  |  | 2,850 | 3,42 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 78,98 | 59,95 | 4´734,85 |
| 129 | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gess ... refabbricata in |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.004.e | gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 128 [mq 78.98] | 2,00 |  |  |  | 157,96 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 157,96 | 15,76 | 2´489,45 |
| 130 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 469´259,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 469´259,94 |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n. 2 estintori per 3 mesi | 2,00 |  |  | 3,000 | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 1,93 | 11,58 |
| 131 | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costit ... smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.0 | e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locale ad uso ufficio con relativi servizi igienici per spostamento guardiola |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 606,23 | 606,23 |
| 132 | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costit ... Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.0 | ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per il mese successivo |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 123,20 | 123,20 |
| 133 | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e ... serramenti. mm |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.001.e | 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interasse 40 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pareti di separazione temporanea per segregazione fasi di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piano rialzato | 1,80 |  |  | 2,800 | 5,04 |  |  |
|  | Piano primo | 1,80 |  |  | 2,800 | 5,04 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 10,08 | 59,95 | 604,30 |
| 134 | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gess ... refabbricata in |  |  |  |  |  |  |  |
| A09.04.004.e | gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 470´605,25 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 470´605,25 |
|  | cartonato standard spessore 12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 133 [mq 10.08] |  |  |  |  | 10,08 |  |  |
|  | SOMMANO mq |  |  |  |  | 10,08 | 15,76 | 158,86 |
| 135 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ... specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03.033.00 | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla |  |  |  |  |  |  |  |
|  | guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimentatore con braccio telescopico fisso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rif. Prezziario Lis Marche_LLPP_2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noleggio considerato per 4 giorni ad ogni fase *(par.ug.=8*4*4) | 128,00 |  |  |  | 128,00 |  |  |
|  | SOMMANO h |  |  |  |  | 128,00 | 50,15 | 6´419,20 |
| 136 | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.d | Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 A 233 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 1,93 | 3,86 |
| 137 | Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predi ... r l'accesso |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.4 | dell'autocarro. Nolo per ogni mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b | Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predisposta per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'accesso dell'autocarro. Nolo per ogni mese o frazione. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 19 mesi di cantiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tramoggia per rifiuti inerti |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  | Tramoggia per rifiuto misto |  |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 38,00 | 72,41 | 2´751,58 |
| 138 | Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predi ... montaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.01.002.4 | con utilizzo di autocarro con braccio idraulico. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predisposta per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'accesso dell'autocarro. Montaggio e smontaggio con utilizzo di autocarro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con braccio idraulico. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sostituzione per svuotamento ogni 15 giorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 137 [cad 38.00] | 2,00 |  |  |  | 76,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 76,00 | 662,43 | 50´344,68 |
| 139 | Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C ... terra. Nolo per |  |  |  |  |  |  |  |
| S01.04.006.0 | ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.b | Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili |  |  |  |  |  |  |  |
|  | liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettriche, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su |  |  |  |  |  |  |  |
|  | supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estintore per quadro generale di cantiere |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 15,18 | 15,18 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 530´298,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 530´298,61 |
| 140 | Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere |  |  |  |  |  |  |  |
| D03.05.001.a | di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - Attestazione su quadro esistente QE.1.4 per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alimentazione nuove postazioni (16A, 30 mA) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 161,06 | 161,06 |
| 141 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/ |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.02.003c | 1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conduttori: 3 - sezione 4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - linea alimentazione nuove postazioni |  | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 36,00 | 8,84 | 318,24 |
| 142 | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... dati UTP - |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.05.001b | categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermatti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - allacciamento nuovo rack da armadio esistente in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locale ARC-003 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 10,00 | 3,80 | 38,00 |
| 143 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
| 095140a | parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 × 400 × 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm, 6 unità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 × 400 × 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm, 6 unità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - rack |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 378,26 | 378,26 |
| 144 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Pannello di |  |  |  |  |  |  |  |
| 095145e | permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 4 blocchi vuoti estraibili, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 connettori tipo RJ45 per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Pannello di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 4 blocchi vuoti estraibili, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 connettori tipo RJ45 per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 143 [cad 1.00] | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 2,00 |  | 531´194,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 2,00 |  | 531´194,17 |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 189,10 | 378,20 |
| 145 | Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornic ... l fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.08 | (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - distribuzione energia/dati *(lung.=7,5+7,5+12,5+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6+3) |  | 36,50 |  |  | 36,50 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 36,50 | 20,73 | 756,65 |
| 146 | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, ... altro |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.03.002 | occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120x80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - Distribuzione energia *(par.ug.=6+1) | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 7,00 | 42,80 | 299,60 |
| 147 | Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoesti ... basetta e |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.16.001 | quanto altro occorra per il fissaggio, in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoestinguente (fino a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 frutti), completa di supporto per l'installazione di apparecchiature per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.1 torretta ogni 2 postazioni |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 102,50 | 615,00 |
| 148 | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... +T UNEL / |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.03.001.d | schuko con contatti di terra laterali e centrali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.1 presa ogni postazione - n.2 prese ogni torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 147 [cad 6.00] | 2,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| 149 | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... 3-5, 23-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.03.001.c | (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x10-16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.2 prese ogni postazione - n.4 prese ogni torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 147 [cad 6.00] | 4,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 24,00 | 16,44 | 394,56 |
| 150 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Presa modulare 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 095128a | pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cat. 6, per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Presa modulare 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cat. 6, per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.2 prese dati ogni postazione - n.4 prese ogni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 147 [cad 6.00] | 4,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 24,00 |  | 533´854,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 24,00 |  | 533´854,18 |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 24,00 | 19,99 | 479,76 |
| 151 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... G16OR16 0,6/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.02.003b | kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da scatole di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 30,00 | 6,57 | 197,10 |
| 152 | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... dati UTP - |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.05.001b | categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermatti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da nuovo rack |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 150 [cad 24.00] |  | 10,00 |  |  | 240,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 240,00 | 3,80 | 912,00 |
| 153 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E |  |  |  |  |  |  |  |
| 015101c | TERZIARIO CANALINE E MINICANALI Canalina in pvc per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dispositivi di fissaggio necessari: 18 × 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERZIARIO CANALINE E MINICANALI Canalina in pvc per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dispositivi di fissaggio necessari: 18 × 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da scatole di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione *(lung.=6*5) |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 30,00 | 26,52 | 795,60 |
| 154 | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e ci ... o al luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.025.b | deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - rimozioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 148 [cad 12.00] |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 149 [cad 24.00] |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 150 [cad 24.00] |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 60,00 | 3,21 | 192,60 |
| 155 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 205006a | unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 142 [m 10.00] |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 152 [m 240.00] |  |  |  |  | 240,00 |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  | 250,00 |  | 536´431,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 250,00 |  | 536´431,24 |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 250,00 | 1,64 | 410,00 |
| 156 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 205007a | multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 141 [m 36.00] |  |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 151 [m 30.00] |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 66,00 | 1,64 | 108,24 |
| 157 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Rimozione di cassetta in lega |  |  |  |  |  |  |  |
| 205002b | leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 × 300, profondità 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Rimozione di cassetta in lega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 × 300, profondità 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 146 [cad 7.00] |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 147 [cad 6.00] |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 13,00 | 10,61 | 137,93 |
| 158 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Smantellamento di canale |  |  |  |  |  |  |  |
| 205003a | portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata: sezione fino a 150 cmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Smantellamento di canale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata: sezione fino a 150 cmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 145 [m 36.50] |  |  |  |  | 36,50 |  |  |
|  | Vedi voce n° 153 [m 30.00] |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 66,50 | 5,45 | 362,43 |
| 159 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E |  |  |  |  |  |  |  |
| 205012b | CARPENTERIE Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | × 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARPENTERIE Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | × 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 143 [cad 1.00] |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 144 [cad 2.00] |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 3,00 | 11,21 | 33,63 |
| 160 | Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere |  |  |  |  |  |  |  |
| D03.05.001.a | di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 537´483,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 537´483,47 |
|  | CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - Attestazione su quadro esistente QE.3.2 per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alimentazione nuove postazioni (16A, 30 mA) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 161,06 | 161,06 |
| 161 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/ |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.02.003c | 1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conduttori: 3 - sezione 4 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - linea alimentazione nuove postazioni |  | 55,00 |  |  | 55,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 55,00 | 8,84 | 486,20 |
| 162 | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... dati UTP - |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.05.001b | categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermatti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - allacciamento nuovo rack da armadio esistente in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | locale LOC-003 (Piano terra) |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 20,00 | 3,80 | 76,00 |
| 163 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
| 095140a | parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 × 400 × 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm, 6 unità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 × 400 × 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm, 6 unità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - rack |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 1,00 | 378,26 | 378,26 |
| 164 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Pannello di |  |  |  |  |  |  |  |
| 095145e | permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 4 blocchi vuoti estraibili, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 connettori tipo RJ45 per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Pannello di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 4 blocchi vuoti estraibili, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 connettori tipo RJ45 per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 163 [cad 1.00] | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 2,00 | 189,10 | 378,20 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 538´963,19 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 538´963,19 |
| 165 | Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornic ... l fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.08 | (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapaviment | o |  |  |  |  |  |  |
|  | completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - distribuzione energia/dati |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 65,00 | 20,73 | 1´347,45 |
| 166 | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, ... altro |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.03.002 | occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120x80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - Distribuzione energia *(par.ug.=4+2) | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 6,00 | 42,80 | 256,80 |
| 167 | Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoesti ... basetta e |  |  |  |  |  |  |  |
| D05.16.001 | quanto altro occorra per il fissaggio, in opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoestinguente (fino a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 frutti), completa di supporto per l'installazione di apparecchiature per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.1 torretta ogni 2 postazioni |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 8,00 | 102,50 | 820,00 |
| 168 | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... +T UNEL / |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.03.001.d | schuko con contatti di terra laterali e centrali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.1 presa ogni postazione - n.2 prese ogni torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 167 [cad 8.00] | 2,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 16,00 | 18,00 | 288,00 |
| 169 | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... 3-5, 23-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| D04.03.001.c | (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2x10-16A+T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.2 prese ogni postazione - n.4 prese ogni torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 167 [cad 8.00] | 4,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 32,00 | 16,44 | 526,08 |
| 170 | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Presa modulare 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 095128a | pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cat. 6, per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI SPECIALI CABLAGGIO STRUTTURATO Presa modulare 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cat. 6, per cavi UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - n.2 prese dati ogni postazione - n.4 prese ogni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | torretta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 167 [cad 8.00] | 4,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 32,00 | 19,99 | 639,68 |
| 171 | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... G16OR16 0,6/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.02.003b | kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 542´841,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 542´841,20 |
|  | Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da scatole di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 25,00 | 6,57 | 164,25 |
| 172 | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... dati UTP - |  |  |  |  |  |  |  |
| D02.05.001b | categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati, non schermatti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11801:4 cp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da nuovo rack |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 170 [cad 32.00] |  | 30,00 |  |  | 960,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 960,00 | 3,80 | 3´648,00 |
| 173 | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E |  |  |  |  |  |  |  |
| 015101c | TERZIARIO CANALINE E MINICANALI Canalina in pvc per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dispositivi di fissaggio necessari: 18 × 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERZIARIO CANALINE E MINICANALI Canalina in pvc per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dispositivi di fissaggio necessari: 18 × 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - alimentazione postazioni di lavoro da scatole di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | derivazione *(lung.=4*5) |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 20,00 | 26,52 | 530,40 |
| 174 | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e ci ... o al luogo di |  |  |  |  |  |  |  |
| A03.02.025.b | deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postazioni temporanee - rimozioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 168 [cad 16.00] |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 169 [cad 32.00] |  |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 170 [cad 32.00] |  |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 80,00 | 3,21 | 256,80 |
| 175 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 205006a | unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 162 [m 20.00] |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 172 [m 960.00] |  |  |  |  | 960,00 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 980,00 | 1,64 | 1´607,20 |
| 176 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 205007a | multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  | 549´047,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I |  |  |  | Quantità | I M P O R T I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  | 549´047,85 |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 161 [m 55.00] |  |  |  |  | 55,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 171 [m 25.00] |  |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 80,00 | 1,64 | 131,20 |
| 177 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Rimozione di cassetta in lega |  |  |  |  |  |  |  |
| 205002b | leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 × 300, profondità 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Rimozione di cassetta in lega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 × 300, profondità 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 166 [cad 6.00] |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 167 [cad 8.00] |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | SOMMANO kg |  |  |  |  | 14,00 | 10,61 | 148,54 |
| 178 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Smantellamento di canale |  |  |  |  |  |  |  |
| 205003a | portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata: sezione fino a 150 cmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI CANALI Smantellamento di canale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata: sezione fino a 150 cmq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 165 [m 65.00] |  |  |  |  | 65,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 173 [m 20.00] |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO m |  |  |  |  | 85,00 | 5,45 | 463,25 |
| 179 | RIMOZIONI RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E |  |  |  |  |  |  |  |
| 205012b | CARPENTERIE Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | × 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIMOZIONI RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARPENTERIE Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | × 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedi voce n° 163 [cad 1.00] |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Vedi voce n° 164 [cad 2.00] |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | SOMMANO cad |  |  |  |  | 3,00 | 11,21 | 33,63 |
|  | Parziale LAVORI A MISURA euro |  |  |  |  |  |  | 549´824,47 |
|  | T O T A L E euro |  |  |  |  |  |  | 549´824,47 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| 001 002 | Riepilogo SUPER CATEGORIE COSTI SICUREZZA (speciali) COSTI SICUREZZA (diretti) Totale SUPER CATEGORIE euro | 549´824,47 0,00 | 100,000 0,000 |
|  |  | 549´824,47 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | I M P O R T I | incid. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |
|  | R I P O R T O |  |  |
| M M:001 M:001.001 M:001.001.004 M:001.002 M:001.002.004 M:001.003 M:001.003.004 M:001.004 M:001.004.004 M:001.005 M:001.005.004 M:001.006 M:001.006.004 M:001.007 M:001.007.004 M:001.008 M:001.008.004 M:001.009 M:001.009.004 | Riepilogo Strutturale CATEGORIE LAVORI A MISURA euro COSTI SICUREZZA (speciali) euro FR1005001 - Edificio A euro Costi della sicurezza euro FR1005001 - Edificii G1-G2 euro Costi della sicurezza euro FR1005002 - Edificio B1-B2-B3 euro Costi della sicurezza euro FR1005003 - Edificio C euro Costi della sicurezza euro FR1005004 - Edificio D euro Costi della sicurezza euro FR1005005 - Edificio E euro Costi della sicurezza euro FR1005006 - Edificio F euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro CANTIERE euro Costi della sicurezza euro TOTALE euro Il Tecnico | 549´824,47 549´824,47 73´751,61 73´751,62 3´242,26 3´242,26 180´931,93 180´931,93 69´360,70 69´360,70 68´712,18 68´712,18 60´996,92 60´996,92 459,40 459,40 13´350,40 13´350,40 79´019,07 79´019,07 | 100,000 100,000 13,414 13,414 0,590 0,590 32,907 32,907 12,615 12,615 12,497 12,497 11,094 11,094 0,084 0,084 2,428 2,428 14,372 14,372 |
|  |  | 549´824,47 | 100,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |

|  | Comune di Frosinone Provincia di Frosinone |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: |  | pag. 1 STIMA INCIDENZA MANODOPERA Iintervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice bene: FRB1053 Agenzia del Demanio Data, IL TECNICO |

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.c | compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi |  |  |  |  |  |
|  | natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... |  |  |  |  |  |
|  | asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 12,01 | 7´821,51 | 3´128,59 | 40,000 |
| 2 | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.d | compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi |  |  |  |  |  |
|  | natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, |  |  |  |  |  |
|  | blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´696,55 | 8,00 | 13´572,40 | 5´428,96 | 40,000 |
| 3 | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che |  |  |  |  |  |
| A03.01.010.e | centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´809,66 | 9,61 | 17´390,83 | 3´478,15 | 20,000 |
| 4 | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che |  |  |  |  |  |
| A03.01.010.f | centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´027,36 | 4,32 | 4´438,20 | 887,63 | 20,000 |
| 5 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 |  |  |  |  |  |
| A03.01.011.b | cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... , |  |  |  |  |  |
|  | escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del |  |  |  |  |  |
|  | materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 7´562,74 | 6,56 | 49´611,58 | 15´379,58 | 31,000 |
| 6 | Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) |  |  |  |  |  |
| A03.01.014.a | compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... |  |  |  |  |  |
|  | arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti |  |  |  |  |  |
|  | di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 35,25 | 112,07 | 3´950,47 | 1´580,19 | 40,000 |
| 7 | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
| A03.01.015.c | spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, |  |  |  |  |  |
|  | calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor |  |  |  |  |  |
|  | ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 425,06 | 15,21 | 6´465,16 | 2´586,08 | 40,000 |
| 8 | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
| A03.01.015.k | spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, |  |  |  |  |  |
|  | calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor |  |  |  |  |  |
|  | ... iuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: |  |  |  |  |  |
|  | massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 27,69 | 12,01 | 332,56 | 133,03 | 40,000 |
| 9 | Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione |  |  |  |  |  |
| A03.01.016.c | della sottostante malta di allettamento, calo in basso e |  |  |  |  |  |
|  | l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... |  |  |  |  |  |
|  | o il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´393,64 | 9,61 | 61´442,88 | 24´577,15 | 40,000 |
| 10 | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in |  |  |  |  |  |
| A03.01.018 | lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 165´025,59 | 57´179,36 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 165´025,59 | 57´179,36 |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del |  |  |  |  |  |
|  | trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 470,04 | 7,04 | 3´309,09 | 1´158,20 | 35,000 |
| 11 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.b | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | izione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: |  |  |  |  |  |
|  | lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 227,69 | 36,02 | 8´201,39 | 2´952,50 | 36,000 |
| 12 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.d | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | mento del materiale che resta a disposizione |  |  |  |  |  |
|  | dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle |  |  |  |  |  |
|  | di ceramica |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 288,93 | 9,61 | 2´776,62 | 999,59 | 36,000 |
| 13 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.f | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, |  |  |  |  |  |
|  | escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 2´796,21 | 2,64 | 7´382,00 | 2´657,52 | 36,000 |
| 14 | Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra |  |  |  |  |  |
| A03.02.013.a | naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
|  | spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... |  |  |  |  |  |
|  | ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, |  |  |  |  |  |
|  | escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,15 | 25,62 | 55,08 | 19,83 | 36,000 |
| 15 | Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil |  |  |  |  |  |
| A03.02.024.d | ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e |  |  |  |  |  |
|  | magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... |  |  |  |  |  |
|  | iuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e |  |  |  |  |  |
|  | quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: fan-coil |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 8,00 | 17,61 | 140,88 | 42,26 | 30,000 |
| 16 | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e |  |  |  |  |  |
| A03.02.025.b | citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita |  |  |  |  |  |
|  | dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo |  |  |  |  |  |
|  | di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 259,00 | 3,21 | 831,39 | 249,42 | 30,000 |
| 17 | Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio |  |  |  |  |  |
| A03.02.029 | calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, |  |  |  |  |  |
|  | compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei |  |  |  |  |  |
|  | tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2´185,95 | 24,82 | 54´255,27 | 16´276,58 | 30,000 |
| 18 | Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco |  |  |  |  |  |
| A03.02.030 | fermavetro o i regoletti in legno e metallo |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 25,80 | 14,09 | 363,52 | 163,58 | 45,000 |
| 19 | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore |  |  |  |  |  |
| A03.03.001.b | meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso |  |  |  |  |  |
|  | l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 864´131,24 | 0,03 | 25´923,95 | 10´369,57 | 40,000 |
| 20 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 268´264,78 | 92´068,41 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 268´264,78 | 92´068,41 |  |
| A03.03.006 | dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del |  |  |  |  |  |
|  | rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... |  |  |  |  |  |
|  | autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e |  |  |  |  |  |
|  | ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 1´023,08 | 89,31 | 91´371,27 | 34´721,09 | 38,000 |
| 21 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.d | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... mento, |  |  |  |  |  |
|  | mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla |  |  |  |  |  |
|  | voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 928,69 | 24,84 | 23´068,66 | 0,00 |  |
| 22 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.l | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... voce |  |  |  |  |  |
|  | codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente |  |  |  |  |  |
|  | da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 145,92 | 27,10 | 3´954,43 | 0,00 |  |
| 23 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.o | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ti |  |  |  |  |  |
|  | autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce |  |  |  |  |  |
|  | codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero (R5) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 4,92 | 24,84 | 122,21 | 0,00 |  |
| 24 | NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru |  |  |  |  |  |
| A04.01.001.c | SOMMANO ora | 1´290,00 | 148,96 | 192´158,40 | 0,00 |  |
| 25 | Calcestruzzo speciale auto-compattante (SCC), in opera, a |  |  |  |  |  |
| A06.01.002.0 | prestazione garantita, conforme alle norme UNI 11104 con |  |  |  |  |  |
| 6.01.b | dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i |  |  |  |  |  |
|  | ponte ... feriori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC |  |  |  |  |  |
|  | 1 - XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 |  |  |  |  |  |
|  | N/mmq |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 4,03 | 256,11 | 1´032,13 | 392,20 | 38,000 |
| 26 | PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a |  |  |  |  |  |
| A06.01.002.1 | 300 mq. Sovrapprezzo per riduzione della dimensione |  |  |  |  |  |
| 1.b | massima dell’aggregato per utilizzo di aggregati con |  |  |  |  |  |
|  | dimensione massima di 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 4,03 | 13,42 | 54,08 | 20,55 | 38,000 |
| 27 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio |  |  |  |  |  |
| A06.02.001.a | lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola |  |  |  |  |  |
|  | d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli |  |  |  |  |  |
|  | oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in |  |  |  |  |  |
|  | cantiere |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´580,55 | 2,75 | 20´846,52 | 7´921,67 | 38,000 |
| 28 | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o |  |  |  |  |  |
| A06.03.001.b | armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di |  |  |  |  |  |
|  | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap |  |  |  |  |  |
|  | ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, |  |  |  |  |  |
|  | solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 18,93 | 41,66 | 788,63 | 299,68 | 38,000 |
| 29 | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o |  |  |  |  |  |
| A06.03.001.c | armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di |  |  |  |  |  |
|  | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap |  |  |  |  |  |
|  | ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 601´661,11 | 135´423,60 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 601´661,11 | 135´423,60 |  |
|  | calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 359,55 | 35,56 | 12´785,60 | 4´858,53 | 38,000 |
| 30 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a |  |  |  |  |  |
| A07.03.004 | 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di |  |  |  |  |  |
|  | pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, |  |  |  |  |  |
|  | ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben |  |  |  |  |  |
|  | battuto e livellato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 440,70 | 29,19 | 12´864,02 | 4´502,41 | 35,000 |
| 31 | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/ |  |  |  |  |  |
| A08.01.033.d | 10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con |  |  |  |  |  |
|  | le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi |  |  |  |  |  |
|  | i gomiti: in rame del diametro di 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 438,64 | 68,49 | 30´042,45 | 3´004,26 | 10,000 |
| 32 | Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di |  |  |  |  |  |
| A08.01.034.d | 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni |  |  |  |  |  |
|  | e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso |  |  |  |  |  |
|  | materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello |  |  |  |  |  |
|  | sviluppo della sezione di 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 31,40 | 128,31 | 4´028,93 | 402,89 | 10,000 |
| 33 | Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta |  |  |  |  |  |
| A09.02.004.b | o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per |  |  |  |  |  |
| .02 | l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda ... zare |  |  |  |  |  |
|  | l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio |  |  |  |  |  |
|  | UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 107,04 | 69´709,80 | 27´883,92 | 40,000 |
| 34 | Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed |  |  |  |  |  |
| A09.02.005.c | a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione |  |  |  |  |  |
| .02 | di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare |  |  |  |  |  |
|  | l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x |  |  |  |  |  |
|  | 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´696,55 | 58,38 | 99´044,60 | 39´617,84 | 40,000 |
| 35 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli |  |  |  |  |  |
| A11.03.002.c | rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano |  |  |  |  |  |
| .01 | espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 35,03 | 22´813,28 | 4´562,66 | 20,000 |
| 36 | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo |  |  |  |  |  |
| A12.01.002.d | strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in |  |  |  |  |  |
|  | piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... l’opera |  |  |  |  |  |
|  | finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i |  |  |  |  |  |
|  | ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´682,57 | 68,12 | 455´216,68 | 177´534,50 | 39,000 |
| 37 | Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo |  |  |  |  |  |
| A12.01.006.a | o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di |  |  |  |  |  |
|  | calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata ... con |  |  |  |  |  |
|  | frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a |  |  |  |  |  |
|  | regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´155,12 | 70,06 | 80´927,70 | 31´561,81 | 39,000 |
| 38 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana |  |  |  |  |  |
| A13.01.018.c | di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, |  |  |  |  |  |
|  | ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, m ... o |  |  |  |  |  |
|  | occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra |  |  |  |  |  |
|  | sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2´281,15 | 86,15 | 196´521,08 | 51´095,48 | 26,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 1´585´615,25 | 480´447,90 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 1´585´615,25 | 480´447,90 |  |
| 39 | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) |  |  |  |  |  |
| A14.01.018.a | poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di |  |  |  |  |  |
| .01 | cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o |  |  |  |  |  |
|  | idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: |  |  |  |  |  |
|  | dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 425,06 | 58,41 | 24´827,75 | 6´455,22 | 26,000 |
| 40 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica |  |  |  |  |  |
| A14.02.001.b | smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da |  |  |  |  |  |
| .03 | pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... la |  |  |  |  |  |
|  | pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 |  |  |  |  |  |
|  | cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 288,93 | 86,67 | 25´041,56 | 6´510,80 | 26,000 |
| 41 | Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati |  |  |  |  |  |
| A14.02.005 | delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su |  |  |  |  |  |
|  | intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettame ... |  |  |  |  |  |
|  | stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con |  |  |  |  |  |
|  | spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´393,64 | 64,76 | 414´052,12 | 157´339,82 | 38,000 |
| 42 | Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello |  |  |  |  |  |
| A14.02.006.a | spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm |  |  |  |  |  |
| .01 | e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... ento, i |  |  |  |  |  |
|  | beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa |  |  |  |  |  |
|  | la lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 227,69 | 153,22 | 34´886,67 | 13´256,93 | 38,000 |
| 43 | Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le |  |  |  |  |  |
| A14.02.014.b | superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente |  |  |  |  |  |
| .01 | smussate poste in opera con malta bastarda comprese le ... |  |  |  |  |  |
|  | veroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi |  |  |  |  |  |
|  | dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 2´796,21 | 17,56 | 49´101,45 | 13´748,40 | 28,000 |
| 44 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in |  |  |  |  |  |
| A15.01.002.e | lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di |  |  |  |  |  |
|  | larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... tarda, |  |  |  |  |  |
|  | comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, |  |  |  |  |  |
|  | stilatura, sigillatura dei giunti: marmo bianco di Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,15 | 160,12 | 344,26 | 117,05 | 34,000 |
| 45 | Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati |  |  |  |  |  |
| A17.01.003.d | tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in |  |  |  |  |  |
|  | conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastr ... |  |  |  |  |  |
|  | on bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |
|  | magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´450,79 | 6,96 | 51´857,50 | 20´743,00 | 40,000 |
| 46 | Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione |  |  |  |  |  |
| A17.02.015 | contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti |  |  |  |  |  |
|  | zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, |  |  |  |  |  |
|  | lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un |  |  |  |  |  |
|  | prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´450,79 | 1,30 | 9´686,03 | 3´874,40 | 40,000 |
| 47 | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o |  |  |  |  |  |
| A20.01.001 | lavabile da pareti e soffitti |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 20´230,95 | 5,42 | 109´651,75 | 35´088,56 | 32,000 |
| 48 | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´305´064,34 | 737´582,08 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´305´064,34 | 737´582,08 |  |
| A20.01.013.a | emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a |  |  |  |  |  |
| .01 | coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle |  |  |  |  |  |
|  | superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici |  |  |  |  |  |
|  | interne: con pitture viniliche |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 20´203,00 | 11,70 | 236´375,10 | 75´640,03 | 32,000 |
| 49 | Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e |  |  |  |  |  |
| A21.01.004.c | consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a |  |  |  |  |  |
|  | c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di |  |  |  |  |  |
|  | diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati |  |  |  |  |  |
|  | cementizi |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m/mm | 7´257,00 | 3,05 | 22´133,85 | 9´296,23 | 42,000 |
| 50 | Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in |  |  |  |  |  |
| A21.01.017 | c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi |  |  |  |  |  |
|  | fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... re |  |  |  |  |  |
|  | compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro |  |  |  |  |  |
|  | pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO dmc | 111,42 | 61,33 | 6´833,37 | 2´870,04 | 42,000 |
| 51 | Arrotondamento |  |  |  |  |  |
| ARR | SOMMANO a corpo | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,00 |  |
| 52 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi |  |  |  |  |  |
| B01.01.001.a | gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione |  |  |  |  |  |
|  | fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq/cm | 72,96 | 1,32 | 96,31 | 36,60 | 38,000 |
| 53 | Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi |  |  |  |  |  |
| B01.01.003.b | specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore |  |  |  |  |  |
|  | in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il |  |  |  |  |  |
|  | trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 9,12 | 50,18 | 457,64 | 183,06 | 40,000 |
| 54 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato |  |  |  |  |  |
| B01.03.005.a | riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di |  |  |  |  |  |
|  | cemento variante tra il 4 ed il realizzato in misto granulare |  |  |  |  |  |
|  | stabilizzato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 2,74 | 78,14 | 214,10 | 81,36 | 38,000 |
| 55 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). |  |  |  |  |  |
| B01.05.011.a | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per |  |  |  |  |  |
|  | strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... |  |  |  |  |  |
|  | onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. |  |  |  |  |  |
|  | Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 3,65 | 242,35 | 884,58 | 336,14 | 38,000 |
| 56 | Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa |  |  |  |  |  |
| B01.05.014.a | in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, |  |  |  |  |  |
|  | provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN |  |  |  |  |  |
|  | 1310 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo |  |  |  |  |  |
|  | costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume |  |  |  |  |  |
|  | tradizionale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,19 | 9,89 | 21,66 | 8,23 | 38,000 |
| 57 | Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento |  |  |  |  |  |
| B01.05.034.c | pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera |  |  |  |  |  |
|  | con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro |  |  |  |  |  |
|  | cub ... , pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare |  |  |  |  |  |
|  | il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´572´080,97 | 826´033,77 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´572´080,97 | 826´033,77 |  |
|  | SOMMANO mq | 27,69 | 32,38 | 896,60 | 340,70 | 38,000 |
| 58 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea |  |  |  |  |  |
| D01.01.001.c | dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a |  |  |  |  |  |
|  | mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... |  |  |  |  |  |
|  | occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando |  |  |  |  |  |
|  | (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 5,00 | 10,08 | 50,40 | 15,11 | 30,000 |
| 59 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo |  |  |  |  |  |
| D01.02.001.c | della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di |  |  |  |  |  |
|  | derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... |  |  |  |  |  |
|  | occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio |  |  |  |  |  |
|  | elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 28,00 | 20,14 | 563,92 | 169,18 | 30,000 |
| 60 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo |  |  |  |  |  |
| D01.02.001.f | della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di |  |  |  |  |  |
|  | derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... |  |  |  |  |  |
|  | rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera |  |  |  |  |  |
|  | finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 16,00 | 27,11 | 433,76 | 130,13 | 30,000 |
| 61 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della |  |  |  |  |  |
| D01.02.004.a | scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida |  |  |  |  |  |
|  | diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... viti |  |  |  |  |  |
|  | di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare |  |  |  |  |  |
|  | l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 39,00 | 27,11 | 1´057,29 | 317,19 | 30,000 |
| 62 | Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore |  |  |  |  |  |
| D01.02.008.b | da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e |  |  |  |  |  |
|  | protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, |  |  |  |  |  |
|  | completa di collegamenti: interruttore unipolare |  |  |  |  |  |
|  | magnetotermico + neutro da 5 a 16A |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 9,00 | 44,94 | 404,46 | 121,32 | 30,000 |
| 63 | Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la |  |  |  |  |  |
| D01.05.001 | linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione |  |  |  |  |  |
|  | dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le |  |  |  |  |  |
|  | opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per |  |  |  |  |  |
|  | dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 5,00 | 51,25 | 256,25 | 76,88 | 30,000 |
| 64 | Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile |  |  |  |  |  |
| D04.04.007 | schermata fino a 1750 MHz, in opera |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 6,00 | 21,03 | 126,18 | 37,86 | 30,000 |
| 65 | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, |  |  |  |  |  |
| D05.03.003 | completa di settori interni che consentano la separazione dei |  |  |  |  |  |
|  | canali, completa di accessori e quanto altro necessario per il |  |  |  |  |  |
|  | fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 130,00 | 52,49 | 6´823,70 | 2´047,12 | 30,000 |
| 66 | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo |  |  |  |  |  |
| E03.038.b | assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a |  |  |  |  |  |
|  | fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... , con |  |  |  |  |  |
|  | mobile per installazione verticale: resa frigorifera 1,43 kW, |  |  |  |  |  |
|  | resa termica 1,72 kW velocità media portata 220 mc/h |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 2,00 | 636,63 | 1´273,26 | 381,98 | 30,000 |
| 67 | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´583´966,79 | 829´671,24 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´583´966,79 | 829´671,24 |  |
| E03.038.f | assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... ile per installazione verticale: resa frigorifera 3,86 kW, resa termica 4,69 kW a velocità media con portata di 590 mc/h SOMMANO cad | 5,00 | 796,48 | 3´982,40 | 1´194,72 | 30,000 |
| 68 E03.038.h | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... le per installazione verticale: resa frigorifera 5,73 kW, resa termica 7,36 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h SOMMANO cad | 1,00 | 971,32 | 971,32 | 291,40 | 30,000 |
| 69 E03.054.b | ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SOMMANO cad | 8,00 | 343,98 | 2´751,84 | 825,55 | 30,000 |
| 70 E03.094.b | Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse ... sima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ SOMMANO mq | 25,45 | 66,13 | 1´683,01 | 504,90 | 30,000 |
| 71 E03.145.n | Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 500 x 300 mm SOMMANO cad | 10,00 | 171,09 | 1´710,90 | 513,27 | 30,000 |
| 72 PA.ARC_01 | Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessor ... sente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SOMMANO h | 628,00 | 32,29 | 20´278,12 | 16´026,56 | 79,034 |
| 73 PA.ARC_02 | Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SOMMANO | 75,00 | 296,59 | 22´244,25 | 1´834,50 | 8,247 |
| 74 PA.ARC_03 | Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/ o CSE in fase di esecuzione lavori SOMMANO h | 4´848,00 | 32,29 | 156´541,92 | 123´720,96 | 79,034 |
| 75 PA.ARC_04 | Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ... a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. il lavoro finito. SOMMANO kg | 1´294,90 | 1,77 | 2´291,97 | 738,09 | 32,203 |
| 76 PA.ARC_05 | Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti ... d 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´796´422,52 | 975´321,19 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´796´422,52 | 975´321,19 |  |
|  | SOMMANO mq | 2´185,95 | 95,54 | 208´845,67 | 55´785,44 | 26,711 |
| 77 PA.MEP_01 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a soffitto o controsoffitto, inclusa la movimentazione e l'avvicina ... oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO cadauno | 441,00 | 11,89 | 5´243,49 | 2´601,90 | 49,622 |
| 78 PA.MEP_02 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a parete, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di d ... oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO cadauno | 191,00 | 8,16 | 1´558,56 | 563,45 | 36,152 |
| 79 PA.MEP_03 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... tino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SOMMANO cadauno | 9,00 | 34,27 | 308,43 | 212,31 | 68,836 |
| 80 PA.MEP_04 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: lavabo SOMMANO cadauno | 19,00 | 56,67 | 1´076,73 | 784,70 | 72,878 |
| 81 PA.MEP_05 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, comp ... allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 160,00 | 90,18 | 14´428,80 | 9´438,40 | 65,414 |
| 82 PA.MEP_06 | Oneri per lo smontaggio di condotti in lamiera zincata installati ad altezza massima di 4m dal piano di lavoro, compresi i pezzi speciali e curve nella misura massima del 20% risp ... sarie per lo smontaggio dei controsoffitti, compresa la movimentazione entro l'ambito di cantiere. Spessore lamiera 8/ 10 SOMMANO kg | 120,88 | 3,73 | 450,88 | 356,60 | 79,088 |
| 83 PA.MEP_08 | Oneri per lavorazioni propedeutiche alla rimozione e successiva ricollocazione di contatori per gas metano, compreso il sezionamento delle linee a valle per un tratto fino a 3 metr ... mentazione entro l'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 1´077,18 | 1´077,18 | 575,32 | 53,410 |
| 84 PA.MEP_10 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di collettore complanare per impianto di climatizzazione, compresa cassetta a incasso, inclusa la movimentazione e l'avvicinamen ... i per il ripristino degli allacci idronici ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 2,00 | 329,10 | 658,20 | 471,92 | 71,699 |
| 85 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 3´030´070,46 | 1´046´111,23 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 3´030´070,46 | 1´046´111,23 |  |
| PA.MEP_11 | apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: doccia SOMMANO cadauno | 8,00 | 55,98 | 447,84 | 354,00 | 79,046 |
| 86 PA.MEP_12 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO m | 333,80 | 84,17 | 28´095,95 | 7´997,85 | 28,466 |
| 87 PA.MEP_13 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di canti ... rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO m | 487,00 | 106,12 | 51´680,44 | 24´135,72 | 46,702 |
| 88 PA.MEP_14 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminale aeraulico, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, c ... gli oneri per il ripristino degli allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 111,00 | 26,93 | 2´989,23 | 2´291,04 | 76,643 |
| 89 PA.MEP_15 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisori ... 'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 35,00 | 239,43 | 8´380,05 | 6´193,95 | 73,913 |
| 90 PA.MEP_16 | Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disco ... o della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 142,00 | 168,28 | 23´895,76 | 16´753,16 | 70,109 |
| 91 PA.MEP_17 | Oneri per lo smontaggio e successivo rimontaggio/rifacimento di tubazioni interferenti su parete esterna, conpresa la disalimentazione impianti, svuotamento/inerzia, spurghi e mess ... ria, noli, pulizia finale dell’area ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 5´866,76 | 5´866,76 | 2´864,47 | 48,825 |
| 92 PA.STR_01 | Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con a ... vento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO cadauno | 333,36 | 1´195,43 | 398´508,55 | 52´090,82 | 13,071 |
| 93 PA.STR_02 | Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeg ... vento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 3´549´935,04 | 1´158´792,24 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 3´549´935,04 | 1´158´792,24 |  |
|  | lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO cadauno | 121,60 | 2´075,52 | 252´383,24 | 25´691,63 | 10,180 |
| 94 PA.STR_03a | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato ... i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SOMMANO mq | 554,86 | 213,97 | 118´723,39 | 23´570,46 | 19,853 |
| 95 PA.STR_03b | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato ... ssidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SOMMANO mq | 554,86 | 175,67 | 97´472,26 | 13´089,14 | 13,429 |
| 96 PA.STR_04a | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con te ... sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. In primo strato SOMMANO mq | 3,74 | 197,51 | 738,69 | 158,88 | 21,508 |
| 97 PA.STR_04b | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con te ... i necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Per strati successivi SOMMANO mq | 3,74 | 155,91 | 583,10 | 88,23 | 15,131 |
| 98 PA.STR_04c | Ancoraggio in continuità dei tessuti Geosteel SOMMANO cadauno | 72,60 | 18,72 | 1´359,07 | 642,51 | 47,276 |
| 99 PA.STR_05 | Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione tramite getto entro cassero realizzato con geomalta minerale ... lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. SOMMANO mq | 284,56 | 363,73 | 103´503,01 | 27´699,07 | 26,762 |
| 100 PA.STR_06 | Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resisten ... ento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO mq | 4´910,77 | 115,56 | 567´488,58 | 191´176,28 | 33,688 |
| 101 PA.STR_07 | Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-appre ... zato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/ mm] ≥1,2 (EN 1348) SOMMANO mq | 1´569,98 | 95,65 | 150´168,59 | 23´157,20 | 15,421 |
| 102 PA.STR_08 | Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di l ... rvento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 4´842´354,97 | 1´464´065,64 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 4´842´354,97 | 1´464´065,64 |  |
|  | SOMMANO cadauno | 14´628,64 | 22,02 | 322´122,64 | 51´639,11 | 16,031 |
|  | Parziale LAVORI A MISURA euro |  |  | 5´164´477,61 | 1´515´704,75 | 29,349 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 5´164´477,61 | 1´515´704,75 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 5´164´477,61 | 1´515´704,75 |  |
|  | COSTI SICUREZZA (SPECIALI) |  |  | 549´824,47 | 0,00 |  |
| 103 SIC.SPCL | La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta. SOMMANO % | 100,00 | 549´824,47 |  |  |  |
|  | Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro |  |  | 549´824,47 | 0,00 | 0,000 |
|  | T O T A L E euro |  |  | 5´714´302,08 | 1´515´704,75 | 26,525 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M M:001 M:001.001 M:001.001.001 M:001.001.002 M:001.001.004 M:001.001.005 M:001.001.006 M:001.001.008 M:001.001.010 M:001.001.012 M:001.002 M:001.002.011 M:001.003 M:001.003.003 M:002 M:002.001 M:002.001.001 M:002.001.004 M:002.001.009 M:002.001.010 M:002.002 M:002.002.011 M:003 M:003.001 M:003.001.001 M:003.001.002 M:003.001.004 M:003.001.005 M:003.001.006 M:003.001.007 M:003.001.009 M:003.001.010 M:003.001.012 M:003.002 M:003.002.011 M:003.003 M:003.003.003 M:004 | Riepilogo Strutturale CATEGORIE LAVORI A MISURA euro FR1005001 - Edificio A euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005001 - Edifici G1-G2 euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi euro Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005003 - Edificio C euro | 5´164´477,61 768´763,31 646´830,79 48´585,74 54´704,53 217´613,55 28´484,11 20´230,11 8´862,07 105´160,71 163´189,97 8´689,03 8´689,03 113´243,49 113´243,49 211´908,44 192´867,58 18´534,99 4´376,22 80´720,00 89´236,37 19´040,86 19´040,86 1´772´121,63 1´478´145,04 102´650,08 140´399,68 463´662,24 27´497,63 101´696,04 2´680,86 68´811,50 243´639,16 327´107,85 39´236,80 39´236,80 254´739,79 254´739,79 846´139,95 | 1´515´704,75 228´790,67 190´456,57 17´925,98 17´663,93 78´409,11 13´229,84 3´430,35 3´613,25 12´642,25 43´541,86 2´544,41 2´544,41 35´789,69 35´789,69 50´333,80 42´685,79 5´483,58 1´491,04 24´795,75 10´915,42 7´648,01 7´648,01 501´424,63 410´094,99 38´338,28 43´623,27 163´598,08 14´088,40 17´244,27 889,62 20´992,31 29´175,65 82´145,11 12´435,49 12´435,49 78´894,15 78´894,15 252´929,87 | 29,349 29,761 29,445 36,896 32,290 36,031 46,446 16,957 40,772 12,022 26,682 29,283 29,283 31,604 31,604 23,753 22,132 29,585 34,071 30,718 12,232 40,166 40,166 28,295 27,744 37,349 31,071 35,284 51,235 16,957 33,184 30,507 11,975 25,113 31,693 31,693 30,970 30,970 29,892 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M:004.001 M:004.001.001 M:004.001.002 M:004.001.004 M:004.001.005 M:004.001.006 M:004.001.010 M:004.001.012 M:004.002 M:004.002.011 M:004.003 M:004.003.003 M:005 M:005.001 M:005.001.001 M:005.001.002 M:005.001.004 M:005.001.005 M:005.001.006 M:005.001.008 M:005.001.010 M:005.001.012 M:005.002 M:005.002.011 M:005.003 M:005.003.003 M:006 M:006.001 M:006.001.001 M:006.001.002 M:006.001.004 M:006.001.005 M:006.001.006 M:006.001.010 M:006.001.012 M:006.002 M:006.002.011 M:006.003 M:006.003.003 M:007 | OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005004 - Edificio D euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005005 - Edificio E euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005006 - Edificio F euro | 761´829,30 56´259,90 84´324,27 274´110,86 38´325,86 39´458,84 84´698,47 184´651,10 6´850,19 6´850,19 77´460,46 77´460,46 902´658,54 816´503,62 71´900,14 64´473,62 319´551,84 56´427,73 32´994,72 4´043,06 61´122,44 205´990,07 6´784,35 6´784,35 79´370,57 79´370,57 617´958,90 522´244,84 54´325,86 44´186,66 182´086,78 18´483,93 21´815,94 55´162,03 146´183,64 8´727,11 8´727,11 86´986,95 86´986,95 44´926,84 | 225´132,09 20´365,86 26´446,00 97´555,19 17´856,28 6´690,91 10´198,01 46´019,84 1´808,87 1´808,87 25´988,91 25´988,91 281´289,64 252´995,02 26´208,77 21´046,14 111´659,78 28´751,61 5´594,81 1´629,59 7´195,51 50´908,81 1´782,55 1´782,55 26´512,07 26´512,07 189´718,10 158´560,30 18´048,42 14´380,56 67´652,15 8´586,95 3´699,26 6´346,78 39´846,18 2´559,64 2´559,64 28´598,16 28´598,16 11´218,04 | 29,552 36,200 31,362 35,590 46,591 16,957 12,040 24,923 26,406 26,406 33,551 33,551 31,162 30,985 36,452 32,643 34,943 50,953 16,957 40,306 11,772 24,714 26,274 26,274 33,403 33,403 30,701 30,361 33,223 32,545 37,154 46,456 16,957 11,506 27,258 29,330 29,330 32,876 32,876 24,970 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M:007.001 M:007.001.001 M:007.001.004 M:007.001.010 M:007.001.012 S S:008 S:008.004 S:008.004.013 | OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro TOTALE euro Data, Il Tecnico | 44´926,84 2´421,16 17´975,89 11´872,61 12´657,18 549´824,47 549´824,47 549´824,47 549´824,47 | 11´218,04 834,66 5´563,76 1´308,83 3´510,79 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24,970 34,474 30,951 11,024 27,738 0,000 0,000 0,000 0,000 26,525 |
|  |  | 5´714´302,08 | 1´515´704,75 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

|  | Comune di Frosinone Provincia di Frosinone |  |
| --- | --- | --- |
| OGGETTO: COMMITTENTE: |  | pag. 1 STIMA INCIDENZA SICUREZZA Iintervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice bene: FRB1053 Agenzia del Demanio Data, IL TECNICO |

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.c | compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi |  |  |  |  |  |
|  | natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... |  |  |  |  |  |
|  | asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 12,01 | 7´821,51 | 156,43 | 2,000 |
| 2 | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, |  |  |  |  |  |
| A03.01.009.d | compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi |  |  |  |  |  |
|  | natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... |  |  |  |  |  |
|  | discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, |  |  |  |  |  |
|  | blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´696,55 | 8,00 | 13´572,40 | 271,45 | 2,000 |
| 3 | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che |  |  |  |  |  |
| A03.01.010.e | centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´809,66 | 9,61 | 17´390,83 | 173,90 | 1,000 |
| 4 | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che |  |  |  |  |  |
| A03.01.010.f | centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´027,36 | 4,32 | 4´438,20 | 44,38 | 1,000 |
| 5 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 |  |  |  |  |  |
| A03.01.011.b | cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... , |  |  |  |  |  |
|  | escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del |  |  |  |  |  |
|  | materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 7´562,74 | 6,56 | 49´611,58 | 893,01 | 1,800 |
| 6 | Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) |  |  |  |  |  |
| A03.01.014.a | compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... |  |  |  |  |  |
|  | arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti |  |  |  |  |  |
|  | di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 35,25 | 112,07 | 3´950,47 | 79,01 | 2,000 |
| 7 | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
| A03.01.015.c | spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, |  |  |  |  |  |
|  | calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor |  |  |  |  |  |
|  | ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica |  |  |  |  |  |
|  | autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 425,06 | 15,21 | 6´465,16 | 129,31 | 2,000 |
| 8 | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
| A03.01.015.k | spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, |  |  |  |  |  |
|  | calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor |  |  |  |  |  |
|  | ... iuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: |  |  |  |  |  |
|  | massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 27,69 | 12,01 | 332,56 | 6,65 | 2,000 |
| 9 | Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione |  |  |  |  |  |
| A03.01.016.c | della sottostante malta di allettamento, calo in basso e |  |  |  |  |  |
|  | l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... |  |  |  |  |  |
|  | o il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale |  |  |  |  |  |
|  | inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´393,64 | 9,61 | 61´442,88 | 1´228,86 | 2,000 |
| 10 | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in |  |  |  |  |  |
| A03.01.018 | lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 165´025,59 | 2´983,00 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 165´025,59 | 2´983,00 |  |
|  | l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del |  |  |  |  |  |
|  | trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 470,04 | 7,04 | 3´309,09 | 59,56 | 1,800 |
| 11 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.b | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | izione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: |  |  |  |  |  |
|  | lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino a10 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 227,69 | 36,02 | 8´201,39 | 147,62 | 1,800 |
| 12 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.d | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | mento del materiale che resta a disposizione |  |  |  |  |  |
|  | dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle |  |  |  |  |  |
|  | di ceramica |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 288,93 | 9,61 | 2´776,62 | 49,99 | 1,800 |
| 13 | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di |  |  |  |  |  |
| A03.02.012.f | idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti |  |  |  |  |  |
|  | sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, ... |  |  |  |  |  |
|  | materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, |  |  |  |  |  |
|  | escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 2´796,21 | 2,64 | 7´382,00 | 132,88 | 1,800 |
| 14 | Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra |  |  |  |  |  |
| A03.02.013.a | naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello |  |  |  |  |  |
|  | spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... |  |  |  |  |  |
|  | ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, |  |  |  |  |  |
|  | escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,15 | 25,62 | 55,08 | 1,10 | 2,000 |
| 15 | Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil |  |  |  |  |  |
| A03.02.024.d | ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e |  |  |  |  |  |
|  | magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... |  |  |  |  |  |
|  | iuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e |  |  |  |  |  |
|  | quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: fan-coil |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 8,00 | 17,61 | 140,88 | 2,82 | 2,000 |
| 16 | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e |  |  |  |  |  |
| A03.02.025.b | citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita |  |  |  |  |  |
|  | dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo |  |  |  |  |  |
|  | di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 259,00 | 3,21 | 831,39 | 16,62 | 2,000 |
| 17 | Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio |  |  |  |  |  |
| A03.02.029 | calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, |  |  |  |  |  |
|  | compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei |  |  |  |  |  |
|  | tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2´185,95 | 24,82 | 54´255,27 | 1´085,11 | 2,000 |
| 18 | Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco |  |  |  |  |  |
| A03.02.030 | fermavetro o i regoletti in legno e metallo |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 25,80 | 14,09 | 363,52 | 7,27 | 2,000 |
| 19 | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore |  |  |  |  |  |
| A03.03.001.b | meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso |  |  |  |  |  |
|  | l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 864´131,24 | 0,03 | 25´923,95 | 518,48 | 2,000 |
| 20 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 268´264,78 | 5´004,45 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 268´264,78 | 5´004,45 |  |
| A03.03.006 | dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del |  |  |  |  |  |
|  | rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... |  |  |  |  |  |
|  | autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e |  |  |  |  |  |
|  | ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 1´023,08 | 89,31 | 91´371,27 | 1´827,42 | 2,000 |
| 21 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.d | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... mento, |  |  |  |  |  |
|  | mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla |  |  |  |  |  |
|  | voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 928,69 | 24,84 | 23´068,66 | 0,00 |  |
| 22 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.l | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... voce |  |  |  |  |  |
|  | codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente |  |  |  |  |  |
|  | da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 145,92 | 27,10 | 3´954,43 | 0,00 |  |
| 23 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o |  |  |  |  |  |
| A03.03.007.o | discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, |  |  |  |  |  |
|  | codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ti |  |  |  |  |  |
|  | autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce |  |  |  |  |  |
|  | codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero (R5) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO ton | 4,92 | 24,84 | 122,21 | 0,00 |  |
| 24 | NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg con gru |  |  |  |  |  |
| A04.01.001.c | SOMMANO ora | 1´290,00 | 148,96 | 192´158,40 | 3´843,16 | 2,000 |
| 25 | Calcestruzzo speciale auto-compattante (SCC), in opera, a |  |  |  |  |  |
| A06.01.002.0 | prestazione garantita, conforme alle norme UNI 11104 con |  |  |  |  |  |
| 6.01.b | dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i |  |  |  |  |  |
|  | ponte ... feriori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC |  |  |  |  |  |
|  | 1 - XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 |  |  |  |  |  |
|  | N/mmq |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 4,03 | 256,11 | 1´032,13 | 19,61 | 1,900 |
| 26 | PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a |  |  |  |  |  |
| A06.01.002.1 | 300 mq. Sovrapprezzo per riduzione della dimensione |  |  |  |  |  |
| 1.b | massima dell’aggregato per utilizzo di aggregati con |  |  |  |  |  |
|  | dimensione massima di 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 4,03 | 13,42 | 54,08 | 1,03 | 1,900 |
| 27 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio |  |  |  |  |  |
| A06.02.001.a | lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola |  |  |  |  |  |
|  | d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli |  |  |  |  |  |
|  | oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in |  |  |  |  |  |
|  | cantiere |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´580,55 | 2,75 | 20´846,52 | 396,09 | 1,900 |
| 28 | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o |  |  |  |  |  |
| A06.03.001.b | armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di |  |  |  |  |  |
|  | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap |  |  |  |  |  |
|  | ... tiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, |  |  |  |  |  |
|  | solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 18,93 | 41,66 | 788,63 | 14,98 | 1,900 |
| 29 | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o |  |  |  |  |  |
| A06.03.001.c | armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di |  |  |  |  |  |
|  | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap |  |  |  |  |  |
|  | ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 601´661,11 | 11´106,74 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 601´661,11 | 11´106,74 |  |
|  | calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 359,55 | 35,56 | 12´785,60 | 242,93 | 1,900 |
| 30 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a |  |  |  |  |  |
| A07.03.004 | 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di |  |  |  |  |  |
|  | pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, |  |  |  |  |  |
|  | ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben |  |  |  |  |  |
|  | battuto e livellato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 440,70 | 29,19 | 12´864,02 | 231,55 | 1,800 |
| 31 | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/ |  |  |  |  |  |
| A08.01.033.d | 10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con |  |  |  |  |  |
|  | le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi |  |  |  |  |  |
|  | i gomiti: in rame del diametro di 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 438,64 | 68,49 | 30´042,45 | 300,41 | 1,000 |
| 32 | Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di |  |  |  |  |  |
| A08.01.034.d | 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni |  |  |  |  |  |
|  | e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso |  |  |  |  |  |
|  | materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello |  |  |  |  |  |
|  | sviluppo della sezione di 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 31,40 | 128,31 | 4´028,93 | 40,29 | 1,000 |
| 33 | Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta |  |  |  |  |  |
| A09.02.004.b | o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per |  |  |  |  |  |
| .02 | l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda ... zare |  |  |  |  |  |
|  | l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio |  |  |  |  |  |
|  | UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 107,04 | 69´709,80 | 697,10 | 1,000 |
| 34 | Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed |  |  |  |  |  |
| A09.02.005.c | a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione |  |  |  |  |  |
| .02 | di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare |  |  |  |  |  |
|  | l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x |  |  |  |  |  |
|  | 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´696,55 | 58,38 | 99´044,60 | 990,44 | 1,000 |
| 35 | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli |  |  |  |  |  |
| A11.03.002.c | rigidi di materiale isolante fissati alla parete: poliuretano |  |  |  |  |  |
| .01 | espanso di densità pari a 35 kg/mc: spessore 4 cm |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 651,25 | 35,03 | 22´813,28 | 228,13 | 1,000 |
| 36 | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo |  |  |  |  |  |
| A12.01.002.d | strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in |  |  |  |  |  |
|  | piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... l’opera |  |  |  |  |  |
|  | finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i |  |  |  |  |  |
|  | ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´682,57 | 68,12 | 455´216,68 | 8´649,12 | 1,900 |
| 37 | Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rinzaffo |  |  |  |  |  |
| A12.01.006.a | o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di |  |  |  |  |  |
|  | calce idrata e pozzolana tirata a frattazzo ed applicata ... con |  |  |  |  |  |
|  | frattazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a |  |  |  |  |  |
|  | regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 1´155,12 | 70,06 | 80´927,70 | 1´537,62 | 1,900 |
| 38 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana |  |  |  |  |  |
| A13.01.018.c | di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, |  |  |  |  |  |
|  | ignifughi di classe 1, preverniciati,, spessore 2,5 cm, m ... o |  |  |  |  |  |
|  | occorre per dare l’opera finita: con superficie a vista, fibra |  |  |  |  |  |
|  | sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2´281,15 | 86,15 | 196´521,08 | 1´965,21 | 1,000 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 1´585´615,25 | 25´989,54 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 1´585´615,25 | 25´989,54 |  |
| 39 | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) |  |  |  |  |  |
| A14.01.018.a | poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di |  |  |  |  |  |
| .01 | cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o |  |  |  |  |  |
|  | idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: |  |  |  |  |  |
|  | dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 425,06 | 58,41 | 24´827,75 | 248,28 | 1,000 |
| 40 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica |  |  |  |  |  |
| A14.02.001.b | smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da |  |  |  |  |  |
| .03 | pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... la |  |  |  |  |  |
|  | pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 |  |  |  |  |  |
|  | cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 288,93 | 86,67 | 25´041,56 | 250,41 | 1,000 |
| 41 | Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio sabbiati |  |  |  |  |  |
| A14.02.005 | delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 24 cm, posti in opera su |  |  |  |  |  |
|  | intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettame ... |  |  |  |  |  |
|  | stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con |  |  |  |  |  |
|  | spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 6´393,64 | 64,76 | 414´052,12 | 7´866,99 | 1,900 |
| 42 | Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello |  |  |  |  |  |
| A14.02.006.a | spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm |  |  |  |  |  |
| .01 | e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... ento, i |  |  |  |  |  |
|  | beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa |  |  |  |  |  |
|  | la lucidatura a piombo: marmo: bianco Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 227,69 | 153,22 | 34´886,67 | 662,85 | 1,900 |
| 43 | Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le |  |  |  |  |  |
| A14.02.014.b | superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente |  |  |  |  |  |
| .01 | smussate poste in opera con malta bastarda comprese le ... |  |  |  |  |  |
|  | veroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi |  |  |  |  |  |
|  | dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m | 2´796,21 | 17,56 | 49´101,45 | 883,81 | 1,800 |
| 44 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in |  |  |  |  |  |
| A15.01.002.e | lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di |  |  |  |  |  |
|  | larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... tarda, |  |  |  |  |  |
|  | comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, |  |  |  |  |  |
|  | stilatura, sigillatura dei giunti: marmo bianco di Carrara |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,15 | 160,12 | 344,26 | 6,54 | 1,900 |
| 45 | Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati |  |  |  |  |  |
| A17.01.003.d | tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in |  |  |  |  |  |
|  | conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastr ... |  |  |  |  |  |
|  | on bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e |  |  |  |  |  |
|  | magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´450,79 | 6,96 | 51´857,50 | 1´037,16 | 2,000 |
| 46 | Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione |  |  |  |  |  |
| A17.02.015 | contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti |  |  |  |  |  |
|  | zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, |  |  |  |  |  |
|  | lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un |  |  |  |  |  |
|  | prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO kg | 7´450,79 | 1,30 | 9´686,03 | 193,72 | 2,000 |
| 47 | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o |  |  |  |  |  |
| A20.01.001 | lavabile da pareti e soffitti |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 20´230,95 | 5,42 | 109´651,75 | 2´083,39 | 1,900 |
| 48 | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´305´064,34 | 39´222,69 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´305´064,34 | 39´222,69 |  |
| A20.01.013.a | emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a |  |  |  |  |  |
| .01 | coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle |  |  |  |  |  |
|  | superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici |  |  |  |  |  |
|  | interne: con pitture viniliche |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 20´203,00 | 11,70 | 236´375,10 | 2´363,75 | 1,000 |
| 49 | Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e |  |  |  |  |  |
| A21.01.004.c | consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a |  |  |  |  |  |
|  | c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di |  |  |  |  |  |
|  | diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati |  |  |  |  |  |
|  | cementizi |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO m/mm | 7´257,00 | 3,05 | 22´133,85 | 442,68 | 2,000 |
| 50 | Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in |  |  |  |  |  |
| A21.01.017 | c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi |  |  |  |  |  |
|  | fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... re |  |  |  |  |  |
|  | compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro |  |  |  |  |  |
|  | pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO dmc | 111,42 | 61,33 | 6´833,37 | 136,68 | 2,000 |
| 51 | Arrotondamento |  |  |  |  |  |
| ARR | SOMMANO a corpo | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,00 |  |
| 52 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi |  |  |  |  |  |
| B01.01.001.a | gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione |  |  |  |  |  |
|  | fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq/cm | 72,96 | 1,32 | 96,31 | 1,44 | 1,500 |
| 53 | Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi |  |  |  |  |  |
| B01.01.003.b | specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore |  |  |  |  |  |
|  | in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il |  |  |  |  |  |
|  | trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm. |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 9,12 | 50,18 | 457,64 | 9,15 | 2,000 |
| 54 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato |  |  |  |  |  |
| B01.03.005.a | riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di |  |  |  |  |  |
|  | cemento variante tra il 4 ed il realizzato in misto granulare |  |  |  |  |  |
|  | stabilizzato |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 2,74 | 78,14 | 214,10 | 2,14 | 1,000 |
| 55 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). |  |  |  |  |  |
| B01.05.011.a | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per |  |  |  |  |  |
|  | strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... |  |  |  |  |  |
|  | onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. |  |  |  |  |  |
|  | Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mc | 3,65 | 242,35 | 884,58 | 8,85 | 1,000 |
| 56 | Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa |  |  |  |  |  |
| B01.05.014.a | in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, |  |  |  |  |  |
|  | provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN |  |  |  |  |  |
|  | 1310 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo |  |  |  |  |  |
|  | costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume |  |  |  |  |  |
|  | tradizionale |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO mq | 2,19 | 9,89 | 21,66 | 0,22 | 1,000 |
| 57 | Pavimentazione di marciapiedi con piastrelle in cemento |  |  |  |  |  |
| B01.05.034.c | pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera |  |  |  |  |  |
|  | con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro |  |  |  |  |  |
|  | cub ... , pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare |  |  |  |  |  |
|  | il lavoro finito a regola d'arte: grigie dimensioni 40 x 40 cm |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´572´080,97 | 42´187,60 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´572´080,97 | 42´187,60 |  |
|  | SOMMANO mq | 27,69 | 32,38 | 896,60 | 8,97 | 1,000 |
| 58 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea |  |  |  |  |  |
| D01.01.001.c | dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a |  |  |  |  |  |
|  | mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... |  |  |  |  |  |
|  | occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando |  |  |  |  |  |
|  | (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.) |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 5,00 | 10,08 | 50,40 | 0,75 | 1,500 |
| 59 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo |  |  |  |  |  |
| D01.02.001.c | della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di |  |  |  |  |  |
|  | derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... |  |  |  |  |  |
|  | occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio |  |  |  |  |  |
|  | elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 28,00 | 20,14 | 563,92 | 8,46 | 1,500 |
| 60 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo |  |  |  |  |  |
| D01.02.001.f | della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di |  |  |  |  |  |
|  | derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... |  |  |  |  |  |
|  | rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera |  |  |  |  |  |
|  | finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 16,00 | 27,11 | 433,76 | 6,51 | 1,500 |
| 61 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della |  |  |  |  |  |
| D01.02.004.a | scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida |  |  |  |  |  |
|  | diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... viti |  |  |  |  |  |
|  | di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare |  |  |  |  |  |
|  | l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 39,00 | 27,11 | 1´057,29 | 15,85 | 1,500 |
| 62 | Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore |  |  |  |  |  |
| D01.02.008.b | da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e |  |  |  |  |  |
|  | protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, |  |  |  |  |  |
|  | completa di collegamenti: interruttore unipolare |  |  |  |  |  |
|  | magnetotermico + neutro da 5 a 16A |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 9,00 | 44,94 | 404,46 | 6,07 | 1,500 |
| 63 | Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la |  |  |  |  |  |
| D01.05.001 | linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione |  |  |  |  |  |
|  | dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le |  |  |  |  |  |
|  | opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per |  |  |  |  |  |
|  | dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 5,00 | 51,25 | 256,25 | 3,85 | 1,500 |
| 64 | Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile |  |  |  |  |  |
| D04.04.007 | schermata fino a 1750 MHz, in opera |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 6,00 | 21,03 | 126,18 | 1,90 | 1,500 |
| 65 | Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, |  |  |  |  |  |
| D05.03.003 | completa di settori interni che consentano la separazione dei |  |  |  |  |  |
|  | canali, completa di accessori e quanto altro necessario per il |  |  |  |  |  |
|  | fissaggio, in opera: fino a mm 200x80 |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 130,00 | 52,49 | 6´823,70 | 102,35 | 1,500 |
| 66 | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo |  |  |  |  |  |
| E03.038.b | assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a |  |  |  |  |  |
|  | fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... , con |  |  |  |  |  |
|  | mobile per installazione verticale: resa frigorifera 1,43 kW, |  |  |  |  |  |
|  | resa termica 1,72 kW velocità media portata 220 mc/h |  |  |  |  |  |
|  | SOMMANO cad | 2,00 | 636,63 | 1´273,26 | 19,10 | 1,500 |
| 67 | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´583´966,79 | 42´361,41 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´583´966,79 | 42´361,41 |  |
| E03.038.f | assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... ile per installazione verticale: resa frigorifera 3,86 kW, resa termica 4,69 kW a velocità media con portata di 590 mc/h SOMMANO cad | 5,00 | 796,48 | 3´982,40 | 59,74 | 1,500 |
| 68 E03.038.h | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... le per installazione verticale: resa frigorifera 5,73 kW, resa termica 7,36 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h SOMMANO cad | 1,00 | 971,32 | 971,32 | 14,57 | 1,500 |
| 69 E03.054.b | ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. SOMMANO cad | 8,00 | 343,98 | 2´751,84 | 41,28 | 1,500 |
| 70 E03.094.b | Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse ... sima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ SOMMANO mq | 25,45 | 66,13 | 1´683,01 | 25,25 | 1,500 |
| 71 E03.145.n | Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 500 x 300 mm SOMMANO cad | 10,00 | 171,09 | 1´710,90 | 25,66 | 1,500 |
| 72 PA.ARC_01 | Intervento forfettario per spostamenti mobili, arredi e quanto altro necessario per realizzare le opere da pittore, compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi ed accessor ... sente, compresa la stesa e rimozione di cartoni idonei per la protezione delle pavimentazioni in tutte le aree di lavoro SOMMANO h | 628,00 | 32,29 | 20´278,12 | 304,17 | 1,500 |
| 73 PA.ARC_02 | Fornitura e posa in opera di botole d'ispezione, poste a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botola d'ispezione per parete in muratura con sportello estraibile di dimensioni 60x60cm. SOMMANO | 75,00 | 296,59 | 22´244,25 | 400,41 | 1,800 |
| 74 PA.ARC_03 | Assistenza operaio comune per indicazione impartite dal DL e/ o CSE in fase di esecuzione lavori SOMMANO h | 4´848,00 | 32,29 | 156´541,92 | 2´817,77 | 1,800 |
| 75 PA.ARC_04 | Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ... a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. il lavoro finito. SOMMANO kg | 1´294,90 | 1,77 | 2´291,97 | 34,38 | 1,500 |
| 76 PA.ARC_05 | Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati all'interno del cantiere. Sono compresi gli oneri per la posa in opera del telaio, di tutti gli apprestamenti ... d 1,50 mq andranno computati secondo questa quantità da considerarsi minima per ciascuna apertura per ciascuna apertura |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 2´796´422,52 | 46´084,64 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 2´796´422,52 | 46´084,64 |  |
|  | SOMMANO mq | 2´185,95 | 95,54 | 208´845,67 | 3´759,22 | 1,800 |
| 77 PA.MEP_01 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a soffitto o controsoffitto, inclusa la movimentazione e l'avvicina ... oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO cadauno | 441,00 | 11,89 | 5´243,49 | 94,38 | 1,800 |
| 78 PA.MEP_02 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminali impiantistici, elettrici e speciali, installati a parete, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di d ... oneri per il ripristino dei collegamenti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO cadauno | 191,00 | 8,16 | 1´558,56 | 28,05 | 1,800 |
| 79 PA.MEP_03 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... tino degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: WC SOMMANO cadauno | 9,00 | 34,27 | 308,43 | 5,55 | 1,800 |
| 80 PA.MEP_04 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: lavabo SOMMANO cadauno | 19,00 | 56,67 | 1´076,73 | 19,38 | 1,800 |
| 81 PA.MEP_05 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di ventilconvettore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, comp ... allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 160,00 | 90,18 | 14´428,80 | 259,72 | 1,800 |
| 82 PA.MEP_06 | Oneri per lo smontaggio di condotti in lamiera zincata installati ad altezza massima di 4m dal piano di lavoro, compresi i pezzi speciali e curve nella misura massima del 20% risp ... sarie per lo smontaggio dei controsoffitti, compresa la movimentazione entro l'ambito di cantiere. Spessore lamiera 8/ 10 SOMMANO kg | 120,88 | 3,73 | 450,88 | 8,12 | 1,800 |
| 83 PA.MEP_08 | Oneri per lavorazioni propedeutiche alla rimozione e successiva ricollocazione di contatori per gas metano, compreso il sezionamento delle linee a valle per un tratto fino a 3 metr ... mentazione entro l'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 1´077,18 | 1´077,18 | 19,39 | 1,800 |
| 84 PA.MEP_10 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di collettore complanare per impianto di climatizzazione, compresa cassetta a incasso, inclusa la movimentazione e l'avvicinamen ... i per il ripristino degli allacci idronici ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 2,00 | 329,10 | 658,20 | 11,85 | 1,800 |
| 85 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 3´030´070,46 | 50´290,30 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 3´030´070,46 | 50´290,30 |  |
| PA.MEP_11 | apparecchio sanitario, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, ... degli allacci idrici e di scarico ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte: doccia SOMMANO cadauno | 8,00 | 55,98 | 447,84 | 8,06 | 1,800 |
| 86 PA.MEP_12 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di pluviali, compresa la movimentazione entro l'area di cantiere, la cernita degli elementi riutilizzabili, fornitura e posa in opera di nuovi tratti, staffaggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO m | 333,80 | 84,17 | 28´095,95 | 505,74 | 1,800 |
| 87 PA.MEP_13 | Oneri per smontaggio e successivo rifacimento di dorsali all'interno di cavedi, compreso il sezionamento dell'impianto rimozione di tubazioni e movimentazione entro l'area di canti ... rimessa in funzione degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO m | 487,00 | 106,12 | 51´680,44 | 930,24 | 1,800 |
| 88 PA.MEP_14 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione di terminale aeraulico, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, c ... gli oneri per il ripristino degli allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 111,00 | 26,93 | 2´989,23 | 53,81 | 1,800 |
| 89 PA.MEP_15 | Oneri per lo smontaggio e successiva ricollocazione, pulizia sanificazione e verniciatura di radiatore, inclusa la movimentazione e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisori ... 'allaccio al punto di alimentazione idrica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 35,00 | 239,43 | 8´380,05 | 150,84 | 1,800 |
| 90 PA.MEP_16 | Bonifica di terminale ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disco ... o della funzionalità dell'apparecchiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO cadauno | 142,00 | 168,28 | 23´895,76 | 430,13 | 1,800 |
| 91 PA.MEP_17 | Oneri per lo smontaggio e successivo rimontaggio/rifacimento di tubazioni interferenti su parete esterna, conpresa la disalimentazione impianti, svuotamento/inerzia, spurghi e mess ... ria, noli, pulizia finale dell’area ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 5´866,76 | 5´866,76 | 105,60 | 1,800 |
| 92 PA.STR_01 | Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con a ... vento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO cadauno | 333,36 | 1´195,43 | 398´508,55 | 7´970,18 | 2,000 |
| 93 PA.STR_02 | Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall’esterno di nodo trave-pilastro d’angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeg ... vento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 3´549´935,04 | 60´444,90 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 3´549´935,04 | 60´444,90 |  |
|  | lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO cadauno | 121,60 | 2´075,52 | 252´383,24 | 5´047,67 | 2,000 |
| 94 PA.STR_03a | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato ... i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Primo strato SOMMANO mq | 554,86 | 213,97 | 118´723,39 | 2´374,46 | 2,000 |
| 95 PA.STR_03b | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo di pilastri mediante placcaggio di confinamento, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato ... ssidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Strati successivi SOMMANO mq | 554,86 | 175,67 | 97´472,26 | 1´949,45 | 2,000 |
| 96 PA.STR_04a | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con te ... sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. In primo strato SOMMANO mq | 3,74 | 197,51 | 738,69 | 14,77 | 2,000 |
| 97 PA.STR_04b | Fornitura e posa in opera di sistema SRG (Steel Reinforced Grout) per il rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato, provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con te ... i necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Per strati successivi SOMMANO mq | 3,74 | 155,91 | 583,10 | 11,66 | 2,000 |
| 98 PA.STR_04c | Ancoraggio in continuità dei tessuti Geosteel SOMMANO cadauno | 72,60 | 18,72 | 1´359,07 | 27,18 | 2,000 |
| 99 PA.STR_05 | Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione tramite getto entro cassero realizzato con geomalta minerale ... lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. della sicurezza indiretti. SOMMANO mq | 284,56 | 363,73 | 103´503,01 | 2´070,06 | 2,000 |
| 100 PA.STR_06 | Fornitura e posa in opera di sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resisten ... ento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. SOMMANO mq | 4´910,77 | 115,56 | 567´488,58 | 11´349,76 | 2,000 |
| 101 PA.STR_07 | Fornitura e posa in opera di un sistema di presidio sismico delle partizioni secondarie e per l’antisfondellamento dei solai, costituito da una armatura di fibra di vetro pre-appre ... zato con PRIMER 3296 [N/mm] ≥1,5 (EN 1348) Peel su intonaco a base gesso primerizzato con PRIMER G [N/ mm] ≥1,2 (EN 1348) SOMMANO mq | 1´569,98 | 95,65 | 150´168,59 | 3´003,37 | 2,000 |
| 102 PA.STR_08 | Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per connessione trasversale mediante cucitura a secco , certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, di l ... rvento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. |  |  |  |  |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 4´842´354,97 | 86´293,28 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 4´842´354,97 | 86´293,28 |  |
|  | SOMMANO cadauno Parziale LAVORI A MISURA euro | 14´628,64 | 22,02 | 322´122,64 | 6´442,47 | 2,000 1,796 |
|  |  |  |  | 5´164´477,61 | 92´735,75 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  | 5´164´477,61 | 92´735,75 |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I |  | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unitario | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  | 5´164´477,61 | 92´735,75 |  |
| 103 SIC.SPCL | COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro | 100,00 | 549´824,47 | 549´824,47 | 549´824,47 | 100,000 100,000 11,245 |
|  |  |  |  | 549´824,47 | 549´824,47 |  |
|  |  |  |  | 5´714´302,08 | 642´560,22 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M M:001 M:001.001 M:001.001.001 M:001.001.002 M:001.001.004 M:001.001.005 M:001.001.006 M:001.001.008 M:001.001.010 M:001.001.012 M:001.002 M:001.002.011 M:001.003 M:001.003.003 M:002 M:002.001 M:002.001.001 M:002.001.004 M:002.001.009 M:002.001.010 M:002.002 M:002.002.011 M:003 M:003.001 M:003.001.001 M:003.001.002 M:003.001.004 M:003.001.005 M:003.001.006 M:003.001.007 M:003.001.009 M:003.001.010 M:003.001.012 M:003.002 M:003.002.011 M:003.003 M:003.003.003 M:004 | Riepilogo Strutturale CATEGORIE LAVORI A MISURA euro FR1005001 - Edificio A euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005001 - Edifici G1-G2 euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro FR1005002 - Edifici B1-B2-B3 euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio travi euro Opere strutturali - Ringrosso di pilastri in c.a. euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005003 - Edificio C euro | 5´164´477,61 768´763,31 646´830,79 48´585,74 54´704,53 217´613,55 28´484,11 20´230,11 8´862,07 105´160,71 163´189,97 8´689,03 8´689,03 113´243,49 113´243,49 211´908,44 192´867,58 18´534,99 4´376,22 80´720,00 89´236,37 19´040,86 19´040,86 1´772´121,63 1´478´145,04 102´650,08 140´399,68 463´662,24 27´497,63 101´696,04 2´680,86 68´811,50 243´639,16 327´107,85 39´236,80 39´236,80 254´739,79 254´739,79 846´139,95 | 92´735,75 13´926,50 11´634,54 847,93 547,04 3´798,43 495,00 404,61 174,51 2´103,22 3´263,80 167,86 167,86 2´124,10 2´124,10 4´103,04 3´722,22 287,64 51,94 1´597,91 1´784,73 380,82 380,82 31´848,53 26´309,71 1´759,22 1´403,99 7´819,07 463,30 2´033,92 53,61 1´361,65 4´872,79 6´542,16 763,97 763,97 4´774,85 4´774,85 14´894,58 | 1,796 1,812 1,799 1,745 1,000 1,745 1,738 2,000 1,969 2,000 2,000 1,932 1,932 1,876 1,876 1,936 1,930 1,552 1,187 1,980 2,000 2,000 2,000 1,797 1,780 1,714 1,000 1,686 1,685 2,000 2,000 1,979 2,000 2,000 1,947 1,947 1,874 1,874 1,760 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M:004.001 M:004.001.001 M:004.001.002 M:004.001.004 M:004.001.005 M:004.001.006 M:004.001.010 M:004.001.012 M:004.002 M:004.002.011 M:004.003 M:004.003.003 M:005 M:005.001 M:005.001.001 M:005.001.002 M:005.001.004 M:005.001.005 M:005.001.006 M:005.001.008 M:005.001.010 M:005.001.012 M:005.002 M:005.002.011 M:005.003 M:005.003.003 M:006 M:006.001 M:006.001.001 M:006.001.002 M:006.001.004 M:006.001.005 M:006.001.006 M:006.001.010 M:006.001.012 M:006.002 M:006.002.011 M:006.003 M:006.003.003 M:007 | OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005004 - Edificio D euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Ringrosso di travi a spessore euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005005 - Edificio E euro OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Controsoffitti, tramezzi/tamponature euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere impiantistiche - Componenti impiantistici euro Opere strutturali - Rinforzo a taglio pilastri euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro OS18-A euro Opere strutturali - Controventi euro OS18-B euro Opere edili - Infissi euro FR1005006 - Edificio F euro | 761´829,30 56´259,90 84´324,27 274´110,86 38´325,86 39´458,84 84´698,47 184´651,10 6´850,19 6´850,19 77´460,46 77´460,46 902´658,54 816´503,62 71´900,14 64´473,62 319´551,84 56´427,73 32´994,72 4´043,06 61´122,44 205´990,07 6´784,35 6´784,35 79´370,57 79´370,57 617´958,90 522´244,84 54´325,86 44´186,66 182´086,78 18´483,93 21´815,94 55´162,03 146´183,64 8´727,11 8´727,11 86´986,95 86´986,95 44´926,84 | 13´298,24 984,02 843,24 4´608,57 686,25 789,17 1´693,97 3´693,02 131,09 131,09 1´465,25 1´465,25 15´883,02 14´252,84 1´282,17 644,74 5´237,02 1´007,62 659,89 79,15 1´222,45 4´119,80 129,77 129,77 1´500,41 1´500,41 11´249,96 9´440,69 871,57 441,87 3´334,54 329,47 436,32 1´103,24 2´923,68 168,62 168,62 1´640,65 1´640,65 830,12 | 1,746 1,749 1,000 1,681 1,791 2,000 2,000 2,000 1,914 1,914 1,892 1,892 1,760 1,746 1,783 1,000 1,639 1,786 2,000 1,958 2,000 2,000 1,913 1,913 1,890 1,890 1,821 1,808 1,604 1,000 1,831 1,782 2,000 2,000 2,000 1,932 1,932 1,886 1,886 1,848 |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | COSTO Sicurezza | incid. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALE |  |  |
|  | R I P O R T O |  |  |  |
| M:007.001 M:007.001.001 M:007.001.004 M:007.001.010 M:007.001.012 S S:008 S:008.004 S:008.004.013 | OG1 euro Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e conferimento euro Opere edili - Opere di finitura euro Opere strutturali - Rinforzo dei nodi euro Opere strutturali - Antiribaltamento delle tamponature e tramezzi euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro Costi della sicurezza euro TOTALE euro Data, Il Tecnico | 44´926,84 2´421,16 17´975,89 11´872,61 12´657,18 549´824,47 549´824,47 549´824,47 549´824,47 | 830,12 43,91 295,62 237,45 253,14 549´824,47 549´824,47 549´824,47 549´824,47 | 1,848 1,814 1,645 2,000 2,000 100,000 100,000 100,000 100,000 11,245 |
|  |  | 5´714´302,08 | 642´560,22 |  |
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO A-G1-G2

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO A-G1-G2

| Edificio A - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P1 | 67.34 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P2 | 84.48 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P3 | 77.68 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare PT | 57.04 m² |
| Totale generale: 183 | 286.55 m² |

| Edificio A - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P1 | 47.86 m² |
| Rivestimento Antiribaltamento P2 | 45.02 m² |
| Rivestimento Antiribaltamento P3 | 33.08 m² |
| Rivestimento Antiribaltamento P4 | 204.92 m² |
| Rivestimento Antiribaltamento PT | 444.76 m² |
| Totale generale: 27 | 775.63 m² |

| Edificio A - Abaco B.a - Demolizione tamponature per controvento |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-MuroEsterno_480mm-01 | 38.27 m² |
| Totale generale: 2 | 38.27 m² |

| Edificio A - Abaco C - Abaco dei muri interni |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_RIV-RivestimentoPilastro_125mm-01 | 286.55 m² |
| MUR-MuriInterno_160mm-01 | 11.84 m² |
| MUR-MuroInterno-360mm-01 | 3.14 m² |
| MUR-MuroInterno_100mm-02 | 5.44 m² |
| MUR-MuroInterno_140mm-03 | 3.64 m² |
| Totale generale: 200 | 310.60 m² |

| Edificio A - Abaco D.a - Abaco demolizione zoccolino interno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Numero | Perimetro |
| A_GF | DEP-004 | 22.28m |
| A_GF | UFF-001 | 55.51m |
| A_GF | UFF-020 | 8.83m |
| A_M1 | CEL-001 | 9.57m |
| A_M1 | CEL-003 | 9.45m |
| A_M1 | DEP-005 | 7.21m |
| A_M1 | DEP-006 | 6.8m |
| A_M1 | DST-003 | 7.97m |
| A_M1 | LOC-002 | 10.52m |
| A_M1 | LOC-001 | 25.02m |
| A_M1 | DEP-002 | 37.75m |
| A_M1 | UFF-010 | 25.19m |
| A_01 | ING-003 | 16.75m |
| A_01 | LOC-003 | 11.18m |
| A_01 | UFF-004 | 22.86m |
| A_01 | UFF-003 | 30.27m |
| A_01 | UFF-005 | 17.48m |
| A_01 | UFF-006 | 24.24m |
| A_02 | ARC-002 | 24.26m |
| A_02 | DEP-007 | 8.92m |
| A_02 | UFF-010 | 19.33m |
| A_02 | UFF-011 | 23.66m |
| A_03 | UFF-017 | 18.36m |
| A_03 | UFF-016 | 17.62m |
| A_03 | UFF-014 | 21.18m |
| A_04* | LOC-004 | 29.97m |
| A_04 | LOC-005 | 14.12m |
| A_04 | DST-013 | 31.04m |
| Totale generale: 28 |  | 557.33 |

| Edificio A - Abaco - D.b - Demolizione zoccolino esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |
| MUR-ZoccoloTravertino-01 | 96.52m |
| Totale generale: 13 | 96.52m |

| Edificio A - Abaco E- Demolizione rivestimento interno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero | Perimetro | H rivestimento | Area totale |
| WCS-009 | 15.33 m | 2.00 m | 30.67 m² |
| Totale generale: 1 | 15.33 m | 2.00 m | 30.67 m² |

| Edificio A - Abaco F.a - Demolizione pavimenti |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Demolizioni dei pavimenti | 3.64 m² |
| Totale generale: 1 | 3.64 m² |

| Edificio A - Abaco G - Demolizione controsoffitti |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-ControsoffittoListelliDogheAlluminio-01 | 272.78 m² |
| Totale generale: 10 | 272.78 m² |

| Edificio A - Abaco H - Spicconatura intonaco |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-MuriInterno_160mm-01 | 42.13 m² |
| MUR-MuroEsterno_440mm-01 | 27.81 m² |
| Totale generale: 5 | 69.94 m² |

| Edificio A - Abaco I - Raschiatura tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza | Area parete | Area Soffitto |
| A_GF | 86.62m | 14.1m | 407.12 m² | 172.74 m² |
| A_M1 | 146.68m | 31.15m | 481.79 m² | 138.05 m² |
| A_01 | 122.78m | 16.8m | 343.77 m² | 144.08 m² |
| A_02 | 76.17m | 11.2m | 213.27 m² | 89.22 m² |
| A_03 | 57.15m | 8.4m | 160.03 m² | 63.12 m² |
| A_04* | 29.97m | 2.7m | 80.93 m² | 44.55 m² |
| A_04 | 45.16m | 4.88m | 110.11 m² | 30.12 m² |
| Totale generale: 29 | 564.52m | 89.22m | 1797.01 m² | 681.89 m² |

| Edificio A - Abaco L.1 - Smontaggio e rimontaggio porte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Altezza | Larghezza |
| POR_ASB-AntaSingola_800x2100mmLeft-01 | 2 | 2.1 | 0.8 |
| Totale generale: 2 |  |  |  |

| Edificio A - Abaco L.2 - Smontaggio e rimontaggio porte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Count | Altezza | Larghezza | Area |
| FCO-Apertura-02 | 1 | 2.15m | 3.22m | 6.92 m² |
| Totale generale: 1 |  |  |  | 6.92 m² |

| Edificio A - Abaco M.1 - Smontaggio e rimontaggio finestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Area totale |
| FIN_PER-Finestra_5410x1700mm_6Ante-01 | 8 | 13.06 m² |
| FIN_PER-Finestra_5Ante_4200x1700mm-01 | 2 | 14.28 m² |
| Totale generale: 10 |  | 27.34 m² |

| Edificio A - Abaco M.2 - Smontaggio e rimontaggio finestre |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-Apertura-02 | 6.92 m² |
| FCO-FacciataContinua-01 | 349.07 m² |
| FCO-FacciataContinua-02 | 57.88 m² |
| FCO-FacciataContinua-03 | 7.40 m² |
| FCO-FacciataGrateFerro-01 | 7.47 m² |
| Totale generale | 428.73 m² |

| Edificio G1-G2 - Abaco H - Raschiatura tinteggaiture interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livelo | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_GF | 38.07m | 3.84m2 | 146.19m2 | 21.18m2 |

| Edificio G1-G2 - Abaco L - Demolizione pavimento |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| SOL-Pavimento_Interno_100 mm-01 | 12.06m2 |
| SOL-Pavimento_InternoAsfalto_100 mm-01 | 9.12m2 |

ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO A-G1-G2

<EDIFICIO A - Abaco A - Piastre nodi - sistesi>

A

Tipo

8

Conteggio

| ELM_PTT-PiastraDoppia_400x400x650mm-01 | 4 |
| --- | --- |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_450x450x260mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_SOOx500x320mm-01 | 7 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_640x640x32Omm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_300x260mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_300x320mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_300x500mm-01 | 6 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x320mm-01 | 11 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_40OxSOOmm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x670mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_SOOx320mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_600x320mm-01 | 10 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_750x320mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_800x320mm-01 | 11 |

Totale generale: 67	67

| Edificio A - Abaco B.b - Rinforzo taglio pilastri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lato di base | Altezza | Area faccia | Area totale |
| CLN-Rettangolare_500x500mm-01 | 4.00 m | 25.96 m | 12.98 m² | 51.92 m² |
| CLN-Rettangolare_500x500mm-01: 8 | 4.00 m | 25.96 m | 12.98 m² | 51.92 m² |
| Totale generale: 8 | 4.00 m | 25.96 m | 12.98 m² | 51.92 m² |

| Edificio A - Abaco E - Ringrosso Travi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Volume |
| TRV-RingrossoTravi_400x300mm-01 | 12.60 m | 1.50 m³ |
| TRV-RingrossoTravi_400x300mm-01: 9 | 12.60 m | 1.50 m³ |
| Totale generale: 9 | 12.60 m | 1.50 m³ |

| Edificio A - Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature Verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 275.85 m | 192.04 m | 848.97 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 46 | 275.85 m | 192.04 m | 848.97 m² |
| Totale generale: 46 | 275.85 m | 192.04 m | 848.97 m² |

| Edificio A - Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature Orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 9.65 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 4 | 9.65 m² |
| Totale generale: 4 | 9.65 m² |

| Edificio A - Abaco F.c - Antiribaltamento Tramezzi Verticale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 122.51 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 163 | 122.51 m² |
| Totale generale: 163 | 122.51 m² |

| Edificio A - Abaco F.d - Antiribaltamento Tramezzi Orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 115.40 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 25 | 115.40 m² |
| Totale generale: 25 | 115.40 m² |

| EDIFICIO A - Abaco G.a - Controventi - Profili Tipo Lunghezza |  |
| --- | --- |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |
| ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01 | 2.60 |

ELM-BRE-controventi_TuboC168.3x6.3-01: 8	20.80

Totale generale: 8	20.80

| <Edificio G - Abaco A - Piastre Nodi - sintesi> |  |
| --- | --- |
| A | 8 |
| Tipo | Conteggio |
| ELM_PTT-PiastraDoppia-400x400x920 mm-01 | 6 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia-500x500x920 mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia-800x400x920 mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_ 340x920mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_ 370x920mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x640mm-01 | 3 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x920mm-01 | 20 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_800x920mm-01 | 3 |
| Grand total: 37 37 |  |

| Edificio G1-G2 - Abaco C - Ringrosso Pilastri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lato 1 | Lato 2 | Altezza | Area faccia 1 | Area faccia 2 | Area totale |
| ELM-IncamiciaturaPilastri400x800mm-01 | 1.60 m | 3.20 m | 15.76 m | 6.30 m² | 12.61 m² | 37.82 m² |
| ELM-IncamiciaturaPilastri560x560mm-01 | 7.50 m | 7.50 m | 59.10 m | 29.55 m² | 29.55 m² | 118.20 m² |
| ELM-IncamiciaturaPilastri600x500mm-01 | 0.60 m | 0.50 m | 3.94 m | 2.36 m² | 1.97 m² | 8.67 m² |
| Totale generale: 20 | 9.70 m | 11.20 m | 78.80 m | 38.22 m² | 44.13 m² | 164.69 m² |

G1: 16

35.2

| EDIFICIO G - Abaco G.a - Controventi - Profili |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |

| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| --- | --- |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1.9 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.5 |

| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| --- | --- |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x8-01 | 2.5 |

G2: 8	20

Totale generale: 24	55.2

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO B1-B2-B3

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Terra |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento PT | 769.93 m² |
|  | 769.93 m² |

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Primo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P1 | 25.42 m² |
|  | 25.42 m² |

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Secondo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P2 | 3.28 m² |
|  | 3.28 m² |

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Terzo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P3 | 154.71 m² |
|  | 154.71 m² |

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Quarto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P4 | 19.34 m² |
|  | 19.34 m² |

| Edificio B - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare_Piano Quinto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P5 | 109.73 m² |
|  | 109.73 m² |

| Edificio B - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno_Piano Primo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P1 | 85.51 m² |
|  | 85.51 m² |

| Edificio B - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno_Piano Secondo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P2 | 49.58 m² |
|  | 49.58 m² |

| Edificio B - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno_Piano Terzo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P3 | 43.43 m² |
|  | 43.43 m² |

| Edificio B - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno_Piano Quarto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P4 | 257.04 m² |
|  | 257.04 m² |

| Edificio B - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno_Piano Quinto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P5 | 26.46 m² |
|  | 26.46 m² |

| Edificio B - Abaco A.3 - Demolizione rivestimento intonaco_Piano Quinto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Spicconatura intonaco P5 | 21.44 m² |
|  | 21.44 m² |

| Edificio B - Abaco A.3 - Demolizione rivestimento intonaco_Piano Sesto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Rivestimento Antiribaltamento P6 | 241.00 m² |
|  | 241.00 m² |

| Edificio B - Abaco B.2 - Demolizione tamponature per controvento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Area | Volume |
| MUR-MuroEsterno_300mm-01 | 24.42 m² | 7.33 m³ |
| MUR-MuroEsterno_300mm-01 | 26.14 m² | 7.84 m³ |
| Totale generale: 2 | 50.55 m² | 15.17 m³ |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Terra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_GF | MUR-MuroInterno_100mm-01 | 6.65 m² |
| A_GF | MUR-MuroInterno_120mm-01 | 24.80 m² |
| A_GF | MUR-MuroInterno_160mm-01 | 20.37 m² |
| A_GF | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 2.19 m² |
| A_GF | MUR-MuroInterno_290mm-01 | 4.53 m² |
|  |  | 58.54 m² |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Primo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_01 | MUR-MuroInterno_160mm-01 | 1.74 m² |
| A_01 | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 3.19 m² |
| A_01 | MUR-MuroInterno_350mm-01 | 1.22 m² |
|  |  | 6.15 m² |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Secondo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_02 | MUR-MuroInterno_100mm-01 | 38.06 m² |
| A_02 | MUR-MuroInterno_120mm-01 | 3.966 m² |
| A_02 | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 7.19 m² |
| A_02 | MUR-MuroInterno_350mm-01 | 4.16 m² |
| A_02 | MUR-MuroInterno_440mm-01 | 3.57 m² |
|  |  | 56.94 m² |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Terzo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_03 | MUR-MuroInterno_100mm-01 | 22.62 m² |
| A_03 | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 5.07 m² |
| A_03 | MUR-MuroInterno_350mm-01 | 6.32 m² |
| A_03 | MUR-MuroInterno_440mm-01 | 3.28 m² |
|  |  | 37.28 m² |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Quarto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_04 | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 2.81 m² |
|  |  | 2.81 m² |

| Edificio B - Abaco C - Muri interni_Piano Quinto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Tipo | Area |
| A_05 | MUR-MuroInterno_220mm-01 | 2.10 m² |
|  |  | 2.10 m² |

| Edificio B - Abaco D - Demolizione zoccolino interno_Piano terra |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| ING-002 | 41.57m |
| DST-004 | 9.76m |
| DST-003 | 24.44m |
| ARC-001 | 45.01m |
| LOC-001 | 17.97m |
| LOC-011 | 28.8m |
| UFF-007 | 25.06m |
| DST-005 | 13.71m |
| LOC-055 | 26.17m |
| ING-001 | 45.27m |
| DST-008 | 26.96m |
| WCS-008 | 7.72m |
|  | 312.44m |

| Edificio B - Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno_Piano primo |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| UFF-012 | 38.69m |
| UFF-009 | 13.70m |
| UFF-011 | 16.26m |
| UFF-010 | 13.21m |
| UFF-015 | 13.77m |
| UFF-014 | 19.93m |
| UFF-016 | 18.65m |
| DST-013 | 44.76m |
| DST-012 | 26.63m |
| UFF-019 | 17.75m |
| UFF-017 | 16.59m |
| UFF-018 | 22.91m |
| UFF-013 | 16.32m |
| WCS-019 | 9.74m |
| UFF-008 | 24.38m |
| UFF-020 | 23.50m |
| DST-055 | 36.55m |
|  | 373.33m |

| Edificio B - Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno_Piano secondo |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| UFF-026 | 13.56m |
| UFF-035 | 26.00m |
| WCS-022 | 10.55m |
| LOC-017 | 14.06m |
| UFF-033 | 15.98m |
| WCS-031 | 10.76m |
| UFF-021 | 21.11m |
| UFF-022 | 18.36m |

| UFF-023 | 20.60m |
| --- | --- |
| UFF-025 | 24.15m |
| UFF-028 | 21.54m |
| UFF-027 | 20.92m |
| UFF-024 | 16.15m |
| DST-019 | 38.14m |
| DST-010 | 81.41m |
| ING-007 | 13.71m |
|  | 366.99m |

| Edificio B - Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno_Piano terzo |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| LOC-052 | 14.47m |
| ING-005 | 10.98m |
| ING-011 | 8.43m |
| ING-006 | 14.80m |
| DST-026 | 54.28m |
|  | 102.96m |

| Edificio B - Abaco D.a -Demolizione zoccolino interno_Piano quarto |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| DST-041 | 74.12m |
|  | 74.12m |

| Edificio B- Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno_Piano quinto |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| UFF-070 | 23.86m |
| DST-048 | 64.87m |
|  | 88.73m |

| Edificio B - Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |
| MUR-ZoccoloTravertino-01 | 196.45m |
|  | 196.45m |

| Edificio B - Abaco E - Demolizione rivestimento interno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Numero | Perimetro | Altezza | Area rivestimento |
| WC | WCS-019 | 9.74m | 2.1m | 20.45 m² |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Terra |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 3.70 m2 |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Primo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 6.28 m2 |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Secondo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 6.36 m2 |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Terzo |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 5.61 m2 |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Quarto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 2.31 m2 |

| Edificio B - Abaco F.a - Demolizioni delle pavimentazioni_Piano Quinto |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 2.31 m2 |

| Edificio B - Abaco F.b - Demolizione pavimentazione esterna _Piano Terra |  |
| --- | --- |
| Intervento | Area |
| Pavimentazione demolita e ricostruita | 10.55 m2 |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Terra |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 157.33 m² |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Primo |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 112.26 m² |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Secondo |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 173.88 m² |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 23.766 m² |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Terzo |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 79.46 m² |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Quarto |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 138.80 m² |

| Edificio B - Abaco G - Demolizione controsoffitti_Piano Quinto |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-SoffittoAlluminio-01 | 103.81 m² |

| Edificio B - Abaco H - Spicconatura |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Spicconatura_Piano Terra | 5.02 m² |
| Spicconatura_Piano Primo | 18.71m² |
| Spicconatura_Piano Secodno | 22.30 m² |
| Spicconatura_Piano Terzo | 22.08 m² |
| Spicconatura_Piano Quarto | 17.60 m² |
| Spicconatura_Piano Quinto | 17.60 m² |

| Edificio B - Abaco I - Raschiatura interna_Piano terra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_GF | 8.72m | 3.15m | 27.48 m² | 4.70 m² |
| A_GF | 9.69 | 3.15m | 30.52 m² | 5.45 m² |
| A_GF | 17.02m | 3.15m | 53.61 m² | 12.67 m² |
| A_GF | 10.16m | 3.15m | 32.00 m² | 6.28 m² |
| A_GF | 8.11m | 3.15m | 25.53 m² | 4.10 m² |
| A_GF | 7.81m | 3.15m | 24.59 m² | 3.81 m² |
| A_GF | 55.95m | 4.35m | 243.38 m² | 109.65 m² |
| A_GF | 12.90m | 4.35m | 56.09 m² | 10.29 m² |
| A_GF | 42.42m | 4.35m | 184.51 m² | 71.62 m² |
| A_GF | 28.71m | 4.35m | 124.87 m² | 48.67 m² |
| A_GF | 9.59m | 4.35m | 41.74 m² | 5.74 m² |
| A_GF | 8.44 | 4.35m | 36.71 m² | 4.29 m² |
| A_GF | 41.57m | 4.35m | 180.82 m² | 35.20 m² |
| A_GF | 9.76m | 4.35m | 42.48 m² | 5.66 m² |
| A_GF | 24.44m | 4.35m | 106.29 m² | 16.38 m² |
| A_GF | 44.07m | 3.15m | 138.82 m² | 41.36 m² |
| A_GF | 8.79m | 4.35m | 38.25 m² | 4.46 m² |
| A_GF | 28.80m | 4.35m | 125.29 m² | 49.59 m² |
| A_GF | 25.06m | 4.35m | 108.99 m² | 38.65 m² |
| A_GF | 13.71m | 4.35m | 59.66 m² | 9.42 m² |
| A_GF | 40.98m | 4.35m | 178.28 m² | 100.51 m² |
| A_GF | 26.17m | 4.35m | 113.83 m² | 35.09 m² |
| A_GF | 45.27m | 3.15m | 142.60 m² | 66.70 m² |
| A_GF | 21.56m | 4.35m | 93.79 m² | 28.98 m² |
| A_GF | 26.96m | 4.35m | 117.26 m² | 20.52 m² |
| A_GF | 7.34m | 4.35m | 31.91 m² | 3.28 m² |
| A_GF | 11.93m | 4.35m | 51.87 m² | 6.81 m² |
| A_GF | 14.58m | 4.35m | 63.40 m² | 9.15 m² |
|  |  |  | 2474.56 m² | 759.01 m² |

| Edificio B - Abco I - Raschiatura interna_Piano primo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_01 | 38.69m | 2.80m | 108.34 m² | 75.38 m² |
| A_01 | 13.70m | 2.80m | 38.36 m² | 11.02 m² |
| A_01 | 16.26m | 2.80m | 45.54 m² | 13.66 m² |
| A_01 | 13.21m | 2.80m | 36.98 m² | 9.97 m² |
| A_01 | 13.77m | 2.80m | 38.56 m² | 11.84 m² |
| A_01 | 19.93m | 2.80m | 55.79 m² | 24.71 m² |
| A_01 | 8.52m | 2.40m | 20.44 m² | 4.44 m² |
| A_01 | 10.30m | 2.40m | 24.72 m² | 6.62 m² |
| A_01 | 10.62m | 2.40m | 25.49 m² | 6.59 m² |
| A_01 | 18.65m | 2.80m | 52.22 m² | 21.74 m² |
| A_01 | 10.36m | 2.40m | 24.86 m² | 6.72 m² |
| A_01 | 44.76m | 2.80m | 107.42 m² | 37.41 m² |
| A_01 | 14.64m | 2.80m | 40.99 m² | 8.02 m² |
| A_01 | 13.03m | 2.40m | 31.26 m² | 7.40 m² |

| A_01 | 26.63m | 2.40m | 63.92 m² | 17.08 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A_01 | 17.75m | 2.80m | 49.70 m² | 15.99 m² |
| A_01 | 16.59m | 2.80m | 46.45 m² | 16.87 m² |
| A_01 | 7.67m | 2.40m | 18.40 m² | 3.37 m² |
| A_01 | 22.91m | 2.80m | 64.15 m² | 32.07 m² |
| A_01 | 7.63m | 2.40m | 18.31 m² | 3.63 m² |
| A_01 | 8.48m | 2.40m | 20.35 m² | 4.40 m² |
| A_01 | 6.13m | 2.40m | 14.71 m² | 2.34 m² |
| A_01 | 6.80m | 2.40m | 16.32 m² | 2.64 m² |
| A_01 | 16.32m | 2.80m | 45.68 m² | 15.26 m² |
| A_01 | 9.74m | 2.80m | 27.27 m² | 5.49 m² |
| A_01 | 24.38m | 2.80m | 68.26 m² | 30.72 m² |
| A_01 | 23.50m | 2.80m | 65.80 m² | 30.57 m² |
| A_01 | 27.61m | 2.80m | 77.30 m² | 22.34 m² |
| A_01 | 8.95m | 2.40m | 21.48 m² | 4.94 m² |
| A_01 | 36.55m | 2.72m | 99.41 m² | 60.25 m² |
|  |  |  | 1368.49 m² | 513.48 m² |

| Edificio B Abaco I -Raschiatura interna_Piano secondo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_02 | 13.56m | 2.80m | 37.98 m² | 11.43 m² |
| A_02 | 26.00m | 2.80m | 72.81 m² | 36.40 m² |
| A_02 | 10.55m | 2.80m | 29.54 m² | 6.40 m² |
| A_02 | 14.06m | 2.40m | 33.74 m² | 9.30 m² |
| A_02 | 15.98m | 2.80m | 44.73 m² | 13.80 m² |
| A_02 | 10.76m | 2.80m | 30.11 m² | 6.41 m² |
| A_02 | 21.11m | 2.80m | 59.11 m² | 27.08 m² |
| A_02 | 18.36m | 2.80m | 51.41 m² | 18.76 m² |
| A_02 | 20.60m | 2.80m | 57.69 m² | 25.79 m² |
| A_02 | 24.15m | 2.80m | 67.61 m² | 31.60 m² |
| A_02 | 21.54m | 2.80m | 60.32 m² | 21.33 m² |
| A_02 | 20.92m | 2.80m | 58.57 m² | 26.54 m² |
| A_02 | 16.15m | 2.80m | 45.22 m² | 15.27 m² |
| A_02 | 38.14m | 2.80m | 106.78 m² | 34.38 m² |
| A_02 | 81.41m | 2.40m | 195.39 m² | 157.12 m² |
| A_02 | 13.71m | 2.40m | 32.89 m² | 7.29 m² |
|  |  |  | 983.91 m² | 448.89 m² |

| Edificio B - Abaco I - Raschiatura interna_Piano terzo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_03 | 20.31 m | 2.80 m | 56.88 m² | 22.27 m² |
| A_03 | 14.47 m | 2.80 m | 40.52 m² | 9.62 m² |
| A_03 | 10.98 m | 2.80 m | 30.74 m² | 6.44 m² |
| A_03 | 8.43 m | 2.80 m | 23.60 m² | 4.15 m² |
| A_03 | 12.56 m | 2.80 m | 35.17 m² | 9.47 m² |
| A_03 | 14.80 m | 2.40 m | 35.53 m² | 8.06 m² |
| A_03 | 54.28 m | 2.40 m | 130.27 m² | 64.77 m² |
| A_03 | 14.37 m | 2.40 m | 34.48 m² | 9.07 m² |

|  |  |  | 387.19 m² | 133.85 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Edificio B - Abaco I - Raschiatura interna_Piano quarto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_04 | 74.12 m | 2.40 m | 177.88 m² | 110.71 m² |
|  |  |  | 177.88 m² | 110.71 m² |

| Edificio B - Abaco I - Raschiatura interna_Piano quinto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza locale | Area della parete | Area soffitto |
| A_05 | 17.18 m | 2.80 m | 48.10 m² | 14.23 m² |
| A_05 | 23.86 m | 2.80 m | 66.82 m² | 34.41 m² |
| A_05 | 64.87 m | 2.40 m | 155.69 m² | 48.36 m² |
| A_05 | 9.96 m | 2.80 m | 27.89 m² | 4.91 m² |
| A_05 | 16.75 m | 2.80 m | 46.90 m² | 13.13 m² |
|  |  |  | 345.39 m² | 115.05 m² |

| Edificio B - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte_Piano Terra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Larghezza | Altezza |
| POR_ADB-AntaDoppio_1300x2500mmSingleSwing-01 | 1 | 1.30 m | 2.50 m |
| POR_ADB-AntaDoppio_1200x2100mmSingleSwing-01 | 2 | 1.20 m | 2.10 m |
| POR_ASB-AntaSingola_700x2100mmLeft-01 | 1 | 0.70 m | 2.10 m |
| POR_LIB-AntaAlibro_2500x2450mm-01 | 6 | 2.50 m | 2.45 m |

| Edificio B - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte_Piano Primo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Larghezza | Altezza |
| POR_ADB-AntaDoppio_1600x2400mmSingleSwing-01 | 1 | 1.60m | 2.40m |
| POR_ASB-AntaSingola_1100x2400mmLeft-01 | 2 | 1.10m | 2.40m |

| Edificio B - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte_Piano Secondo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Larghezza | Altezza |
| POR_ADB-AntaDoppio_1200x2100mmSingleSwing-01 | 1 | 1.20m | 2.10m |
| POR_ASB-AntaSingola_900x2100mmLeft-01 | 1 | 0.90m | 2.10m |

| Edificio B - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte_Piano Terzo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Larghezza | Altezza |
| POR_ADB-AntaDoppio_1200x2100mmSingleSwing-01 | 2 | 1.20m | 2.10m |
| POR_ASB-AntaSingola_900x2100mmLeft-01 | 1 | 0.90m | 2.10m |

| Edificio B - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte_Piano Quarto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Larghezza | Altezza |
| POR_ADB-AntaDoppio_1400x2500mmSingleSwing-01 | 1 | 1.40m | 2.50m |
| POR_ADB-AntaDoppio_1400x2500mmSingleSwing-01 | 1 | 1.40m | 2.50m |

| Edificio B - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre_Piano Terra |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-FacciataContinua-06 | 1.07 m² |
| FCO-FacciataContinua-06 | 1.07 m² |
| FCO-FacciataContinua-06 | 1.07 m² |
| Totale generale: 3 | 3.20 m² |

| Edificio B - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre_Piano Primo |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FIN_ADV-2500x1000mm-01 | 8.25 m² |
| FIN_ADV-2600x1000mm-01 | 4.29 m² |
| FIN_FPV-4200x1650mm-01 | 103.95 m² |
| Totale generale: 18 | 116.49 m² |

| Edificio B - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre_Piano Secondo |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.44 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.32 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.66 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.77 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.00 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.02 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.03 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.71 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.73 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.96 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.26 m² |
| FCO-FacciataContinua-08 | 16.03 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.63 m² |
| FCO-FacciataContinua-04 | 1.84 m² |
| FCO-FacciataContinua-04 | 1.85 m² |
| FCO-FacciataContinua-04 | 1.81 m² |
| FCO-FacciataContinua-10 | 30.19 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 8.43 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 26.22 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 27.33 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 27.72 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 27.06 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.65 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.16 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.74 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.34 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 26.22 m² |
| FCO-FacciataContinuaGrateFerro-02 | 26.37 m² |
| Totale generale: 28 | 441.49 m² |

Edificio B - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre_Piano Terzo

| Tipo | Area |
| --- | --- |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.63 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.44 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.63 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.25 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.66 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.85 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.84 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.92 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.97 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.20 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.89 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.73 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.00 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 8.14 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.50 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.16 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.74 m² |
| Totale generale: 17 | 227.55 m² |

| Edificio B - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre_Piano Quarto |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area totale |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.47 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.28 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.63 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.63 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.66 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.85 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 14.00 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.86 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.78 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.20 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.86 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.89 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.84 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.33 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.16 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 13.90 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 8.14 m² |
| FCO-FacciataContinua-07 | 16.25 m² |
| FCO-FacciataContinua-06 | 1.54 m² |
| FCO-FacciataContinua-06 | 1.54 m² |
| Totale generale: 20 | 245.80 m² |

# ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO B1-B2-B3

| <Edificio B - Abaco A - Piastre Nodi - sintesi> |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Tipo | Conteggio |

| ELM_PTT-PiastraDoppia_400x400x650mm-01 | 6 |
| --- | --- |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_435x435x260mm-01 | 6 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_S00x500x320mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_S00x500x360mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_600x400x650mm-01 ELM_PTT-PiastraOoppia_730x930x320mm-01 ELM_PTT-PiastraOoppia_750x800x320mm-01 | 2 |
|  | 13 |
|  | 2 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_750x950x320mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_800x400x650mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_800x435x260mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_800x500x320mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_930x600x320mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x320mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_400x700mm-01 | 8 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_600x320mm-01 | 65 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_800x320mm-01 | 37 |

Totale generale	158

| Edificio B - Abaco B.a - Rinforzo FRP - Pilastri Circolari |  |
| --- | --- |
| Tipo | Altezza |
| CLN-Circolare_500mm-01 | 64.6 m |
| CLN-Circolare_500mm-01: 20 | 64.6 m |
| Totale generale: 20 | 64.6 m |

| Edificio B - Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastro Quadrati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Altezza | Area faccia | Area totale |
| CLN-Quadrato_400x400mm-01 | 65.78 | 26.31 m² | 105.25 m² |
| CLN-Quadrato_400x400mm-01: 24 | 65.78 | 26.31 m² | 105.25 m² |
| CLN-Quadrato_500x500mm-01 | 16.68 | 8.34 m² | 33.36 m² |
| CLN-Quadrato_500x500mm-01: 4 | 16.68 | 8.34 m² | 33.36 m² |
| Totale generale: 28 | 82.46 | 34.65 m² | 138.61 m² |

| Edificio B - Abaco B.c - Rinforzo FRP - Pilastri Rettangolari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lato di base 1 | Lato di base 2 | Altezza | Area faccia 1 | Area faccia 2 | Area totale |
| CLN-Rettangolare_200x500mm-01 | 0.2 m | 0.5 | 5.38 | 1.08 m² | 2.69 m² | 7.53 m² |
| CLN-Rettangolare_200x500mm-01 | 0.2 m | 0.5 | 3.2 | 0.64 m² | 1.60 m² | 4.48 m² |
| CLN-Rettangolare_200x500mm-01 | 0.2 m | 0.5 | 3.2 | 0.64 m² | 1.60 m² | 4.48 m² |
| CLN-Rettangolare_200x500mm-01 | 0.2 m | 0.5 | 3.2 | 0.64 m² | 1.60 m² | 4.48 m² |
| CLN-Rettangolare_200x500mm-01: 4 |  |  |  |  |  | 20.97 m² |
| Totale generale: 4 |  |  |  |  |  | 20.97 m² |

| Edificio B - Abaco C - Ringrosso Pilastri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lato di base | Altezza | Area faccia | Area totale |
| CLN-Quadrato_500x500mm-01 | 7 m | 75.88 | 37.94 m² | 151.76m² |
| Pilastro in calcestruzzo-Quadrato: 14 | 7 m | 75.88 | 37.94 m² | 151.76 m² |
| Totale generale: 14 | 7 m | 75.88 | 37.94 m² | 151.76 m² |

| Edificio B - Abaco D - Rinforzo FRP Travi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Area |
| ELR_STR-FRPTrave-200x400mm-01 | 2.07 m | 2.11 m² |
| ELR_STR-FRPTrave-200x410mm-01 | 2.06 m | 2.14 m² |
| FRP - Trave: 2 | 4.13 m | 4.25 m² |
| Totale generale: 2 | 4.13 m | 4.25 m² |

| Edificio B - Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature Verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 574.24 | 504.66 | 1463.38 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 152 | 574.24 | 504.66 | 1463.38 m² |
| Totale generale: 152 | 574.24 | 504.66 | 1463.38 m² |

| Edificio B - Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponature Orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 1.43 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 1 | 1.43 m² |
| SOL-AntiribaltamentoEsterno_7mm-01 | 9.54 m² |
| SOL-AntiribaltamentoEsterno_7mm-01: 12 | 9.54 m² |
| Totale Generale: 13 | 10.97 m² |

| Edificio B - Abaco F.c - Antiribaltamento Tramezzi Verticale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 367.14 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 515 | 367.14 m² |
| Totale generale: 515 | 367.14 m² |

| Edificio B - Abaco F.d - Antiribaltamento Tramezzi Orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| SOL-AntiribaltamentoInterno_7mm-01 | 276.81 m² |
| SOL-AntiribaltamentoInterno_7mm-01: 32 | 276.81 m² |
| Totale generale: 32 | 276.81 m² |

| Edificio B - Abaco G.a - Controventi -Profili |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |

| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| --- | --- |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC139.7x3.6-01 | 2.05 |

16	32.8

| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| --- | --- |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |
| ELM-PRE-Controventi_TuboC219.1x14.2-01 | 2.7 |

12	32.4

ELM-PRE-ControventiTubolare-01: 28	65.2

Totale generale: 28	65.2

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO C

| Edificio C - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento pilastri triangolari P1 | 45.64 m² |
| Rivestimento pilastri triangolari P2 | 56.88 m² |
| Rivestimento pilastri triangolari PR | 47.75 m² |
| Rivestimento pilastri triangolari PT | 168.05 m² |
| Totale generale: 168 | 318.33 m² |

| Edificio C - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento clincker P1 | 129.59 m² |
| Rivestimento clincker P2 | 159.37 m² |
| Rivestimento clincker PCopertura | 183.86 m² |
| Rivestimento clincker PR | 166.08 m² |
| Rivestimento clincker PT | 198.35 m² |
| Totale generale: 169 | 837.25 m² |

| Edificio C - Abaco B - Demolizione tamponature per controvento |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-MuroEsterno_350mm-01 | 21.18 m² |
| MUR-MuroRivestimento_120mm-01 | 25.67 m² |
| Totale generale: 9 | 46.85 m² |

| Edificio C - Abaco C - Demolizione dei muri interni |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-MuroEsterno_350mm-01 | 21.27 m² |
| MUR-MuroInterno_80mm-01 | 10.80 m² |
| MUR-MuroInterno_120mm-01 | 10.76 m² |
| MUR-MuroInterno_160mm-01 | 0.56 m² |
| MUR-MuroInterno_240mm_01 | 20.63 m² |
| MUR-MuroInterno_270mm-01 | 2.28 m² |
| MUR-MuroInterno_410mm-01 | 3.41 m² |
| MUR-MuroInterno_500mm-01 | 3.81 m² |
| Totale generale: 38 | 73.52 m² |

| Edificio C - Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| SOG-006 | 30.76m |
| DST-005 | 7.13m |
| SOG-001 | 21.28m |
| SOG-002 | 21.1m |
| LET-002 | 18.09m |
| SOG-004 | 23.21m |
| LET-004 | 17.93m |
| DST-006 | 57.32m |
| DST-019 | 23.56m |
| LET-001 | 17.93m |
| DST-001 | 27.63m |
| Totale generale: 11 | 265.95m |

| Edificio C - Abaco D.b - Demolizione battiscopa esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |
| MUR-ZoccoloTravertino-01 | 84.17m |
| Totale generale: 12 | 84.17m |

| Edificio C - Abaco E - Demolizione rivestimento interno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero | Perimetro | H rivestimento | Area totale |
| WCS-003 | 6.34m | 2.00 m | 12.68 m² |
| WCS-003 | 8.57m | 2.00 m | 17.15 m² |
| WCS-004 | 9.8m | 2.00 m | 19.61 m² |
| WCS-005 | 9.78m | 2.00 m | 19.56 m² |
| WCS-006 | 9.78m | 2.00 m | 19.57 m² |
| WCS-015 | 9.72m | 2.00 m | 19.45 m² |
| WCS-050 | 9.55m | 2.00 m | 19.10 m² |
| WCS-051 | 9.84m | 2.00 m | 19.68 m² |
| WCS-052 | 9.88m | 2.00 m | 19.76 m² |
| Totale generale: 9 | 83.27m | 18.0m | 166.55 m² |

| Edificio C - Abaco F.a - Demolizione e ricostruzioni pavimenti interni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | I | Area |
| FNT-Pavimentolnterno Monocottura 100mm-01 | I | 6.66 m2 |
| FNT-Pavimentolnterno Monocottura 80mm-01 | I | 13.53 m2 |

Totale Generale:	20.19 m2

Edificio C - Abaco F.b - Demolizione e ricostruzioni pavimenti esterni

Tipo I Area

FNT-PavimentoArchitettonicoEsterno Quadrotti 100mm-01 I 2.41 m2

Totale Generale:	2.41 m2

| Edificio C - Abaco G - Demolizione controsoffitti |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_SOF-ControsoffittoFibra-FibraMinerale-01 | 286.04 m² |
| FNT_SOF-ControsoffittoFibraCellulosa-01 | 129.67 m² |
| FNT_SOF-ControsoffittoListelli_DogheAlluminio-01 | 145.71 m² |
| Totale generale: 44 | 561.43 m² |

| Edificio C - Abaco H - Spicconatura intonaco |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-MuroRivestimentoIntonaco_20mm-01 | 12.27 m² |
| MUR-MuroInterno_160mm-01 | 15.41 m² |
| MUR-MuroInterno_320mm-01 | 8.93 m² |
| MUR-MuroInterno_340mm-01 | 8.06 m² |
| MUR-MuroInterno_540mm-01 | 17.01 m² |
| Totale generale: 16 | 61.68 m² |

| Edificio C -Abaco I - Raschiatura e tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A_GF | 12.55m | 2.4m | 30.11 m² | 5.00 m² |
| A_GF | 11.6m | 4.39m | 50.93 m² | 7.92 m² |
| A_GF | 103.9m | 4.4m | 457.05 m² | 83.31 m² |
| A_GF | 15.79m | 4.68m | 73.96 m² | 16.05 m² |
| A_GF | 42.27m | 4.7m | 198.80 m² | 31.79 m² |
| A_01 | 9.78m | 2.39m | 23.41 m² | 5.12 m² |
| A_01 | 29.31m | 2.4m | 70.34 m² | 15.25 m² |
| A_01 | 78.77m | 2.6m | 205.02 m² | 52.63 m² |
| A_01 | 7.17m | 2.61m | 18.69 m² | 3.12 m² |
| A_01 | 237.32m | 2.8m | 664.19 m² | 224.21 m² |
| A_02 | 190.93m | 2.8m | 534.60 m² | 221.36 m² |
| A_03 | 20.33m | 2.4m | 48.78 m² | 8.41 m² |
| A_03 | 15.34m | 2.6m | 39.88 m² | 9.44 m² |
| A_03 | 217.53m | 2.8m | 609.10 m² | 218.58 m² |
| Totale generale | 992.6m | 43.97m | 3024.87 m² | 902.20 m² |

| Edificio C - Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Altezza | Larghezza |
| POR_ASB-PortaAntaSingola_800x2100mm-01 | 1 | 2.1m | 0.8m |
| POR_ASB-PortaAntaSingola_900x2250mm-01 | 4 | 2.2m | 0.9m |
| POR_ASB-PortaAntaSingola_ManiglioneAntipanicoConSopraLuce_920x2640mm-01 | 1 | 2.1m | 0.95m |

| Edificio C - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio delle facciate continue |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 8.35 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 11.90 m² |
| FCO-FacciataContinua_PannelliVetro-01 | 11.90 m² |
| Totale generale: 18 | 157.45 m² |

# ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO C

| <EDIFICIO C_Abaco A_Piastre nodi - sisntesi> |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Tipo Conteggio |  |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_400x400x650mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_450x450x250mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_S00x500x320mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_780x770x320mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x260mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x320mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x700mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_600x320mm-01 | 18 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_800x320mm-01 | 19 |
| Totale generale 57 |  |

| Edificio C - Abaco B.b - Rinforzo FRP - Pilastri Quadrati |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lato di base | Altezza | Area faccia | Area totale |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01 | 0.4m | 2.87 m | 1.15 m² | 4.82 m² |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP_Spessore10mm_400x400mm-01: 21 |  |  |  | 101.27 m² |
| Totale generale: 21 |  |  |  | 101.27 m² |

| Edificio C - Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 408.02 m | 402.47 m | 758.90 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 161 | 408.02 m | 402.47 m | 758.90 m² |
| Totale generale: 161 | 408.02 m | 402.47 m | 758.90 m² |

| Edificio C - Abaco F.b - Antiribaltamento Tamponatura orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 51.61 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 90 | 51.61 m² |
| Totale generale: 90 | 51.61 m² |

| Edificio C - Abaco F.c - Antiribaltamento Tramezzi verticale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 102.48 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 122 | 102.48 m² |
| Grand total: 122 | 102.48 m² |

| Edificio C - Abaco F.d - Antiribaltamento Tramezzi orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 102.44 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 34 | 102.44 m² |
| Totale generale: 34 | 102.44 m² |

| EDIFICIO C_Abaco G_Controventi |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |

| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| --- | --- |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01 | 2.55 m |

ELM-PRE-controventi_TuboC139.7x5-01: 8	20,40 m

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO D

| Edificio D_Abaco A.1 - demolizione rivestimento clincker esterno triangolare |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P1 | 47.80 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare P2 | 64.00 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare Prialzato | 48.34 m² |
| Rivestimento Pilastri Triangolare PT | 173.87 m² |
| Totale generale: 167 | 334.01 m² |

| Edificio D_Abaco A.2 - demolizione rivestimento clincker esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento Clincker P1 | 152.20 m² |
| Rivestimento Clincker P2 | 136.11 m² |
| Rivestimento Clincker PCopertura | 239.03 m² |
| Rivestimento Clincker Prialzato | 166.25 m² |
| Rivestimento Clincker PT | 182.98 m² |
| Totale generale: 142 | 876.56 m² |

| Edificio D_Abaco B_ demolizione tamponature per controvento |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR_EST-MattoneForato_320mm-01 | 21.75 m² |
| Totale generale: 1 | 21.75 m² |

| Edificio D_Abaco D.a - Demolizione zoccolino interno |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| LOC-009 | 7.60 m |
| LOC-002 | 8.20 m |
| DST-004 | 57.38 m |
| UFF-003 | 21.19 m |
| UFF-006 | 16.52 m |
| ARC-002 | 27.05 m |
| UFF-004 | 21.19 m |
| UFF-005 | 21.29 m |
| DEP-001 | 21.29 m |
| ARC-001 | 21.21 m |
| UFF-001 | 12.27 m |
| UFF-002 | 12.54 m |
| DST-023 | 8.06 m |
| DST-024 | 8.06 m |
| UFF-020 | 7.43 m |
| UFF-003 | 17.75 m |
| DST-003 | 23.07 m |
|  | 312.11 m |
| DST-006 | 61.91 m |
| UFF-010 | 21.20 m |
| UFF-016 | 15.80 m |
| UFF-018 | 16.67 m |
| UFF-017 | 11.23 m |
|  | 126.81 m |
| Totale generale: 22 | 438.92 m |

| Edificio D_Abaco D.b - demolizione zoccolino esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |
| MUR-ZoccoloTravertino-01 | 108.13 m |
| MUR-ZoccoloTravertino-01: 11 | 108.13 m |
| Totale generale: 11 | 108.13 m |

| Edificio D_Abaco E - Demolizione rivestimento interno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero | Perimetro | Altezza | Area totale |
| WCS-002 | 20.75 m | 2.00 m | 41.49 m² |
| WCS-022 | 8.20 m | 2.00 m | 16.41 m² |
| Totale generale: 2 | 28.95 m |  | 57.90 m² |

| Edificio D_Abaco F - Demolizione dei muri interni |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR_INT-Isolante_30mm-01 | 12.30 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_70mm-01 | 67.72 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_110mm-01 | 18.42 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_120mm-01 | 5.71 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_160mm-01 | 3.52 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_250mm-01 | 14.20 m² |
| Totale generale: 92 | 121.88 m² |

| Edificio D_G_Abaco demolizione controsoffitti Piano primo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commenti | Tipo | Area |
| Demolizione e ricostruzione controsoffitti P1 | FNT_SOF-FibraMinerale-01 | 85.79 m² |
| Demolizione e ricostruzione controsoffitti P1 | FNT_SOF-FibraMinerale-01 | 13.95 m² |
| FNT_SOF-FibraMinerale-01: 2 |  | 99.73 m² |
| Totale generale: 2 |  | 99.73 m² |

| Edificio D_G_Abaco demolizione controsoffitti Piano secondo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commenti | Tipo | Area |
| Demolizione e ricostruzione controsoffitti P2 | FNT_SOF-FibraMinerale-01 | 13.97 m² |
| Demolizione e ricostruzione controsoffitti P2 | FNT_SOF-FibraMinerale-01 | 130.01 m² |
| FNT_SOF-FibraMinerale-01: 2 |  | 143.98 m² |
| Totale generale: 2 |  | 143.98 m² |

| Edificio D_Abaco H - Spicconatura intonaco |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT_RIV-IntoonacoInterno_20mm-01 | 2.44 m² |
| MUR_INT-Isolante_30mm-01 | 8.33 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_110mm-01 | 10.89 m² |
| MUR_INT-MattoneForato_160mm-01 | 54.84 m² |
| Totale generale: 19 | 76.49 m² |

| Edificio D_Abaco I.a - Raschiatura e tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| GF_Piano Terra | 250.75 m | 51.70 m | 1178.54 m² | 302.74 m² |
| M1_Piano Rialzato | 247.90 m | 49.30 m | 814.82 m² | 250.13 m² |
| 01_Piano Primo | 225.36 m | 38.56 m | 724.10 m² | 214.72 m² |
| 02_Piano Secondo | 250.06 m | 67.83 m | 807.70 m² | 162.74 m² |
| Totale generale: 59 | 974.07 m | 207.39 m | 3525.16 m² | 930.33 m² |

| Edificio D_Abaco I.b - Raschiatura e tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| M1_Piano Rialzato | 73.49 m | 3.29 m | 241.55 m² | 48.63 m² |
| 01_Piano Primo | 89.30 m | 3.21 m | 286.91 m² | 60.24 m² |
| Totale generale: 7 | 162.78 m |  | 528.47 m² | 108.87 m² |

| Edificio D_Abaco L - Smontaggio e rimontaggio porte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Conteggio | Altezza | Larghezza |
| POR_ASB-Alluminio_900x2100mmRight-01 | 3 | 2.1 | 0.9 |
| POR_ASB-ManglioneAntipanico_900x2100mmRight-01 | 1 | 2.1 | 0.9 |
| Totale generale: 4 |  |  |  |

| Edificio D_Abaco M - smontaggio e rimontaggio delle facciate continue |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-FacciataContinua_1230x3350mm-01 | 151.02 m² |
| FCO-FacciataContinua_GrateFerro_1100x3350mm-01 | 26.34 m² |
| Totale generale: 43 | 177.36 m² |

| Edificio D_Abaco N - Demolizione e ricostruzione pavimenti interni |  |
| --- | --- |
| Numero | Area |
| WCS-002 | 13.03 m² |
| DST-003 | 25.38 m² |
| DST-004 | 41.96 m² |
| DST-023 | 3.34 m² |
| DST-024 | 3.34 m² |
| LOC-002 | 3.65 m² |
| LOC-009 | 2.17 m² |
| UFF-001 | 8.71 m² |
| UFF-002 | 8.63 m² |
| UFF-003 | 25.67 m² |
| UFF-003 | 17.25 m² |
| UFF-004 | 25.67 m² |
| UFF-005 | 26.17 m² |
| UFF-006 | 14.56 m² |
| UFF-020 | 3.28 m² |
| WCS-003 | 4.95 m² |
| DST-006 | 46.07 m² |
| UFF-010 | 25.70 m² |
| UFF-016 | 12.37 m² |
| UFF-017 | 7.47 m² |
| UFF-018 | 13.45 m² |
| WCS-022 | 3.65 m² |
| Totale generale: 22 | 336.44 m² |

ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO D

| <EDIFICIO D_Abaco A_Piastre nodi - Sintesi> |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Tipo | Conteggio |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_400x400x650mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_460x440x225mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_460x440x290mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraDoppia_680x730x280mm-01 | 4 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x165mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x270mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x290mm-01 | 1 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_200x700mm-01 | 2 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_600x280mm-01 | 14 |
| ELM_PTT-PiastraSingola_800x280mm-01 | 14 |
| Totale generale: 49 49 |  |

| EDIFICIO D_Abaco B.b_Rinforzo FRP - Pilastri quadrati |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lato di base | Altezza |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 2.59 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 3.01 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 2.93 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 2.93 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 2.93 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 0.40 m | 2.93 m |
| Rinforzo FRP Pilastri: 17 |  | 50.4 m |
| CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01: 17 |  | 50.4 m |
| Totale generale: 17 |  | 50.4 m |

| Area faccia | Area |
| --- | --- |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.03 m² | 4.35 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.20 m² | 5.05 m² |
| 1.17 m² | 4.93 m² |
| 1.17 m² | 4.93 m² |
| 1.17 m² | 4.93 m² |
| 1.17 m² | 4.93 m² |
|  | 84.68 m² |
|  | 84.68 m² |
|  | 84.68 m² |

| EDIFICIO D - Abaco E_ Ringrosso Travi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Volume |
| TRV-TraveRettangolareRingrosso_300x300mm-01 | 1.76 m | 0.15 m³ |
| TRV-TraveRettangolareRingrosso_300x300mm-01 | 1.76 m | 0.15 m³ |
| 2 | 3.52 m | 0.30 m³ |
| TRV-TraveRettangolareRingrosso_300x300mm-01 | 1.76 m | 0.15 m³ |
| TRV-TraveRettangolareRingrosso_300x300mm-01 | 1.76 m | 0.16 m³ |
| 2 | 3.52 m | 0.31 m³ |
| Totale generale: 4 | 7.04 m | 0.61 m³ |

| EDIFICIO D_Abaco F.a_Antiribaltamento Tamponature verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 409.61 m | 347.66 m | 884.54 m² |
| Totale generale: 116 | 409.61 m | 347.66 m | 884.54 m² |

| EDIFICIO D_Abaco F.b_Antiribaltamento Tamponature orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.29 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.38 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.37 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.37 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.38 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.51 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.38 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 0.37 m² |
|  | 3.04 m² |
| Totale Generale: 8 | 3.04 m² |

| EDIFICIO D_Abaco F.c_Antiribaltamento Tramezzi verticale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 199.00 m² |
| Totale Generale: 328 | 199.00 m² |

| EDIFICIO D_Abaco F.d_Antiribaltamento Tramezzi orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 184.91 m² |
| Totale generale: 29 | 184.91 m² |

| EDIFICIO D_Abaco G_Controventi-profili Tipo Lunghezza |  |
| --- | --- |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 2.50 m |

ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01: 8	20.00 m

# ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO E

| Edificio E - Abaco A.1 - Demolizione rivestimento clincker esterno triangolare |  |
| --- | --- |
| Commenti | Area |
| Rivestimento pilastri triangolari PT | 98.50 m2 |
| Rivestimento pilastri triangolari P1 | 54.92 m2 |
| Rivestimento pilastri triangolari P2 | 53.80 m2 |
| Rivestimento pilastri triangolari P3 | 16.02 m2 |
|  | 223.24 m2 |

| Edificio E - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno |  |
| --- | --- |
| Commenti | Area |
| Rivestimento clincker PT | 407.64 m2 |
| Rivestimento clincker P1 | 48.30 m2 |
| Rivestimento clincker P2 | 146.70 m2 |
| Rivestimento clincker P3 | 238.79 m2 |
|  | 841.42 m2 |

| Edificio E -Aòaco B - Demolizione Tamponature per controvento |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-EST-Laterizio 400mm-01 | 44.252 m2 |
|  | 44.252 m2 |

| Edificio E - Abaco C - Demolizione muri |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-INT-Laterizio 170mm-01 | 10.53 m2 |
|  | 10.53 m2 |

| Edificio E - Abaco O.a - Demolizione zoccolino interno |  |
| --- | --- |
| Numero | Perimetro |
| MEN-001 | 79.60 m |
| LOC-016 | 33.20 m |
| UFF-001 | 21.2 m |
| LOC-017 | 16.46 m |
| CIR-001 | 12.32 m |
| LOC-015 | 13.58 m |
| LOC-014 | 10.74 m |
| LOC-025 | 28.33 m |
|  | 215.43 m |

| Edificio E - Abaco D.b - Demolizione zoccolino esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Lunghezza |
| FIN RIV-ZoccoloTravertino-01 | 83.94 m |
| Totale generale: 18 | 83.94 m |

| Edificio E - Abaco E Demolizione rivestimento interno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero | Perimetro | H rivestimento | Area |
| WCS-009 | 6.68 | 2 | 13.36 m2 |
|  | 6.68 | 2 | 13.36 m2 |

| Edificio E_Abaco F - Demolizione pavimentazione |  |
| --- | --- |
| Commento | Area |
| Demolizione pavimentazione | 5.310 m2 |
|  | 5.310 m2 |

| Edificio E - Abaco G - Demolizione controsoffitti |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FNT SOF-ControsoffittoFibraCellulosa-01 | 241.299 m2 |
| FNT SOF-Controsoffittolistelli DogheAlluminio-01 | 601.872 m2 |
|  | 843.171 m2 |

| Edificio E - Abaco H - Spicconatura intonaco |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| MUR-INT-Laterizio 440mm-01 2 | 137.08 m2 |
|  | 137.08 m2 |

| Edificio E - Abaco I - Raschiatura tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area parete | Area soffitto |
| A 01 | 187.10 | 3 | 561.3 m2 |  |
| A 03 | 28.33 | 2.8 | 79.3 m2 | 29.60 m2 |
|  | 215.43 | 5.8 | 640.60 m2 | 29.60 m2 |

| Edificio E - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FIN-PER-380X1300mm-01 : 2 | 10.01 m2 |
| FCO-EST-Facciata-02 : 8 | 7.68 m2 |
| FIN-PER-AntaOttupla 3850X2620mm-01 : 8 | 47.74 m2 |
| FIN-PER-Grata 1300x3900mm-01 : 1 | 5.07 m2 |
| Totale aenerale: 16 | 70.50 m2 |

| Edificio E - Abaco M - Smontaggio e rimontaggio finestre |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| FCO-EST-Facciata-01 : 2 | 95.02 m2 |
| FCO-EST-Facciata-02 : 8 | 82.67 m2 |
| Totale aenerale: 16 | 177.70 m2 |

# ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO E

| <Edificio E - Abaco A - Piastre Nodi - Sintesi> |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Tipo Conteggio |  |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_400-750mmx320m-01 | 1 |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_400-900mmx320mm-01 | 1 |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_400mmx400mmx830mm-01 | 4 |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_435mmx435mmx755mm-01 | 4 |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_600-800mmx320mm-01 | 2 |
| ELM-PTT-PiastraSingola_400x320mm-01 | 1 |
| ELM-PTT-PiastraSingola_500x320mm-01 | 3 |
| ELM-PTT-PiastraSingola_600x320mm-01 | 11 |
| ELM-PTT-PiastraSingola_800x320mm-01 | 5 |
| Totale generale: 32 32 |  |

| Edificio E - Abaco B.b-c - Rinforzo FRP pilastri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | Tipo | Perimetro intervento | Lunghezza | Area di intervento |
| M1 |  |  |  |  |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.94m | 4.94 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.62m | 4.40 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x600mm-01 | 2.08m | 2.62m | 5.45 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x600mm-01 | 2.08m | 2.62m | 5.45 m² |
| M1 | CLN-RinforzoStrutturaleFRP-Spessore20mm_400x400mm-01 | 1.68m | 2.94m | 4.94 m² |
| M1: 12 |  |  |  | 55.99 m² |
| Totale generale: 12 |  |  |  | 55.99 m² |

| Edificio E - Abaco F.a - Abaco Antiribaltamento Tamponature verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 281.25 | 218.56 | 806.09 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01: 63 | 281.25 | 218.56 | 806.09 m² |
| Totale generale: 63 | 281.25 | 218.56 | 806.09 m² |

| F.b_Abaco Antiribaltamento ORIZZONTALE Tamponature ESTERNE |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| SOL-RinforzoAntiribaltamentoEsterno_7mm-01 | 0.88 m² |
| SOL-RinforzoAntiribaltamentoEsterno_7mm-01: 1 | 0.88 m² |
| Grand total: 1 | 0.88 m² |

| Edificio E - Abaco F.c - Antiribaltamenot VERTICALE Tramezzi INTERNI |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 48.20 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01: 84 | 48.20 m² |
| Grand total: 84 | 48.20 m² |

| ficio E - Abaco F.d - Antiribaltamento ORIZZONTALE Tramezzi INTER |  |
| --- | --- |
| Type | Area |
| SOL-RinforzoAntiribaltamentoInterno_7mm-01 | 44.92 m² |
| SOL-RinforzoAntiribaltamentoInterno_7mm-01: 3 | 44.92 m² |
| Totale generale: 3 | 44.92 m² |

| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| --- | --- | --- |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |
| ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01 | 1 | 2.50 m |

| Edificio E - Abaco G - Controventi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Count | Contrassegno |

ELM-PRE-controventi_TuboC219.1x5-01: 8

Totale generale: 8

8	20.00 m

ABACHI ARCHITETTONICI EDIFICIO F

| Edificio F - Abaco A.2 - Demolizione rivestimento clincker esterno |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| Rivestimento clincker PT | 93.80 m² |
| Totale generale: 8 | 93.80 m² |

| Edificio F - Abaco I - Raschiatura tinteggiature interne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Perimetro | Altezza parete | Area Parete | Area Soffitto |
| A_GF | 25.51m | 7.32m | 62.20 m² | 13.44 m² |
| Totale generale: 3 | 25.51m | 7.32m | 62.20 m² | 13.44 m² |

ABACHI STRUTTURALI EDIFICIO F

| Edificio F - Abaco A - Piastre Nodi |  |
| --- | --- |
| Tipo | Conteggio |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_400x400x560mm-01 | 2 |
| ELM-PTT-PiastraDoppia_400x400x560mm-02 | 2 |
| ELM-PTT-PiastraSingola_210x400mm-01 | 4 |
| Totale generale: 8 | 8 |

| Edificio F - Abaco F.a - Antiribaltamento Tamponature Verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 12.38m | 3.58m | 27.34 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 12.25m | 3.06m | 28.43 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 2.7m | 3.06m | 8.49 m² |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoEsterno-01 | 2.7m | 3.06m | 8.49 m² |
| Totale generale: 4 | 30.03m | 12.76m | 72.76 m² |

| Edificio F - Abaco F.c - Antiribaltamento Tramezzi Verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Lunghezza | Altezza | Area |
| ELR-RinforzoAntiribaltamentoInterno-01 | 2.71m | 0.25m | 2.71 m² |
| Totale generale: 4 |  |  | 2.71 m² |

| Edificio F - Abaco F.d - Antiribaltamento Tramezzi Orizzontale |  |
| --- | --- |
| Tipo | Area |
| SOL-AntiribaltamentoInterno_7mm-01 | 2.30 m² |
| Totale generale: 4 | 2.30 m² |